Załącznik Nr 1                    

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*


Numer faksu:


0 (....  ) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................

Nr rachunku rozliczeniowego  ................................................................... 


Godziny urzędowania            ...................................................

Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe) 
Wykonawca lub osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji cenowych w imieniu Wykonawcy .......................................................nr telefonu....................

2. Dane dotyczące zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu  Nr sprawy: SZP-332-77KO/2019, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 3.1  Cena oferty
	Zadanie numer
	           Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zl

	1


	
	
	
	


/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania  i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/
4. Oświadczam, że :
  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SIWZ terminie.

  Akceptuję/my wymagany  termin płatności za przedmiot zamówienia podany w SIWZ.

  Okres gwarancji na oferowane elementy  zestawu są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

  Sposób zgłaszania problemów i reklamacji: nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy i reklamacji:

· .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .......... oraz zakres odpowiedzialności ................................................................ 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.1.
Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.
Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.
  Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach. 

7.4.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7.5 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Dokumenty
Do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd. 

9. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.Inne informacje wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

_____________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy 
Miejscowość i data...............................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itd

                                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Zał. nr 
                    - wyposażenie sali operacyjnej 

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn. M.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/

numer katalogowy

	1
	Stolik typ Mayo wykonany ze stali nierdzewnej do instrumentów chirurgicznych na blok operacyjny o wymiarach 740 x 490 x 960/1370, blat podnoszony przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni, blat obracany w poziomie o 360o podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami wyposażonymi w blokadę. Przeznaczony bo stosowania w warunkach Bloku Operacyjnego. 
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	2 
	Stolik przygotowywaczy  z blatem prostym  i półą montowana na stałe. wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary zewnętrzne 1500 mm x 600 mm z burtami z trzech stron  .Zespół jezdny  z czteroma kółkami o śr. 75 - 125 mm (dwa koła wyposażone w blokadę). Przy kołach odbojniki  z tworzywa sztucznego . Przeznaczony bo stosowania w warunkach Bloku Operacyjnego.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	3
	Wózek pomocniczy do transportu materiałów sanitarnych

wyposażony w 3 półki ażurowe z regulacją wysokości co 25 mm.

Konstrukcja i półki wykonane ze stali nierdzewnej. Wózek 

wyposażony w obrotowe kółka o średnicy 100 mm z odbojnikami lub w stalową podstawę z osłoną z tworzywa ABS, pełniącą również funkcję odbojów, zamiast odbojników nad kołami. 

 Uchwyt do prowadzenia wózka z dwóch stron  Wymiary wózka  1100 x 900 x 600 mm  (+/- 50mm)
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	

	4
	Wiadro metalowe z rączką zdejmowane na podstawie mobilnej  - średnica kola 50 mm, poj. 10 l dł. rączki 750 mm.   Przeznaczony bo stosowania w warunkach Bloku Operacyjnego
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	5
	Podest pod nogi  jednostopniowy dla operatora  szer. 300 mm, wys. 410 mm, gł. 650 cm  (+/- 20mm)
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	

	6
	 Wózek do opatrunków gipsowych wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony :

1. W górnej komorze pod blatem 1 szuflada,

2. W dolnej komorze drzwiczki dwuskrzydłowe wewnątrz komory jedna półka przestawna,

3. Blat ze stali kwasoodpornej o wymiarach 800 x 600 mm z burtami z trzech stron,

4. W lewym boku wózka półka uchylna (składana) o dł. 300 x 600 mm

5. Uchwyt do przetaczania po prawej stronie,

6. Pod uchwytem stelaż z pokrywą do wózka na odpady medyczne miękkie  poj. 10 l

7. Zespół jezdny  z czteroma kółkami o śr. 125 mm (dwa koła wyposażone w blokadę). Przy kołach odbojniki  z tworzywa sztucznego

Korpus wózka wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi wnętrze wózka szczelnie, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu. Drzwiczki oraz fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową. 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	7
	Wózki pojedyncze do worków foliowych o poj. 120 l wykonane ze stali nierdzewnej  PN OH18N9 z pokrywą  podnoszoną nożnie, posiadający uchwyty, podstawa na czterech kółkach z czego dwa z blokadą. Przeznaczony bo stosowania w warunkach Bloku Operacyjnego lub sal zabiegowych.
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	8
	Taboret tapicerowany materiałem zmywalnym z regulowaną wysokością pneumatycznie podstawa z obręczą , wymiary  560 x560x440/580mm  lub siedzisko 34 cm, podstawa 62 cm oraz wysokość 60-78 cm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	9
	Stojak na kroplówki  z czteroma haczykami na pojemniki z płynami na płyny infuzyjne

Wys. regulowana od 1350 do 2220 mm (+/- 50 mm) lub 1100 – 2000 mm 

Stabilna pięcioramienna podstawa pokryta lakierem proszkowym przejezdna na kólkach lub kolumna z rury stalowej chromowanej i z głowicą ze stali kwasoodpornej (podstawa cztero lub pięcio-ramienna może być wykonana  z tworzywa sztucznego) 

Cztery lub pięć jezdnych kół w tym min. 2 kółka z hamulcem 

Śr. podstawy 50cm - 65 cm 

Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne – chromowany 
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	10
	Fotel anestezjologiczny tapicerowany, z podpórką pleców,  podnoszony hydraulicznie z obręczą na dole pod nogi.

Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 

Wyposażona w koła o śr. 50 mm

śr. siedziska 350 –390 mm

śr. podstawy 610 mm 

hydrauliczna regulacja wys. Siedziska w zakresie 630 – 830 mm  (+/- 30mm)
	Szt. 
	2
	
	
	
	
	

	Razem


	
	
	
	
	


Gwarancja na zestaw wyposażenia 48 miesięcy. 
                             Załącznik nr 3
Wykonawca:

………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wyposażanie medyczne Sali operacyjnej (nr spr. SZP-332-77KO/2019), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)
                                                                                                                       Załącznik nr 4
UMOWA  NR SZP/77/ …/2019/PW  -  wzór   

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ...............2019r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a 

NIP  739-29-54-843                                Regon 000295580
reprezentowanym przez:

1.      Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

             ..........................................................................................
            NIP                                



       Regon  


reprezentowanym przez:

1.   ......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

     Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie Konkursu ofert na dostawę wyposażania medycznego Sali operacyjnej, z dnia  ….-11-2019r.  (znak sprawy: SZP-332-77KO/2019), opartego na wybranych przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. nr 1843 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień , których wartość szacunkowa nie przekracza wyr. w PLN równowartości 30 tyś. €, w ramach zadania nr …….. została wybrana oferta w/w Firmy.








§ 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do magazynu ogólnego Zamawiającego  zestawu/urządzenia ……………………………….. Parametry techniczne – opis, jest szczegółowo określony  w SIWZ  i w ofercie  Wykonawcy z dnia................., które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia ma odbyć się w  terminie do …………..2019r
§ 3 Cena i warunki płatności

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi  ............ zł. netto  

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......................zł.
3. Razem brutto poz. nr 1 i 2:   ..........................zł. 

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7. Cena podana w załączniku nr 1  nie może  ulec zmianie  przez okres trwania umowy.

8. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia.

9. Powyższa cena obejmuje wszystkie wymagane przez Zamawiającego koszty realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku.

11. Podstawą do wystawienia rachunku / faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego, jako sprawny technicznie i bez wad.
12. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto nr .........................., do 30 dni od daty otrzymania  faktury/rachunku.  
13. Rachunek / faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

14. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4 Dostawa, instalacja i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.

2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

a) Dostarczenia go na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

b) rozładunek i dostarczenie do Magazynu ogólnego

c) wykonanie wszystkich niezbędnych czynność w celu  zmontowania przedmiotu zamówienia – jeśli dotyczy
d) dostarczenie przy dostawie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim
3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego .

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie dostawy jest: Pani  Anna Ferkaluk – tel.  89-5393459.
5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: …………….......

6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny
 i pozbawiony wad.

7. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

9. Za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy. 

§ 5 Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych i serwisowania  przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym  …….miesięcy  na zasadach i warunkach powszechnie obowiązujących na terenie RP.  

§ 6 Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, z winy Wykonawcy,  w formie kar umownych.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych:                                                                                      

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 1;

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 3% ceny określonej
 w § 3 ust. 1;

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 
w wysokości 0,01 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego.

d) za zwłokę w usunięciu usterki, wady w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy 
w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 1.

4.   Kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 1.

5. 
Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7 Warunki odstąpienia od umowy

1.
Zamawiający odstąpi od umowy:

a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

b) w sytuacjach określonych w § 6 ust. 1 c) nie dotrzyma terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.

c) Innych przyczyn niezależnych od stron umowy

§ 8 Zmiany treści umowy

1. Zamawiający  określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 
w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych małoistotnych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

1.4 zmiana nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zamiany ustawą;

1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.6 w stosunku do terminu realizacji  dostawy przedmiotu umowy:

2.zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano  w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;

3. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

4. jeżeli nastąpią jakiekolwiek opóźnienia w pracach spowodowane utrudnieniami, przeszkodami leżącymi po stronie Zamawiającego (np. nie odebranie w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą części lub całości wykonanych dostaw)

5.   Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6.  Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

a) zmiany danych teleadresowych,;

7. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego 

       akceptacji przez Strony.

§ 9 Inne postanowienia umowy

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.  z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm. ) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny 
§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................






.............................................

WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

13
1
SZP-332-77KO/2019                      Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie


