Znak sprawy SZP-332-01KO-2021                                                                                     Załącznik Nr 1




FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy*

Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 (..) ......................................   (GSM) ................................... 


Numer faksu:


0 (..) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................

Godziny urzędowania.....................................................


Nr rachunku bankowego ........................................................................................
2. Dane dotyczące zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof. dr  Stanisława Popowskiego w Olsztynie
adres siedziby:  ul. Żołnierska 18a ; 10-561 Olsztyn

NIP 7392954843                                                          Regon 000295580
 Wykonawca lub osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji cenowych w imieniu Wykonawcy 

................................................nr telefonu.................... adres e-mail………….*.
3. Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do  zamówienia, którego przedmiotem jest: dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego  (…) (nr sprawy: Znak sprawy SZP-332-79KO-2020)  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zamówienia  za cenę:

3.1 Cena  oferty*
	Zadanie numer
	Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zl

	1


	
	
	
	


4. Oświadczam, że* : 
· Wykonam zamówienie  w  wymaganym w SIWZ okresie

· Akceptuję termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia faktury.  

· Oświadczam, iż wszelkie usterki i wady  dot. przedmiotu zamówienia  będą usuwane w terminie wymaganych przez Zamawiającego w Specyfikacji przedmiotowego postępowania.  Wnioski i zgłoszenia należy kierować na adres: Nazwa i adres oraz nr tel. i fax lub e-mail..................................................................................................................................................

· Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia jest  ....................................nr tel,...................fax ..........................*

· Termin związania ofertą – 30 dni.

· Na oferowany przedmiot zamówienia   udzielam gwarancji w ilości  zadanie nr   ....          ................. miesięcy*

5.  Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji zamówienia.

5.1.Oświadczamy, że pozyskaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje dot.  wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5.2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w pkt. 4 ppkt 5) ww.

5.3 . Oświadczamy, że załączone do warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia  zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 

5.4 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
5.5 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę*:

Do oferty załączam
(wymienić) - ........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... itd.

7. Zastrzeżenie wykonawcy*

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: /podać jeśli dotyczy/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Inne informacje wykonawcy*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczam, iż wykonam  w całości przedmiot zamówienia *bez/ z  udziałem  podwykonawców,   którym powierzam zakres zamówienia .......................................... 
10. Oferta zawiera razem ....................stron*.

Miejscowość i data ...................................

______________________________                                        _____________________________

Imiona i nazwiska osób 

                                           Czytelne  podpisy osób uprawnionych do 

uprawnionych do
 reprezentowania wykonawcy                          reprezentowania wykonawcy



* podać żądane informacje lub niepotrzebne skreślić  

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:
· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwot

      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Zał. nr 2
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy lub nazwa producenta

	1
	Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej
	Szt.
	2
	
	
	
	
	

	2
	Stolik jezdny pod szynę 
	Szt.
	1


	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	-


	*Przedmiot Zamówienia: …………………..



	*Nazwa i typ/model  (podać):  ………………….. 



	*Producent (podać):………………………..



	*Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2019 - podać): ……………………..

	

	l.p.
	1. Parametr wymagany
	2.Wymagalność
	3.Parametr, funkcja oferowany* (wpisać poniżej w wierszach)

	1. 
	Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego i biodrowego)
	Tak 
	

	2. 
	Układ kinematyczny gwarantujący zgodność ruchu szyny z fizjologią zginania stawu w pełnym zakresie
	Tak
	

	3. 
	Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy
	Tak
	

	4. 
	Automatyczne zwiększenie wyprostu w trakcie ćwiczenia
	Tak
	

	5. 
	Automatyczne zwiększenie zgięcia w trakcie ćwiczenia
	Tak
	

	6. 
	Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu
	Tak
	

	7. 
	 Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia
	Tak
	

	8. 
	Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu
	Tak
	

	9. 
	Regulacja siły oporu: 0- 40 kg, regulowana w minimum 30 poziomach
	Tak opis
	

	10. 
	Regulacja czasu trwania ćwiczeń
	Tak
	

	11. 
	Funkcja rozgrzewki „Warm up” 
	Tak
	

	12. 
	Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia(oscylacje)
	Tak
	

	13. 
	Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu(oscylacje)
	Tak
	

	14. 
	Regulacja podpory stopy w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń
	Tak
	

	15. 
	Limit automatycznego wzrostu zgięcia
	Tak
	

	16. 
	Limit automatycznego wzrostu wyprostu
	Tak
	

	17. 
	Zakres ruchu w stawie biodrowym:  0° - 7° - 115(
	Tak opis
	

	18. 
	Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum:  -10( ( 120(
	Tak opis
	

	19. 
	Prędkość ruchu minimum:  0.8(/sekundę ( 3,5(/sekundę
	Tak opis
	

	20. 
	Konsola oraz programowalny pilot
	Tak
	

	21. 
	Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230 V 60 Hz
	Tak
	

	22. 
	Stabilne urządzenie o wadze max: 12 kg 
	Tak opis
	

	23. 
	Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta (min. 3 kart)
	Tak
	

	24. 
	Gwarancja producenta minimum 12 miesięcy
	Tak podać
	

	25. 
	Paszport techniczny urządzenia przy dostawie
	Tak
	

	26. 
	Instrukcja obsługi w j. polskim przy dostawie
	Tak
	


W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia  należy opisać, zamieścić faktycznie oferowany  parametr  urządzenia (kolumny nr 3)  tj.:  jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada należy wpisać np. „TAK”  i potwierdzić umieszczając wymagany opis funkcji, wymogu lub parametru - odpowiednio.  Jeśli wymaganego parametru oferowane urządzenie nie posiada należy wpisać ”NIE”.   Tak sporządzony opis traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy. 
1. Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu dot. funkcji lub parametru – zgodnie z nakazem (np. tylko słowo ”Tak”, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia i podlegać będzie odrzuceniu. 

2. Za nie odpowiadającą  treści SIWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” i opisów,  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu. 
Załącznik nr 3

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane 
   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: stanowi  dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego urządzenia do ćwiczeń biernych kończyny dolnej wraz ze stolikiem jezdnym  (nr spr. SZP-332-01KO/2021), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

                                                                                                                       Załącznik nr 4
UMOWA  NR SZP/01/2021/PW  -  wzór   

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ...............2021r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a 

NIP  739-29-54-843                                 Regon 000295580

reprezentowanym przez:
1.      Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

             ..........................................................................................
            NIP                                



       Regon  


reprezentowanym przez:

1.   ......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

    Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie Konkursu ofert na dostawę …………………………….dnia  21-01-2021r.  (znak sprawy: SZP-332-01KO/2021), opartego na wybranych przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień , których wartość szacunkowa nie przekracza wyr. w PLN równowartości 130 tyś. zł, w ramach zamówienia została wybrana oferta w/w Firmy.








§ 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do magazynu ogólnego Zamawiającego, montażem i ustawieniem przedmiotów zamówienia we wskazanym w Szpitalu miejscu zestawu/urządzenia ……………………………….. 

2. Parametry techniczne – opis, jest szczegółowo określony  w SIWZ  i w ofercie  Wykonawcy z dnia................., które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia ma odbyć się w  terminie do ………….. dni od daty udzielenia przedmiotowego zamówienia. 

§ 3 Cena i warunki płatności

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi  ............ zł. netto  

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......................zł.

3. Razem brutto poz. nr 1 i 2:   ..........................zł. 

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7. Cena podana w załączniku nr 1  nie może  ulec zmianie  przez okres trwania umowy.

8. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia.

9. Powyższa cena obejmuje wszystkie wymagane przez Zamawiającego koszty realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku.

11. Podstawą do wystawienia rachunku / faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego, jako sprawny technicznie i bez wad.

1. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto nr .........................., do 30 dni od daty otrzymania  faktury/rachunku.  
12. Rachunek / faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4 Dostawa, instalacja i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.

2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

a) Dostarczenia go na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

b) rozładunek i dostarczenie do Magazynu ogólnego

c) wykonanie wszystkich niezbędnych czynność w celu  zmontowania przedmiotu zamówienia 
d) dostarczenie przy dostawie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim
e) Dostarczenie wraz z urządzeniem Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji BHP (§41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) – jeśli taki dokument jest wymagany przepisami prawa obowiązującymi na terenie RP 
3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego .

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie dostawy jest: Pani  Katarzyna Iwańska – tel.  89-5393452.

5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: …………….......

6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny
 i pozbawiony wad.

7. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

9. Za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy. 

§ 5 Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych i serwisowania  przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym ……miesięcy na zasadach i warunkach powszechnie obowiązujących na terenie RP.  

§ 6 Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, z winy Wykonawcy,  w formie kar umownych.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych:                                                                                      

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 1;

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5% ceny określonej
 w § 3 ust. 1;

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 
w wysokości 0,05 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego.

d) za zwłokę w usunięciu usterki, wady w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy 
w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 1.

4.   Kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 1.

5. 
Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7 Warunki odstąpienia od umowy

1.
Zamawiający odstąpi od umowy:

a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

b) w sytuacjach określonych w § 6 ust. 1 c) nie dotrzyma terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.

§ 8 Zmiany treści umowy

1. Zamawiający  określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 
w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych małoistotnych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

1.4 zmiana nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zamiany ustawą;

1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.6 w stosunku do terminu realizacji umowy:

2.zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano  w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;

3. zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

4. jeżeli nastąpią jakiekolwiek opóźnienia w pracach spowodowane utrudnieniami, przeszkodami leżącymi po stronie Zamawiającego (np. nie odebranie w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą części lub całości wykonanych dostaw)

5.   Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6.  Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

a) zmiany danych teleadresowych,;

7. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego 

       akceptacji przez Strony.

§ 9 Inne postanowienia umowy

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.)

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................






.............................................

WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY







        SZP-332-01KO/2021                           Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        1

