SZP-332-35PN-2021

.

Załącznik Nr 1                    
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
      ................................................

Siedziba:
       ................................................


Województwo:             ……………………………………………

Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*


Numer REGON:

           ................................................

Numer NIP:


................................................

Nr rachunku rozliczeniowego:  ................................................................... 


Godziny urzędowania:            ...................................................
Jestem:   osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą działalności…/  mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe) 

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-35PN-2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 3.1  Cena oferty
	Zadanie nr 
	Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zł

	1
	
	
	
	

	2

itd
	
	
	
	


/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/
4.Oświadczam, że:
4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie. 

4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... .......... 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.1.
Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.
Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 
7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

       obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 

       zadania i pozycje w zadaniu) 

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Dokumenty

       Informujemy, że :  

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……………………………… 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………………… 

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….
9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd. 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy).................................................................................................

___________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku







Opis przedmiotu zamówienia      zał. 2.

Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.

Zadanie 1

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT zł
	Wartość brutto
	Nazwa producenta i nr katalogowy

	1
	Elektroda powierzchniowa neurologiczna Ambu Neuroline 720 lub równoważne. Zatrzask przesunięty względem czujnika  1op. = 25 szt.
	Op.
	200
	
	
	
	
	

	                                                                                                               RAZEM
	
	
	
	
	


Ilość próbek – minimum 10szt. 

Kryteria oceny cena 60% + 40% ocena użytkowa gdzie:
Do 20 pkt stopień przylegania elektrody do powierzchni skóry badanego

Do 20  pkt  wiarygodność przekazu  parametrów przeprowadzonych badań

Zadanie 2

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT zł.
	Wartość brutto
	Nazwa producenta i nr katalogowy

	1
	 Rękawice diagnostyczne do cytostatyków, nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka grubość na palcu minim. 0,09 max.  0,19 mm,  dłoń minim.  0,07 mm max. 0,11mm ; mankiet min. 0,05 mm, max. 0,10mm,   mikroteksturowane na całej powierzchni  lub  posiadające teksturę tylko na końcach palców, z  wydłużonym mankietem. Długość rękawicy minimum  265mm. Opakowania a’ 50 - 150 szt. w zależności od  rozmiar S, M, L, XL. (Łączna ilość rękawic   32 000 szt.)
	Szt. 
	32 000
	
	
	
	
	

	                                                                                                               RAZEM
	
	
	
	
	


Ilość próbek – 1 opakowanie S i 1 M

Wymagania dot. zad. nr 2 

● Poziom AQL maksymalnie do 1,5 

● Zamawiający zastrzega sobie prawo  dostarczenia na etapie badania ofert  folderów reklamowych, prospektów, ulotek itp.  zawierających podstawowe dane o oferowanym produkcie.

● Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w j ilościach podanych odpowiednio pod każda tabelą w zadaniu. 

● Rękawice maja mieć zgodność z normą EN – 455-1,2,3 dla rękawic medycznych

●   Opakowania zbiorcze i jednostkowe maja posiadać opisy w j. polskim lub zharmonizowane symbole
Kryteria oceny –zad. Nr  2 .     60 % cena  i  40% ocena techniczno -  użytkowa

  0-20 pkt.– łatwość  w nakładaniu na dłoń, łatwość czucia przez rękawice,  wytrzymałość  na rozerwania w  nakładaniu na dłoń i podczas wyjmowania rękawic z opakowania, stopień czucia dotyku w rękawicy.

  0-20 pkt. – stopień reakcji skóry dłoni personelu na rękawice np.: zaczerwienienia, świąd skóry itp.
Zadanie 3

	L.p.
	Nazwa  przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT zł. 
	Wartość brutto
	Nazwa producenta i nr katalogowy

	1.
	Standartowa miska nerkowa,  mała dł. 15-20 cm
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	2.
	Standardowa miska nerkowa,  duża dł. ok. 25-28 cm
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	3.
	Kaczka męska plastikowa, (krawędzie kaczki bez ostrych krawędzi). Kolor biały.
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	4.
	Basen plastikowy z pokrywką. Zakończenia (krawędzie basenu bez ostrych krawędzi. Kolor biały
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	5
	Pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu typ tulipan poj. max.  do 2500 ml z pokrywką 
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                     RAZEM
	
	
	


Kryterium oceny 100 % cena

Zadanie 4

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT zł.
	Wartość brutto
	Nazwa producenta i nr katalogowy

	1
	Pieluchomajtki dla wcześniaków do 2 kg lub o wadze 1-3kg, ze specjalnym  wycięciem chroniącym pępowinę przed podrażnieniem, wyściółka wewnętrzna miękka utrzymująca wilgoć z daleka od skóry.
	Szt.
	9 000
	
	
	
	
	

	2
	Pieluchomajtki +/- 3-5 kg, wkład wewnętrzny umożliwiający wchłanianie moczu i wolnych stolców, w przedniej części specjalne wycięcie na kikut pępowiny, pielucha powinna posiadać rzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie
	Szt.
	14 000
	
	
	
	
	

	3
	Pieluchomajtki +/- 4-9 kg
	Szt.
	16 000
	
	
	
	
	

	4
	Pieluchomajtki +/- 8-18 kg
	Szt.
	17 000
	
	
	
	
	

	5
	Pieluchomajtki +/- 12-25 kg
	Szt.
	20 000
	
	
	
	
	

	6
	Pieluchomajtki dla dorosłych S obwód w pasie 55-80 cm
	Szt.
	5 000
	
	
	
	
	

	7
	Pieluchomajtki dla dorosłych M obwód w pasie 75-110 cm lub 70-110cm.
	Szt.
	6 000
	
	
	
	
	

	8
	Pieluchomajtki dla dorosłych L obwód w pasie 100-150 cm
	Szt.
	6 000
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	


1. W pozycjach 2, 3, 4, 5 tolerancja wagowa +/-1 kg 

2. Kryteria oceny – 60% cena + 40% ocena parametrów techniczno - użytkowych

3. Pielucho majtki mogą być pokryte na zewnątrz w całości laminatem przepuszczającym powietrze oraz posiadać podwójne ściągacze taliowe oraz elastyczne przylepcorzepy, które pozwalają na optymalne dopasowanie pielucho majtek do ciała pacjenta, ale Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

4. Ocena techniczno - użytkowa

od  0 –  do 10 pkt  stopień wchłanialności wilgoci pielucho majtek; 

od 0 –  do 15   pkt  możliwość wielokrotnego rozpinania i  zapinania / ocena stopnia utrzymania rzepów w pozycji „zapięte”/

od 0  - do 15 pkt  ocena reakcji skóry na wyściółkę pielucho majtek (uczulenia, zaczerwienienia skóry itp., jakość zakończeń krawędzi, zapięć i pieluch nie powodujące podrażnień)”

5. W celu dokonania oceny techn. użytkowej wymagane jest złożenie po minimum 5 szt. pielucho – majtek „próbek” do każdej pozycji w zadaniu.

6. Dostarczane wyroby maja posiadać aktualny okres ważności do użycia i nie krótszy niż ¾ okresu deklarowanego przez producenta produktu.

Zadanie  5-okulary do fototerapii

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał z którego wykonane są okularki nie może zawierać  lateksu. 

Rozmiary zamawiane:

· szerokość opaski 45 mm, zapinanie na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litry Y dla noworodków o obwodzie głowy od 20-28 cm lub 29-35,5 cm

· szerokość opaski 50 mm, zapinanie na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litry Y dla noworodków o obwodzie głowy od 24-33 cm lub 31-37,5 cm

· szerokość opaski 60 mm, zapinanie na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litry Y dla noworodków o obwodzie głowy od 30-38 cm  lub 33-39,5 cm
	Szt.
	200
	
	
	
	
	

	                                                                                                         RAZEM
	
	
	
	


Wymagane jest złożenie po 1 szt. próbki oferowanego asortymentu z każdego z 3 rozmiarów celem oceny użytkowej

Kryterium oceny 60% cena + 40% ocena użytkowa 

Ocena użytkowa-  do 40pkt  stopień rozciągliwości, pewność utrzymania z zapięcia, stopień przylegania materiału i osłony oczu, miękkość wyściółki

Zadanie 6 – układ oddechowy i inne akcesoria do Opti Flov

	Lp. 
	Nazwa przedmiotu zamówienia


	ilość
	j.m.
	Cena  jedn. netto


	Wartość Netto 
	VAT

złotych
	Wartość brutto 
	
	Numer katalogowy i producent.

	1
	Układ oddechowy ze spiralną grzałką z czujnikiem temperatury i adapterem  kaniuli donosowych, samo uzupełniającą komora nawilżacza z dwoma pływakami. Przepływ gazów 2-60 l/min/ pakowane po 10 szt.
	5
	Op.
	
	
	
	
	
	

	2
	Kaniula donosowa przystosowana do współpracy z w/w podgrzewanym układem oddechowym :

· dla pacjentów o wadze 3-22 kg: INFANT /fioletowa (przepływ 2-20l/min) i PEDIATRIC /zielona (przepływ 2-25l/min)

· dla pacjentów o wadze powyżej 22 kg: S (przepływ 10-50L/min) , M i L (przepływ 10-60L/min) pakowane po 20 szt
	3
	Op.
	
	
	
	
	
	

	3
	Filtr powietrza 900PT913/pakowane po 2 szt
	5
	Op. 
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	
	
	


Kryterium oceny 100 % cena

Wszystkie produkty kompatybilne urządzeniem OptiFlov bez użycia dodatkowych przejściówek,  złączy itp . 

Zadanie 7 – osprzęt do respiratora Leoni

	L.p
	Nazwa towaru
	j.m
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Cena  brutto
	Numer katalogowy i producent.

	1.
	Układ oddechowy, noworodkowy, do respiratora Leoni 
Układ oddechowy noworodkowy. Rura wdechowa w o średnicy wewnętrznej 10mm podgrzewana, o długości ok. 120cm, z portami do pomiaru temperatury. Port 7.6mm na łączniku Y od strony pacjenta. Ramię wydechowe o długości ok. 160cm z samouszczelniającą pułpaką wodną. Rura łącząca respirator z komorą podgrzewacza o długości 50cm.  Złącza od strony pacjenta 15F, złącza od strony respiratora 22F na wydechu oraz 15M/11.47 na wdechu (w komplecie łączniki 15M-8.5F; 22M/15F-22M oraz 22F-15F zapewniające szczelne połączenie). Czas użycia 7 dni (potwierdzone oświadczeniem Producenta). Mikrobiologicznie czyste.  Układ wykonany z rur karbowanych o stałej długości, przezroczystych z podziałem kolorystycznym wdech / wydech (zielony / biały). 
	szt.
	70
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Zadanie 8

	Lp
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. m
	Cena
netto
	Wartość
netto
	VAT

złotych
	Wartość
brutto
	Numer katalogowy i producent

	1
	Kabel bipolarny, dł 3 m
	10
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	Penseta nieprzywierająca, bagnetowa., prosta, szer. 0,3 mm, dł.200mm
	10
	szt.
	
	
	
	
	

	3
	Micro elektroda igłowa, 2,4mm
	6
	Szt.
	
	
	
	
	

	4
	 Elektroda igłowa , fig.38 giętka

 Elektroda igłowa, fig. 38 giętka 

 Elektroda igłowa, fig. 38 giętka 

Elektroda igłowa, fig. 38 giętka

 Elektroda igłowa, fig. 38 giętka 


	10
	Szt.
	
	
	
	
	

	5
	Kable do elektrod neutralnych jednorazowych, dł. 4 m


	1
	Szt.
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


Penseta nieprzywierająca, żywotność na  min. 100 cykli sterylizacyjnych potwierdzone oryginalnym certyfikatem producenta.

Wszystkie produkty kompatybilne z diatermią Maxium KLS Martin bez użycia dodatkowych przejściówek,  złączy itp . 

Kryterium oceny 100 % cena

Zadanie nr 9. SSAKI I REDUKTORY PRÓŻNI
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Pojemnik do ssaka Serres 1 l
	szt.
	450
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Dozownik tlenu do gnizada DIN z nawilżaczem, z przedłużką do gniazda na 65mm. Zakres rotametru 0-17L/min
	szt.
	35
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Zawór czerpalny próżni do gniazd DIN, z przedłużką do gniazda na 65mm, wraz z pojemnikiem zabezpieczającym
	szt.
	35
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Pojemnik do ssaka Serres 2 l
	szt.
	400
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Uchwyt do pojemnika mocowany na ścianę
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Filtr antybakteryjny do ssaka
	szt.
	12
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Dozownik tlenu z nawilżaczem,na szyne DIN z przewodem 1,5m do gniazda DIN, wtyk katowy. Zakres rotametru 0-17L/min
	szt.
	16
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Zawór czerpalny próżni  wraz z pojemnikiem zabezpieczającym, na szyne DIN z przewodem 1,5m do gniazda DIN, wtyk kątowy.
	szt.
	16
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Ssak inżektorowy z pojemnikiem zabezpieczającym do gniazda DIN,  z przedłużką do gniazda na 65mm
	szt.
	8
	 
	 
	 
	 
	

	 
	RAZEM
	 

 

 
	 
	 
	 
	


Kryterium oceny 100 % cena

Zadanie nr 10 osprzęt do laparoskopu Storz

	Lp.
	Przedmiot, nazwa
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość Brutto
	Nazwa producenta / nr katalogowy

	1


	Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	2
	Wkład nożyczek ClickLine; ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	3
	Optyka HOPKINS 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	4
	Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	5
	Trokar, śr. 11mm, dł. 10,5cm, gwintowany, gwóźdź SCARFI, zawór silikonowy,

(30123F,30123TS1,30123L1)
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	6
	Taca druciana z składanymi uchwytami, wym. 240 x 250 x 66 mm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	7
	Mata silikonowa, do zast. tacą na instrumenty
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, opk. 12 szt.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	9
	Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, opk. 12 szt.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	10
	Pokrywa kosza drucianego, do zast. z 39502XH i 39502ZH
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	11
	Trokar, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, gwint., gwóźdź piramid., zawór silikonowy, (30120Q, 30120TX1,30120L1)
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	12
	Dren płuczący, do zast. z Karl Storz CLEARVISION II, sterylny, opk. 10 szt.
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	13
	Smar do zaworów instrumentów
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	14
	Olej do instrumentów, butelka 50 ml
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	15
	Woreczek ekstrakcyjny, objętość 1500

ml,
śr. otwarcia 11 cm, do trokara 10

mm,
sterylny, opk. 5 szt.
	Szt.
	6
	
	
	
	
	

	16
	Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	17
	Zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opk. 10 szt.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	18
	Optyka HOPKINS II 30°, śr. 3 mm, dł. 14 cm, autoklawowalna
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	19
	Optyka HOPKINS 30°, śr. 5 mm, dł. 29 cm, autoklawowalna
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	20
	Trokar, śr. 3,9 mm, dł. 5 cm, gwóźdź tępy, zawór silikonowy, (30117AK, 30117G3, 30117L1)
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	21
	Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, opk. 10 szt.
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	22
	MENGHINI Liver Biopsy Needle
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	23
	Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść pistoletowa z zapinką, śr. 5 mm, dł. 33 cm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	24
	Rurka ssąco-płucząca, pow. antyodblaskowa, z 2 LUER-Lock, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	25
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	26
	Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	27
	Knife Insert
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	28
	Nóż odźwiernikowy ALAIN-GROUSSEAU, rozszerzający, śr. 3 mm, dł. 20 cm
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	29
	Ostrza wymienne kompatybilne z pyrolotomem 
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	


Kryteria oceny: 100 % cena. Nie dopuszcza się oferowania produktów równoważnych lub zamienników. 

Zadanie 11
Przedmiot zamówienia: Pompa strzykawkowa, obiętościowa
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Pompa strzykawkowa
	Szt.
	3
	
	
	
	

	2
	Pompa objętościowa
	Szt.
	7
	
	
	
	


1.  Pompa strzykawkowa
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Pompa strzykawkowa

	1
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.
	TAK
	
	

	2
	Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz oraz 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego lub zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej
	TAK
	
	

	3
	Dokładność podaży ± 2%
	TAK
	
	

	4
	Strzykawka mocowana od przodu pompy
	TAK
	
	

	5
	Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej
	TAK
	
	

	6
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
	TAK podać
	
	

	7
	Masa pompy  max. 2 kg
	TAK opis
	
	

	8
	Wymiary 28 x 9 x 12 cm (szer. x wys. x gł.) (± 10%)
	TAK opis
	
	

	9
	Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy
	TAK
	
	

	10
	Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej.
	TAK
	
	

	11
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 8 poziomach
	TAK


	
	

	12
	Regulacja głośności  na minimum 8 poziomach
	TAK


	
	

	13
	Regulacja jasności i kontrastu ekranu na  minimum 8 poziomach
	TAK

.
	
	

	14
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min pracy 12 h. przy przepływie 5 ml/h.
	TAK
	
	

	15
	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi.
	TAK
	
	

	16
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
	TAK
	
	

	17
	Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.
	TAK
	
	

	18
	Prędkości bolusa min: 

dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h 

dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h

dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h

dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h 

dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h

 dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h
	TAK opis
	
	

	19
	Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały.
	TAK
	
	

	20
	Lista leków: min. 40 leków.

Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.
	TAK opis
	
	

	21
	Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości.
	TAK
	
	

	22
	Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji.
	TAK
	
	

	23
	Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2.
	TAK
	
	

	24
	Automatyczne przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez opcjonalny system do kontrolowanej insulinoterapii.
	TAK
	
	

	25
	Zakres okluzji z wyborem na 9 poziomach.
	TAK
	
	

	26
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.
	TAK
	
	

	27
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
	TAK
	
	

	28
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
	TAK
	
	

	29
	Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz.
	TAK
	
	

	30
	Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii.
	TAK
	
	

	31
	Menu w języku polskim
	TAK
	
	

	32
	Historia pracy obejmująca 3000 wpisów.
	TAK
	
	

	33
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 10VA
	TAK

moc:

10VA - 0 pkt
mniejsza niż 10VA - 10 pkt
	
	


2.  Pompa objętościowa
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Pompa objętościowa

	1
	Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków.
	TAK
	
	

	2
	Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz oraz 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego lub zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej
	TAK
	
	

	3
	Dokładność podaży ± 2%
	TAK
	
	

	4
	Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych
	TAK
	
	

	5
	Możliwość podaży żywienia dojelitowego
	TAK
	
	

	6
	Możliwość podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH
	TAK
	
	

	7
	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem.
	TAK
	
	

	8
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h. przy przepływie 25 ml/h.
	TAK opis


	
	

	9
	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi.
	TAK
	
	

	10
	Masa pompy max. 2 kg
	TAK opis


	
	

	11
	Wymiary 23 x 10 x 12 cm (szer. x wys. x gł.) ± 10%
	TAK opis
	
	

	12
	Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej.
	TAK
	
	

	13
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na minimum  8 poziomach
	TAK

.
	
	

	14
	Regulacja głośności na minimum 8 poziomach
	TAK


	
	

	15
	Regulacja jasności i kontrastu ekranu na  minimum 8 poziomach
	TAK

.
	
	

	16
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
	TAK
	
	

	17
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.
	TAK
	
	

	18
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml.
	TAK
	
	

	19
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.
	TAK
	
	

	20
	Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do kontrolowania informacją o przetoczonej objętości
	TAK
	
	

	21
	Lista leków: min. 40 leków.

Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.
	TAK
	
	

	22
	Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości.
	TAK
	
	

	23
	Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji.
	TAK
	
	

	24
	Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml
	TAK
	
	

	25
	Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli.
	TAK
	
	

	26
	Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika
	TAK
	
	

	27
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej
	TAK
	
	

	28
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń .
	TAK
	
	

	29
	Menu w języku polskim
	TAK
	
	

	30
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
	TAK
	
	

	31
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
	TAK
	
	

	32
	Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,02 ml
	TAK
	
	

	33
	Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii.
	TAK
	
	

	34
	Historia pracy obejmująca 3000 wpisów.
	TAK
	
	

	35
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 12VA
	TAK

moc:

12VA - 0 pkt
mniejsza niż 12VA - 10 pkt
	
	

	II
	Pozostałe wymagania – dotyczy zad. nr 11 poz. 1 i 2.
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 6 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata – 0 pkt.

3 lata -  10 pkt.

4 lata = 20 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Dotyczy zadania nr 10. (Nie wpisane oferowanego terminu gwarancji  uznane będzie za udzielenie minimalnego dopuszczalnego terminu. Termin nie może  być krótszy niż wymagana ilość miesięcy podana w poszczególnych zadaniach)

Dotyczy zad. nr 11. Oferowane wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji przez Zamawiającego

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.

1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji poi stronie Zamawiającego.

4. Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli: 

 - gwarancji producenta  i rękojmię w  (element stanowiący kryterium oceny ofert)  tj.: obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. po upływie okresu gwarancji

5. Dotyczy zad. nr 11. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację dla personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy. 

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub opisów, lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
Zadanie nr 12 - oprzyrządowanie do Infant Flow

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Czujnik brzuszny oddechu dł. 130 cm z przylepcem ułatwiającym zamocowanie czujnika na stałe 
	Szt.
	70
	
	
	
	
	

	2
	Końcówka donosowa od bardzo małej do  bardzo dużej (XS, S, M, L, XL lub S, M, L) wykonana z delikatnego tworzywa np. silikon.  IF
	Szt.
	35
	
	
	
	
	

	3
	Maska nosowa od malej do bardzo dużej (rozmiar XS, S, M, L, XL lub S, M, L, XL) IF.
	Szt.
	35
	
	
	
	
	

	4
	Filtr bakteryjny i tłumiący szum przepływów gazów  kompatybilny z układem oddechowym
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	5
	Czapeczki do Infant Flow  od „000” do „5” wykonane z bawełny wyposażone w zapięcia na rzepy do mocowania generatora na głowie noworodka
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	6
	Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu wdechowym w układzie oddechowym z nawilżacza MR 850 – umożliwiający zasilanie podgrzewania układu oddechowego z nawilżacza 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	7
	Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy  (średnica  10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana). 

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego  z generatorem. 

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub z rurą karbowaną, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. (Przegub nie musi być obrotowy)

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w  różnych rozmiarach.
	szt. 
	120
	
	
	
	
	

	                                                                                             RAZEM
	
	
	
	
	


Zadanie nr 13 -  oprzyrządowanie do  Infant Flow
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Podatek VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Komora nawilżacza automatyczna. Infant Flow
Komora automatyczna gwarantująca utrzymanie ustalonego poziomu wypełnienia komory wodą, zapewniając utrzymanie stałej objętości płynu w systemie. Komora wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, posiadająca wbudowany filtr, chroniący przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń, dwa pływaki, zintegrowany dren o długości 120cm zakończony igłowym nakłuciem i kołnierzową pokrywę płyty grzewczej.
Przyłącza 2x22M pozwalają na podłączenie do dowolnego układu oddechowego, 
	szt.
	350
	
	
	
	
	

	2
	Komora nawilżacza manulana o małej objętośc <150ml, wykonana z wytrzymałego poliwęglanu, posiadająca wbudowany filtr, chroniący przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń, dwa pływaki, zintegrowany dren o długości 120cm zakończony igłowym nakłuciem i kołnierzową pokrywę płyty grzewczej.
Przyłącza 2x22M pozwalają na podłączenie do dowolnego układu oddechowego. Infant Flow.

	szt.
	200
	
	
	
	
	


Zadanie nr 14 . Osprzęt do respiratora Servo.

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Podatek VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Układ oddechowy noworodkowy  do respiratora Servo. Rura wdechowa w o średnicy wewnętrznej 10mm podgrzewana, o długości ok. 120cm, z portami do pomiaru temperatury. Port 7.6mm na łączniku Y od strony pacjenta. Ramię wydechowe o długości ok. 160cm z samouszczelniającą pułpaką wodną. Rura łącząca respirator z komorą podgrzewacza o długości 50cm. W komplecie pakowana komora podgrzewacza automatyczna (podwójny pływak dla zwiększenia bezpieczeństwa) oraz z zabezpieczeniem chroniącym przed oparzeniem, długość drenu 120cm.  Złącza od strony pacjenta 15F, złącza od strony respiratora 22F na wydechu oraz 15M/11.47 na wdechu (w komplecie łączniki 15M-8.5F; 22M/15F-22M oraz 22F-15F zapewniające szczelne połączenie). Czas użycia 7 dni (potwierdzone oświadczeniem Producenta). Mikrobiologicznie czyste.  Układ wykonany z rur karbowanych o stałej długości, przezroczystych z podziałem kolorystycznym wdech / wydech (zielony / biały). 
	szt.
	250
	
	
	
	
	


Zadanie 15 – osprzęt do respiratora Babylog

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Podatek VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Układ oddechowy do respiratora Babylog
Układ oddechowy noworodkowy. Rura wdechowa o średnicy wewnętrznej 10mm podgrzewana, o długości ok. 120cm. Ramię wydechowe o długości ok. 160cm z pułpaką wodną. Rura łącząca respirator z komorą podgrzewacza o długości 50cm. Komora podgrzewacza automatyczna (podwójny pływak dla zwiększenia bezpieczeństwa) oraz z zabezpieczeniem chroniącym przed oparzeniem, długość drenu 120cm. W komplecie rury przedłużające w razie potrzeby podłączenia układu w inkubatorze. Złącza od strony pacjenta 15M/11.5F, złącza od strony respiratora 15M/11.5F (w komplecie łączniki elastomerowe zapewniające szczelne połączenie). 
	szt.
	60
	
	
	
	
	


Zadanie nr 16 – osprzęt do respiratora Fabian
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Podatek VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Układ oddechowy do respiratora Fabian
Układ oddechowy neonatologiczny składa się z:
• 2 rur karbowanych o średnicy wewnętrznej 10mm, ramię wdechowe w kolorze zielonym o długości 1,6m, ramię wydechowe w kolorze białym o długości 1,6m. W ramieniu wdechowym znajduje się spirala grzejna, a w ramieniu wydechowym pułapka wodna,
• 2 złączek 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączanie;
• Łącznika typu „Y” z portem 7,6mm;
• Gałęzi dodatkowej łączącej respirator z komora nawilżającą,
• Linii monitorującej,
• Kapturka zabezpieczającego.
	szt.
	10
	
	
	
	
	


Zadanie nr 17 – osprzęt do respiratora Babylog i Fabian
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Podatek VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1
	Zestaw umożliwiający użycie funkcji CPAP w respiratorze Babylog oraz Fabian
Zestaw  składa się z:
• Łącznik z portem wdechowym 22F
• Linia wdechowa z łącznikiem 10M
• Linia monitorująca z możliwością odłączenia
• Karbowa rura wydechowa 
• Generator
	szt.
	40
	
	
	
	
	


                                                                                Załącznik nr 3
Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn., Pieluchomajtki, rękawice, okulary, osprzęt do diatermii i laparoskopii, układy oddechowe do urządzeń medycznych, pompy strzykawkowe i inne   prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-35PN-2021), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

UMOWA -projekt NR  SZP/35/…/2021/PW    Zał. nr   4.     
Dot. zad. od nr 1 do nr 10 włącznie 
Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2021r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 

adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a 


NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.................................................................

            NIP .................  



Regon.................................... 


reprezentowanym przez:

1.   ........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Pieluchomajtki, rękawice, okulary, osprzęt do diatermii i laparoskopii, układy oddechowe do urządzeń medycznych, pompy infuzyjnie i inne   dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 12-05-2021r.  (znak sprawy: SZP-332-35PN/2021), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019 w ramach zamówienia zad. nr ……została wybrana oferta w/w Firmy.








    § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia .....2021r, która stanowi załącznik do umowy (bez załączania do umowy)
2. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ….. zł.

3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł. 

4.  Razem brutto ust. nr  2 i 3 ....................zł.

§ 2

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10%, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych, określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie  będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust.1  Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych niniejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej. 

§ 3 
1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub email.

2. Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w terminie do …… dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania zamówienia do Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2. 

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego -  loco Magazyn Ogólny Szpitala,  na koszt  i ryzyko Wykonawcy.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca. 
§ 4

1. Dotyczy wyłącznie wyrobów zarejestrowanych jako medyczne. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku wyrobów medycznych  - spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.).  Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:

- braki ilościowe w ciągu 2 dni roboczych ,

- wady jakościowe w ciągu 7 dni.

4.   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania  reklamacji Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 3 dni roboczych) zamienną  partię towaru zgodną z zamówieniem.

5.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego. 

6.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu.

§ 5

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania  faktury.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Wykonawcy. 
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.
6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy,
8.  W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej.

9. Wszelkie ewentualne żądania zmiany cen wymagają udokumentowania przez Wykonawcę (kopia dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen) oraz akceptacji Zamawiającego oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą  przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.

§ 6

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia  

1.4 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania
1.5 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu 

1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian,  

1.7 możliwość zmiany umowy poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany (zwiększenie lub obniżenie):

- stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia wykonawcy jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia,
2. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego   akceptacji przez Strony. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych,
3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż o 12 miesięcy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4.  Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 ppkt 1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli cena leku zamiennego będzie wyższa niż ofertowa, produkt zostanie wyłączony z umowy, kara nie zostanie wówczas naliczona. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej umowy.

5.W przypadku, gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

d) stawki podatku od towarów i usług,

Wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeśli zmiany te będą miały  wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 5 a), b) c), d).

6. Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 5, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany tej wysokości, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Zmiana przepisów nie będzie powodować automatycznej zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7.   W zgłoszeniu Wykonawcy, Wykonawca umowy obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 5 na koszt wykonania zamówienia, która dostosowywać będzie wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych na realizacje zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w ust. 5 z zastrzeżeniem, że zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może również ulec zmniejszeniu na tych samych zasadach i w przypadkach wprowadzenia zmiany przepisów prawa. 

8. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 5 Zamawiający będzie uprawniony do zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanej zmiany należnego wynagrodzenia. Wnioskowana zimna wynagrodzenia należnego Wykonawcy dotycząca zmiany przepisów prawa w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 5 ppkt a) powinna być poparta odwołaniem się do stosownych udokumentowanych wyliczeń zawierających kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy.

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. d) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

10.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 5 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

11. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu lub obniżenia całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
12.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 – jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian umowy złoży pisemny wniosek,  w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.  

13. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 a), b), c), d) mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron umowy i  będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem. W ramach negocjacji nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy kosztem ograniczenia zakresu dostaw.

14.  W przypadku wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne podstawy naliczenia wynagrodzenia.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.

§ 8

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo  odstąpienia od umowy,  strony mogą żądać  zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.

3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego  zapłaty ustawowych odsetek.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.

7. Łączna wysokość kar naliczonych wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy brutto.
§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na okres od …2021.r. do …...202…r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną i rozwiązaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa  w § 3 ust. 5

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks cywilny

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

     WYKONAWCA



                            ZAMAWIAJĄCY

……………………….………

                    …………………………….

[image: image1.jpg]Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu I'OPejSkIe Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego




UMOWA -projekt NR  SZP/35/…/2021/PW    Zał. nr   4/1     dot. zad. nr 11

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2021r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 

adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a 


NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.................................................................

            NIP .................  



Regon.................................... 


reprezentowanym przez:

1.   ........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Pieluchomajtki, rękawice, okulary, osprzęt do diatermii i laparoskopii, układy oddechowe do urządzeń medycznych, pompy infuzyjnie i inne   dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 12-05-2021r.  (znak sprawy: SZP-332-35PN/2021), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019) w ramach zamówienia zad. nr ……została wybrana oferta w/w Firmy.








„Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych ramach projektu pod nazwą “ Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie”
                                      § 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu medycznego………………………………………., (dostawa loco Magazyn Ogólny Szpitala), w ilości i  o parametrach technicznych szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia i  w  ofercie Wykonawcy z dnia ........-2021 r.
                                              § 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2021r. .
2. Termin dostawy uznany będzie na podstawie sporządzonego dokumentu odbioru lub protokołu.

                                                       § 3 Cena i warunki płatności

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto  …………. zł.

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł 

3. Razem brutto ust. 1 i 2:........................ zł.

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.  W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia.

8. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.

10. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego do Magazynu ogólnego Zamawiającego.

11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane na rachunku/fakturze nr ……………………………………… do 60 dni od daty otrzymania  faktury/rachunku.

12. Rachunek lub faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.


                          § 4 Dostawa, prezentacja i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.

2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

a) dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

b) rozładunek, zmontowanie,  ustawienie w pomieszczeniu docelowego użytkowania i instalacje

c) przeprowadzenia szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego z zasad użytkowania i obsługi,

·  (instalacja, montaż,  o czym mowa w ppkt.  b)  odbędzie się w terminie  - po wcześniejszym uzgodnieniu miedzy Stronami umowy 
· (przeszkolenie, o czym mowa w ppkt c) odbędzie się po dostawie, w terminie po uzgodnieniu między stronami umowy i nie ma wpływu na termin dostaw przedmiotów zamówienia  loco magazyn
3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie ustawienia, montażu i szkolenia  jest   ……………………............ tel. 89-5393....... . 

W sprawie dostaw do Magazynu ogólnego Szpitala – Pani/Pan ………………… tel. 98-53934... e-mail ……………………………. 

5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ..........................

6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozbawiony wad.

7. Odbiór zrealizowanego  przedmiotu umowy następuje w formie protokołu przyjęcia-odbioru, podpisanego przez obie strony – dot. ust. 2 – (z wyłączeniem ppkt c).

8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

9. Za szkody powstałe  z winy Wykonawcy w czasie i w wyniku realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca. 

10. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm 
11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.


                                                § 5 Warunki gwarancji i serwisu 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia serwisowania i do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i rękojmi  bez dodatkowych opłat w szczególności  za obowiązkowe przeglądy,  transport, dojazd oraz wymienione części – zgodnie z  wymaganiami i postanowieniami zawartymi w SWZ i na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP.
2. Termin gwarancji ustala się na  ............miesięcy od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru  zakresu dostaw przedmiotów objętych  niniejszą umową. 

                                                               § 6 Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.                                                                                    

a) za rozwiązanie,  odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę  umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.

d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. 

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3.

3.
Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 3.

4.
Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczyć będzie naliczenie kar.

                                                          § 7 Warunki odstąpienia od umowy

1.Zamawiający odstąpi od umowy gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

1)  gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni (przepisy z § 6 mają zastosowanie)

2) dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (przepisy z § 6 mają zastosowanie)

§ 8 Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

1.4 zmiana nazwy Zamawiającego 

1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty  dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw

1.6 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
1.7  zaistnienia, po zawarciu umowy w  przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
1.7.1 o charakterze niezależnym od Stron

1.7.2 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy

1.7.3 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności

                  1.7.4     której nie można przypisać drugiej Stronie

1.8 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.
1.9 Zmiany terminu dostaw przedmiotu zamówienia (wydłużenie) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności z powodu przedłużenia terminu wykonawcy robót remontowych oddziału, na którym ma być używany zamawiany asortyment. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o nowym terminie, a na tą okoliczność zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy.
2.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

d) zmiany danych teleadresowych,;

4. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

§ 9

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego przez Strony umowy skutku spory rozstrzygane będą przed  sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks cywilny

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

     ..........................................                                                                      ....................................................
     WYKONAWCA



                                      ZAMAWIAJĄCY


