## Tabelle2
Odczynniki

	Nazwa parametru	Nr katalogowy	Produkt	Deklarowana ilość oznaczeń podać ilość	Wielkość opakowania	Liczba opakowań	Cena jednego opakowania netto	Stawka VAT	Cena jednego opakowania brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	BenchMark ULTRA (1)
2		08763909001	CD117(EP10) Rabbit Monoclonal PAB		50	18,00
3		05278783001	CONFIRM anti-ALK-1 (ALK-01)		50 testów	3,00
4		05266904001	CONFIRM anti-CD15 (MMA)		50 testów	20,00
5		05267099001	CONFIRM anti-CD20 (L26)		50 testów	20,00
6		05479258001	CONFIRM anti-CD23 (SP23)		50 testów	6,00
7		05278422001	CONFIRM anti-CD3 (2GV6)		50 testów	20,00
8		05278210001	CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10)		50 testów	18,00
9		05552737001	CONFIRM anti-CD4 (SP35)		50 testów	2,00
10		05929903001	CONFIRM anti-CD5 (SP19)		50 testów	4,00
11		05278252001	CONFIRM anti-CD68 (KP-1)		50 testów	4,00
12		05640296001	CONFIRM anti-CD79a (SP18)		50 testów	2,00
13		05937248001	CONFIRM anti-CD8 (SP57)		50 testów	2,00
14		05913594001	CONFIRM anti-CD99 (O13)		50 testów	2,00
15		05992184001	CONFIRM anti-Calretinin (SP65)		50 testów	4,00
16		05587760001	CONFIRM anti-Cytokeratin 20 (SP33)		50 testów	2,00
17		05986818001	CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52)		50 testów	2,00
18		05267005001	CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11)		50 testów	4,00
19		05878900001	CONFIRM anti-EMA (E29)		50 testów	2,00
20		05267013001	CONFIRM anti-Kappa (polyclonal)		50 testów	8,00
21		05278384001	CONFIRM anti-Ki-67 (30-9)		50 testów	12,00
22		05267021001	CONFIRM anti-Lambda (polyclonal)		50 testów	8,00
23		05278350001	CONFIRM anti-MART-1/melan A (A103)		50 testów	3,00
24		05479282001	CONFIRM anti-Melanosome (HMB45)		50 testów	2,00
256		05278104001	CONFIRM anti-S100 (4C4.9)		50 testów	4,00
26		05278139001	CONFIRM anti-Vimentin (V9)		50 testów	2,00
27		05986826001	CONFIRM anti-bcl-2 (124)		50 testów	8,00
28		08313482001	MUM1 (EP190) PAb, Cell Marque		50 testów	5,00
29		05857856001	VENTANA anti-CD10 (SP67)		50 testów	4,00
30		05266980001	VENTANA anti-CD43 (L60)		50 testów	4,00
31		05267056001	VENTANA anti-Chromogranin A (LK2H10)		50 testów	2,00
32		05862949001	VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R)		50 testów	7,00
33		06478441001	VENTANA anti-Cytokeratin 5&6 (D5/16B4)		50 testów	2,00
34		05267145001	VENTANA anti-Pan Keratin (AE1/AE3 & PCK26)		50 testów	8,00
35		06504612001	VENTANA anti-c-MYC (Y69)		50 testów	4,00
36		05268303001	anti-Actin Smooth Musle (1A4)		50 testów	3,00
37		06433308001	anti-BOB.1 (SP92)		50 testów	2,00
38		07047673001	anti-CD13 (SP187)		50 testów	2,00
39		05269083001	anti-CD138 (B-A38)		50 testów	20,00
40		06419151001	anti-CD14 (EPR3653)		50	4,00
41		06419160001	anti-CD1a (EP3622)		50 testów	2,00
42		05463467001	anti-CD2 (MRQ-11)		50 testów	2,00
43		05973902001	anti-CD21 (EP3093)		50 testów	4,00
44		05973899001	anti-CD25 (4C9)		50 testów	2,00
45		07007841001	anti-CD30 (Ber-H2)		50 testów	6,00
46		05463475001	anti-CD31 (JC70)		50 testów	4,00
47		07391447001	anti-CD33 (SP266)		50 testów	2,00
48		06648550001	anti-CD38 (SP149)		50 testów	4,00
48		05269423001	anti-CD45 (LCA) (2B11 & PD7/26)		50 testów	6,00
50		06433359001	anti-CD56 (MRQ-42)		50 testów	9,00
51		05267366001	anti-CD57 (NK-1)		50 testów	2,00
52		05269091001	anti-CD61 (2f2)		50 testów	18,00
53		06537847001	anti-CD7 (SP94)		50 testów	2,00
54		06433162001	anti-CD71 (MRQ-48)		50 testów	2,00
55		05973872001	anti-E-cadherin (EP700Y)		50 testów	2,00
56		05267501001	anti-Epstein-Barr Virus (CS1-4)		50 testów	4,00
57		06419178001	anti-GLUT-1 (polyclonal)		50 testów	2,00
58		05269784001	anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (EP672Y)		50 testów	2,00
59		05269466001	anti-Granzyme B (polyclonal)		50 testów	2,00
60		06433375001	anti-HGAL (MRQ-49)		50 testów	2,00
61		07292830001	anti-Hemoglobin A (SP212)		50 testów	18,00
62		06523862001	anti-INI-1 (MRQ-27)		50 testów	2,00
63		05267692001	anti-Myeloperoxidase (polyclonal)		50 testów	18,00
64		07107773001	anti-MyoD1 (EP212)		50 testów	4,00
65		05268290001	anti-Myogenin (F5D)		50 testów	4,00
66		06648568001	anti-Neuron Specific Enolase (MRQ-55)		50 testów	4,00
67		05973791001	anti-Oct-2 (MRQ-2)		50 testów	2,00
68		07099029001	anti-PD-1 (NAT105)		50 testów	2,00
69		05463645001	anti-Podoplanin (D2-40)		50 testów	2,00
70		07047738001	anti-SOX-11 (MRQ-58)		50 testów	2,00
71		06433324001	anti-Synaptophysin (MRQ-40)		50 testów	3,00
72		05267811001	anti-Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (polyclonal)		50 testów	3,00
73		05269393001	anti-Tryptase (G3)		50 testów	2,00
74		05435706001	anti-WT1 (6F-H2)		50 testów	2,00
75		05267188001	anti-alpha-Fetoprotein (AFP) (polyclonal)		50 testów	2,00
76		05269008001	anti-bcl-6 (GI191E/A8)		50 testów	5,00
77		05269016001	anti-beta-Catenin (14)		50 testów	2,00
78	Benchmark Ultra
79		05424534001	BenchMark Ultra LCS		85	223,00
80		05424569001	Benchmark ULTRA CC1		280	67,00
81		05266769001	Bluing Reagent		250	76,00
82		05552729001	CONFIRM anti-PAX5 (SP34)		50 testów	4,00
83		05279771001	EZ Prep		570	40,00
84		05266726001	Hematoxylin		250	76,00
85		05277965001	Hematoxylin II		250	2,00
86		05278660001	INFORM EBER Probe		50 testów	2,00
87		05278511001	ISH iView Blue Detection Kit		200 testów	1,00
88		05278716001	NEGATIVE CONTROL PROBE-US EXPORT		1 PAC x 50 TEST	2,00
89		05266718001	PROTEASE 3		1 x 250 TEST	2,00
90		05266688001	Protease 1		250	4,00
91		06683380001	Rabbit Monoclonal Negative Control		250 testów	1,00
92		05353955001	Reaction Buffer		250	76,00
93		05272017001	Red Counterstaining II		100 testów	1,00
94		05353947001	SSC (10x)		200	8,00
95		05424542001	ULTRA CC2		500	10,00
96		06440002001	Ventana Antibody Diluent with Casein		750	1,00
97		05973945001	anti-Annexin A1 (MRQ-3)		50 testów	2,00
98		05269806001	ultraView DAB Detection Kit		250	74,00
99		05269814001	ultraView Red Detection Kit		250	2,00
			Razem					Razem	- zł	- zł

Materiały eksploatacyjne

		Nr katalogowy	Produkt		Wielkość opakowania	Liczba opakowań	Cena jednego opakowania netto	Stawka VAT	Cena jednego opakowania brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1		BenchMark ULTRA (1)
2		07007833001	UMONIUM 38 instrument & Equipment			4,00			- zł	- zł	- zł
3		Benchmark Ultra
4		05266114001	AMPLIFICATION KIT, CE		100	4,00			- zł	- zł	- zł
5		05250889001	E-Bar Printer Ribbon		2500	8,00			- zł	- zł	- zł
6		05247829001	Labels		500	40,00			- zł	- zł	- zł
7		05271843001	NEXES REAGENT DISPENSER CARD, OPTION 1		250	2,00			- zł	- zł	- zł
8		05276284001	Prep Kit 1 (250), BM, BM XT, BM LT		250	2,00			- zł	- zł	- zł
					Razem	- zł	- zł

1	Przeciwciała spełniają wymogi:
	Posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro
	Gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczenia
	Mono- i poliklonalne, mysie i królicze
	Konfekcjonowane na 50 i/lub 250 oznaczeń
	Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach
	Wygodne do przechowywania
	Oznakowane kodem kreskowym
	Na każdym opakowaniu podana jest data ważności
	Materiał: skrawki parafinowe, mrożaki, rozmazy, cytospiny, szpik kostny
	Przechowywanie i transport w temperaturze 2-8°C

2	2 nowe urządzenia – dopuszczalne jest wydzierżawienie 1 urządzenia używanego po przeglądzie ale tylko do czasu zakupu i dostarczenia nowego sprzętu, maksymalnie czas na wymianę w/w urządzenia do 6 m-cy.
3	dekontaminacja dzierżawionych urządzeń wraz z serwisem zapewnia firma – dostawca
4	zapewniony udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej ( jakość) NordicOC

Podsumowanie kosztów rocznych dla analizatora: BenchMark ULTRA system Type: RU
Na okres: 24 miesiecy.
			netto	brutto
		Wartość czynszu dzierżawnego	1 800,00 zł	2 214,00 zł
		Odczynniki	- zł	- zł
		Materiały eksploatacyjne	- zł	- zł
		Razem:	1 800,00 zł	2 214,00 zł

Podsumowanie kosztów 24 miesięcy projektu:
			netto	brutto
		Wartość czynszu dzierżawnego
		Odczynniki
		Materiały eksploatacyjne
		Razem:	- zł	- zł
					Kwoty RAZEM należy przenieść do Zał. nr 1 (Formularz ofertowy)

	Lp.	Parametry techniczne analizatora (wymagane)					Wymagalność (kol. Nr 2)	Potwierdzenie Wykonawcy / wymagane dodatkowe informacje (kol. Nr 3)
	1	Linia technologiczna składająca się z dwóch, w pełni automatyczny aparatów do barwienia preparatów IHC/ISH (aparat główny oraz system zapasowy, tzw. back-up), wraz z zestawem komputerowym, drukarką serwisową, drukarką kodów i urządzeniem ups.					TAK
	2	Czas wykonywania pełnego barwienia IHC od etapu deparafinizacji do etapu podbarwiania tła w aparacie max. do 4 godz.					TAK podać czas
	3	Aparaty mają mieć możliwość wykonywania barwień metodami IHC i ISH jednocześnie w tym samym czasie, na tym samym szkiełku					TAK
	4	Aparaty maja wykonywać wszystkie etapy od deparafinizacji, do podbarwiania tła hematoksyliną na pokładzie aparatu					TAK
	5	Aparaty mają mieć możliwość wykonywania barwień podwójnych IHC na jednym preparacie, w ciągu jednego cyklu pracy aparatu w czasie do 5 h.					TAK podać czas
	6	Aparat do barwienia preparatów mają zabezpieczać tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności manualnego umieszczania na szkiełkach dodatkowych nakładek lub kasetek					TAK
	7	Aparaty mają dozować stałe ilości odczynników z zastrzeżeniem pokrycia całego szkiełka niezależnie od wielkości i umiejscowienia tkanki na szkiełku					TAK
	8	Posiadanie możliwość wykonywania różnych barwień IHC w cyklu pracy aparatu					TAK
	9	Odczynniki barwiące i kody kreskowe mają być wprowadzane do systemu za pomocą barkodów lub chipów					TAK
	10	Opcja zaprogramowania aparatu na "opóźniony start"					TAK
	11	Brak konieczności utylizacji odpadów płynnych					TAK
	12	Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy, w zakresie obsługi aparatu i wprowadzania wystandaryzowanych protokołów barwień na życzenie klient					TAK
	13	System bezigłowy					TAK
	14	Gwarancja i serwis przez cały czas obowiązywania umowy 24 miesiące (dotyczy również zestawu PC i urządzeń opisanych w lp. 1)					TAK
	15	Aparaty pracujące w technologii bezksylenowej					TAK
	16	Aparaty fabrycznie nowe, wyprodukowane najpóźniej w 2019r. Zamawiający nie dopuszcza aparatów używanych lub po renowacji.					TAK podać