Załącznik Nr 1                    
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*

Numer faksu:


0 (....  ) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................
Nr aktualnego  rachunku rozliczeniowego do faktur  ................................................................... 


Godziny urzędowania            ...................................................
Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe) 
2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-9PN-2020, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
1.1 Cena oferty
	Zadanie numer
	Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zl

	1.
	
	
	
	


/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty. 
2. Oświadczam, że:
4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w okresie wymaganym w SIWZ .
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez Zmawiającego

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ.

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić będzie nie mniej niż deklarowany w ofercie (parametr oceniany). 

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... .......... 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.1.
Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.
Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.
  Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach. 

7.4.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

       obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 

       zadania i pozycje w zadaniu) 
7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Dokumenty
       Informujemy, że :  
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……………………………………………………… 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ……………………………………………………… 

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

1. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd. 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy).................................................................................................

___________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:
· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2
Zdanie nr 2. 

Odczynniki do izolacji kwasów nukleinowych do posiadanego na własność  aparatu do izolacji TANBead Nucleic Acid Extractor  Maelstrom 4800 do przeprowadzenia 12 000 izolacji  oraz do posiadanego na własność  aparatu do izolacji Gene Rotex 96 do przeprowadzenia 6000 izolacji na okres 1 roku.
Ceny odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli itp. podać należy  w  tabeli wg załączonego nw “Wzoru tabeli cenowej”

Formularz / tabela cenowa odczynników i mat. zużywalnych itp.  WZÓR. 
	Lp.
	Przedmiot,  nazwa


	Ilość 


	Cena  jedn. Netto


	Wartość Netto 
	VAT

złotych
	Wartość Brutto 
	Nr katalogowy produktu i producent

	1
	
	 
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	                    -


	Lp.
	Parametr wymagany

(kol. Nr 1)do aparatu Maelstrom 4800
	Wymagalność (Kol. Nr 2)
	Parametr oferowany (kol. Nr 3) 

	1
	Odczynniki muszą być zwalidowane na oferowany  aparat i posiadać certyfikację CE/IVD

	Tak
	

	2
	Zestaw odczynników do magnetycznej izolacji DNA/RNA z próbek w kierunku SARS-CoV-2 w formie pojedynczych kartridży lub płytek

	Tak opis
	

	3
	Możliwość wykonywania izolacji na całych płytkach (po 16 izolacji) lub na pojedynczych kartridżach (1 izolacja)

	Tak opis
	

	4
	Proteinaza K przechowywana w lodówce

	Tak
	

	5
	Jedno opakowanie odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać 96 gotowych do użycia kartridży lub płytek także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy,bufor)
	Tak opis
	

	6
	System otwarty: możliwość wprowadzania własnych protokołów izolacji

	Tak opis
	

	7
	Zestaw do izolacji DNA/RNA wirusowego odporny na interferencje EDTA, heparyny, cytrynianu sodu,D-glukozy, hemoglobiny, lipoprotein i triglicerydów

	Tak opis
	

	8
	Dostępność odczynnika z CE/IVD dedykowanego do izolacji próbek w kierunku COVID

	Tak opis
	

	9
	Dostępność odczynników z CE/IVD także do innych rodzajów próbek niż wirusowe: pełna krew, cDNA, tkanki, kał, kultury komórkowe, DNA bakteryjne, DNA grzybów, FFPE, wymazy


	Tak opis
	

	10
	Wymagany certyfikat zaświadczający o autoryzowanej dystrybucji odczynników na terenie UE w tym Polski 


	Tak opis -  nr certyfikatu i data wydania nazwa organu wydającego
	


	Lp.
	Parametr wymagany

(kol. Nr 1)do aparatu Gene Rotex 96
	Wymagalność (Kol. Nr 2)
	Parametr oferowany (kol. Nr 3) 

	1
	Odczynniki muszą być zwalidowane na oferowany  aparat i posiadać certyfikację CE/IVD

	Tak
	

	2
	Zestaw odczynników do magnetycznej izolacji DNA/RNA z próbek w kierunku SARS-CoV-2 w formie pojedynczych  płytek

	Tak opis
	

	3
	Możliwość wykonywania izolacji na całych płytkach (po 16 izolacji) oraz pojedyncze kartridże

	Tak opis
	

	4
	Proteinaza stanowiąca integralną część płytki
	Tak
	

	5
	Jedno opakowanie odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać  gotowe do użycia  płytki,pojedyncze kartridże oraz wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy,bufor).Całość izolacji kwasów nukleinowych rozdzielone po połowie na pojedyncze kartridże i płytki .
	Tak opis
	

	6
	System otwarty: możliwość wprowadzania własnych protokołów izolacji

	Tak opis
	

	7
	Zestaw do izolacji DNA/RNA wirusowego odporny na interferencje EDTA, heparyny, cytrynianu sodu,D-glukozy, hemoglobiny, lipoprotein i triglicerydów

	Tak opis
	

	8
	Dostępność odczynnika z CE/IVD dedykowanego do izolacji próbek w kierunku COVID

	Tak opis
	

	9
	Dostępność odczynników z CE/IVD także do innych rodzajów próbek niż wirusowe: pełna krew, cDNA, tkanki, kał, kultury komórkowe, DNA bakteryjne, DNA grzybów, FFPE, wymazy


	Tak opis
	

	10
	Wymagany certyfikat zaświadczający o autoryzowanej dystrybucji odczynników na terenie UE w tym Polski 


	Tak opis -  nr certyfikatu i data wydania nazwa organu wydającego
	


	Miejscowość, data i podpis wykonawcy ……………………………………….

	       


OBJASNIENIA I INNE INFORMACJE DOT. OPISU PRZEMUIOTU ZAMÓWIENIA
1. Tabelę wypełnić odpowiednio wg wzoru ww. Wartość poz. Razem  -  należy przenieść do formularza ofertowego. Zał. nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty należy załączyć wypełnione tabele, w których należy zaznaczyć, wpisać lub podać wartości dot. oferowanych odczynników

3. W tabelach –  jeżeli w kolumnach nr  „Wymagalne” jest słowo „TAK” lub „TAK/podać lub opisać itp.” wykonawca ma obowiązek w kolumnie nr 3 /odpowiednio w wierszach/ wpisać  słowo „TAK” lub „TAK” i zamieścić  wymagany opis, dane itp. jeśli oferuje odczynnik, które dany parametr lub funkcje posiada.  Tak sporządzony opis traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy.

4. Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego odczynnika stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać odczynnik. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie odczynnika o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

5. Za nie odpowiadającą  treści SIWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub opisów,  zaoferuje odczynnik, który danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadał. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego odczynnika, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta odczynnika urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego produktu przed rozstrzygnięciem przetargu. 
  Załącznik nr 3

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odczynnik do izolacji kwasów nukleinowych do posiadanego na własność  aparatu do izolacji TANBead Nucleic Acid Extractor Maelstrom 4800 oraz do posiadanego na własność  aparatu do izolacji Gene Rotex 96  (nr spr. SZP-332-69PN/2020), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)
                                                                                                                       Załącznik nr 4
UMOWA  NR SZP/69/2020/PW                                              

Umowa została zawarta w Olsztynie  dnia ...............2020r.   pomiędzy:

       Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof.  Stanisława Popowskiego  w Olsztynie     
adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a 

NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580
reprezentowanym przez:
1.     Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
             ..........................................................................................
            NIP                                



       Regon  


reprezentowanym przez:
1.   ......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.
 Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: Odczynnik do izolacji kwasów nukleinowych do posiadanego na własność  aparatu do izolacji TANBead Nucleic Acid Extractor Maelstrom 4800 oraz do posiadanego na własność  aparatu do izolacji Gene Rotex 96 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 21-10-2020r.  (znak sprawy: SZP-332-96PN/2020), opartego na przepisach ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, Nr poz. 1943 z p. zm.), w ramach zamówienia  została wybrana oferta w/w Firmy.


       § 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy.
2. Za wykonanie Umowy - testy laboratoryjne - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ………. zł 

3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ……. zł 

4. Razem brutto poz. nr 2 i 3: ………………. zł.







         § 2
1. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania (przegrupowanie w ramach  pozycji zadania) objętych niniejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej.
§ 3
1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub email.

2. Dostawy przedmiotu umowy (testy) realizowane będą w terminie do ……..  dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby dostępność dostaw  była ograniczona. Wykonawca nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dostępności jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do:  odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia; ( podziału pomiędzy różnych klientów dostępnych produktów;  określenia innej daty dostawy; oraz zaoferowania Zamawiającemu alternatywnych ilości produktów lub zastąpienia produktem o zasadniczo podobnej funkcjonalności jak zamawiane produkty, które Wykonawca  zaoferuje Zamawiającemu, według własnego uznania. W żadnym wypadku żadne z powyższych zapisów nie będą stanowić naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek zobowiązania wobec Zamawiającego. Wykonawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niewywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec Zamawiającego dotyczącego niewykonania lub opóźnienia powstałego w wyniku Siły Wyższej. Cała sprzedaż jest ostateczna, zakupione produkty i poniesione koszty nie będą podlegały zwrotowi.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2. 

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego – na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

5. Za termin dostawy testów rozumie się datę podpisania dokumentu WZ lub datę potwierdzenia dostawy przedmiotu zamówienia  na fakturze.  

6. Wszystkie testy, mają być zaoferowane z aktualnym  terminem przydatności do użycia.

7.  Informacja dotycząca numeru serii, warunków przechowywania oraz okresu ważności testów muszą znajdować się na etykiecie każdego jednostkowego dostarczanego w okresie trwania umowy opakowania

8. Wymagane jest dołączenie polskojęzycznych technik wykonywanych badań (po udzieleniu zamówienia, przy realizacji pierwszej dostawy testów).

§ 4
1.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy  będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe, techniczne i terminy ważności dostarczanego towaru w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

2.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych (testy) Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:

- braki ilościowe w ciągu 8 dni roboczych,

- wady jakościowe w ciągu  10 dni.

3. 
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych (testy) Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania  reklamacji Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 24 godzin) zamienną  partię towaru zgodną z zamówieniem.

4. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego. 

5.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy (testy) w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu. 

§ 5
1. Strony ustalają,  że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w załączniku do oferty w terminie do 45 dni, licząc od daty otrzymania  faktury/rachunku, przy czym Zamawiający zapłaci za dostarczone testy po każdej dostawie. Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie na podstawie faktur wystawianych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej produktu ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy (dotyczy nazw testów).

6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy

8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych testów objętych umową w przypadku: zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta,  z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

9. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej.

10. Wszelkie ewentualne żądania zmiany cen wymagają udokumentowania przez Wykonawcę (kopia dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen) oraz akceptacji Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą  przedmiotu zamówienia.

12. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.
§ 6
1.Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia  
1.4  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli  nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e niezależnie od ich wartości, 

1.5 zmian razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu 
1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
1.7 w przypadku  wprowadzenia na rynek nowego, lepszego testu , umożliwiającego np.   zidentyfikowanie  szerszego spektrum wirusów,  Strony umowy dopuszczają zmiany w umowie w przypadku zmiany numeru katalogowego, wprowadzenia nowego testu przyśpieszającego diagnostykę. Cena nowego testu będzie realizowana  w obrębie kwoty określonej w pkt 1.6
2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1.1.5 i 1.1.7 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1.1.5 i 1.1.7 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności..

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych,;
5. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.
§ 7
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.
§ 8
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonej partii towaru (testy) - z winy wykonawcy, w wysokości 0,01 % wartości brutto tejże partii,  za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,005 % wartości brutto zamówionych, a nie dostarczonej partii towaru. (z zastrzeżeniem przepisu z par. 3 ust. 3)

2. W przypadku  odstąpienia od umowy z winy lub przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3,00% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
§ 9
1.    Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy tj. od ……….-2020r. do …………-2021r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za rozwiązaną  z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4 i 7. 

2.     Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3,  a także w przypadku określonym w § 3 ust. 5.

3.     Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyn z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
§10
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.  z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.) oraz ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.)
§ 12
Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

                                                                                        § 13
Umowa wchodzi w życie z dniem ……………….-2020r.
        WYKONAWCA



                                         ZAMAWIAJĄCY

……………………….………



                      …………………………….
        SZP-332-69PN-2020                            Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        2

