Załącznik Nr 1                    
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*


Numer faksu:


0 (....  ) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................

Nr aktualnego  rachunku rozliczeniowego do faktur  ................................................................... 


Godziny urzędowania            ...................................................
Jestem:      mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe) 
2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  
Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-19PN-2022, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
1.1 Cena ofert
	Zadanie numer
	Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zl

	1. Analizatory - dzierżawa 2 szt.


	
	
	
	

	2.  Odczynniki


	
	
	
	


/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty. W odniesieniu do zadania nr 1 należy podać łącznie koszt odczynników i dzierżawy analizatorów/
2. Oświadczam, że:
4.1  Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie  w okresie wymaganym w SIWZ .
4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie  przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez Zmawiającego. 

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ.

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić będzie nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego w SIWZ. 

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....
► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... .......... 
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.1.
Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.
Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.
  Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach. 

7.4.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

       obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 

       zadania i pozycje w zadaniu) 
7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Dokumenty
       Informujemy, że :  
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……………………………………………………… 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ……………………………………………………… 

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

9. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd. 
10.  Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy).................................................................................................

___________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:
· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2
ZADANIE NR 1
Poz. 1.
Przedmiot zamówienia: Odczynniki do wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy 8 000 oznaczeń wraz z dzierżawą 1 analizatora gazometrycznego z modułem RKZ, elektrolitów, oksymetrii i metabolitów – zabezpieczenie oznaczeń wykonywanych w warunkach Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii. 
Ceny odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli itp. podać należy  w  tabeli wg załączonego nw. “Wzoru tabeli cenowej” – objaśnienia.
Formularz / tabela cenowa odczynników i mat. zużywalnych itp.  WZÓR. Poz. 1

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena neto
	Wartość netto
	Podatek VAT  zł.
	Wartość brutto
	Nr katalogowy odczynnika (nie dotyczy kontroli,  akcesoriów itp.) 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Itd
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


Analizator nr 1.

Producent i typ analizatora: ………………………………..

Nazwa , rok produkcji;………………………………………..

Nr katalogowy……………………………………………… 

(dopuszcza się zaoferowanie aparatu nowego lub używanego)

	L.P.
	FUNKCJA/ PARAMETR /kol. Nr 1/
	Wymagalność

 /kol. Nr 2/  
	Oferowany parametr

/kol. Nr 3/

	1.
	Parametry mierzone:

· moduł RKZ: pH,pCO2, pO2
· moduł elektrolitów: wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki

· moduł oksymetrii minimum: SO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, COHb

· moduł metabolitów: glukoza, mleczany, kreatynina, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30 mg/dl)

Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych parametrów  z  próbki o objętości nie przekraczającej 130 mikrolitrów
	Tak,  opis
	

	2.
	Parametry wprowadzane

1. temperatura pacjenta (możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta)

2. rodzaj próbki dla oznaczeń gazometrycznych (krew tętnicza, włośniczkowa)
	Tak,  opis
	

	3.
	Analizator z wbudowanym automatycznym podajnikiem próbek, podajnik z czytnikiem kodów kreskowych i automatycznym mieszaniem próbki
	Tak
	

	4. 
	Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki, probówki.
	Tak
	

	5.
	Możliwość wykonania oznaczenia z następującego materiału: krew, surowica, osocze, płyny dializacyjne, kontrolki
	Tak,  opis
	

	6.
	Dowolne  konfigurowanie parametrów mierzalnych
	Tak
	

	7. 
	Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej 
	Tak
	

	8.
	Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji na „żądanie” 
	Tak
	

	9.
	Możliwość przerwania kalibracji w celu oznaczenia próbki CITO
	Tak
	

	10.
	Automatyczne płukanie analizatora
	Tak
	

	11.
	Pomiar wszystkich wymienionych parametrów mierzonych z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym
	Tak
	

	12.
	System kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną
	Tak
	

	13.
	Wyposażenie: drukarka, czytnik kodów kreskowych
	Tak
	

	14.
	Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik jeden odczynnik (roztwór)
	        Tak
	

	15.
	Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i materiałów zużywalnych)
	Tak, opisać w tabeli (wzór poniżej)
	

	16.
	Wykonawca, w ramach zamówienia zapewni podłączenie aparatu POCT do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego
	Tak
	

	17.
	Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych problemów technicznych.  

Wykonawca w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych – można załączyć do oferty lub złożyć, jako odrębny dokument
	Tak
	


Łączny koszt dzierżawy analizatora nr 1
	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia


	Ilość m –cy
	Wartość netto za 

1 m-c
	Podatek VAT

Stawka i zł.
	Cena za 

1 m-c brutto
	Wartość brutto za 24 m-cy.

	1
	Dzierżawa 1  analizatora.
	24
	
	
	
	


Poz. 2.
cd. zadania nr 1. 
Przedmiot zamówienia: Odczynniki do wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy 7 200 oznaczeń wraz z dzierżawą 1 analizatora RKZ z modułem elektrolitów, oksymetrii – zabezpieczenie oznaczeń wykonywanych w warunkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 
Ceny odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli itp. podać należy  w  tabeli wg załączonego nw “Wzoru tabeli cenowej”

Formularz / tabela cenowa odczynników i mat. zużywalnych itp.  WZÓR. Dot. poz. 2

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena neto
	Wartość netto
	Podatek VAT  zł.
	Wartość brutto
	Nr katalogowy odczynnika (nie dotyczy kontroli,  akcesoriów itp.) 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Itd
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


                  Producent………………..typ analizatora………………… nazwa:  

                  Rok produkcji:………………………..

    Analizator  - 1 sztuka. Opis parametrów.
 Dopuszcza się zaoferowanie analizatora  nowego  lub używanego 
	L.P.
	FUNKCJA/ PARAMETR /kol. Nr 1/
	Wymagalność

 /kol. Nr 2/  
	Oferowany parametr

/kol. Nr 3/
	
	

	1.
	Parametry mierzone:

1. moduł RKZ: pH,pCO2, pO2
2. moduł elektrolitów: wapń zjonizowany,potas, sód, chlorki

3. moduł oksymetrii minimum: SO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, COHb

4. moduł metabolitów: bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 30 mg/dl)

Możliwość oznaczenia wszystkich wymienionych parametrów  z  próbki o objętości nie przekraczającej 100 mikrolitrów
	Tak,  opis
	

	2.
	Parametry wprowadzane

1. temperatura pacjenta (możliwość przeliczenia parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta)

2. rodzaj próbki dla oznaczeń gazometrycznych (krew tętnicza, włośniczkowa)
	Tak opis
	

	3.
	Analizator z wbudowanym automatycznym podajnikiem próbek, podajnik z czytnikiem kodów kreskowych i automatycznym mieszaniem próbki
	Tak
	

	4. 
	Możliwość podania próbki z kapilary, strzykawki, probówki.
	Tak
	

	5.
	Możliwość wykonania oznaczenia z następującego materiału: krew, surowica, osocze, płyny dializacyjne, kontrolki
	Tak opis
	

	6.
	Dowolne  konfigurowanie parametrów mierzalnych
	Tak
	

	7. 
	Wydruki wyników z zakresem wartości referencyjnych oraz możliwość przedstawienia wyników w formie graficznej 
	tak
	

	8.
	Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji na „żądanie” 
	Tak
	

	9.
	Możliwość przerwania kalibracji w celu oznaczenia próbki CITO
	Tak
	

	10.
	Automatyczne płukanie analizatora
	Tak
	

	11.
	Pomiar wszystkich wymienionych parametrów mierzonych z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym
	Tak
	

	12.
	System kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną
	Tak
	

	13.
	Wyposażenie: drukarka, czytnik kodów kreskowych
	Tak
	

	14.
	Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik jeden odczynnik (roztwór)
	Tak
	

	15.
	Gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i materiałów zużywalnych)
	Tak, opisać w tabeli (wzór poniżej)
	

	16.
	Oferent zapewni podłączenie aparatu do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego
	Tak
	

	17
	Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania drobnych problemów technicznych.  

Wykonawca w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych – można załączyć do oferty lub złożyć, jako odrębny dokument
	Tak
	


Dotyczy analizatorów poz. 1 i poz. 2. Kryteria oceny.

	PARAMETRY OCENIANE

	Lp.
	Parametr
	Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca)
	Ocena

	1
	Kalibracja za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach z mieszanką gazową
	
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	2
	Zamknięte niezależne ścieki
	
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt

	3
	Elektrody wymieniane pojedynczo w zależności od zużycia
	
	TAK- 5 pkt

NIE- 0 pkt


Ceny odczynników podać w  tabeli wg załączonego nw “Wzoru tabeli cenowej” – objaśnienia*

Do oferty należy dołączyć instrukcje testów i odczynników oraz dokumenty dopuszczające analizatory, odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE.

Koszt dzierżawy aparatu nr 2 w . zad. nr 1.
	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia


	Ilość m –cy
	Wartość netto za 

1 m-c
	Podatek VAT

Stawka i zł.
	Cena za 

1 m-c brutto
	Wartość brutto za 24 m-ce.

	1
	Dzierżawa 1 analizatora 
	24
	
	
	
	


cd. zadania nr 1. 

Poz. nr 3.
Odczynniki, materiały zużywalne i kontrole itp. do posiadanego przez Zamawiającego  aparatu ABLflex 825 wraz z umową serwisową i przeglądami.

Zamawiana jest  ilość odczynników, materiałów, kontroli itp. ma być w ilości niezbędnej od wykonania  łącznie w okresie 24 miesięcy 3 600 oznaczeń  w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Formularz / tabela cenowa odczynników i mat. zużywalnych itp.  WZÓR. Dot. poz. 3

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena neto
	Wartość netto
	Podatek VAT  zł.
	Wartość brutto
	Nr katalogowy odczynnika (nie dotyczy kontroli,  akcesoriów itp.) 

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


	Itd
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


Objaśnienia dot. tabel z parametrami analizatorów  zad. nr 1 w kolumnach tabel 
1) W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia  należy opisać, zamieścić faktycznie oferowany  parametr  urządzenia tj.:  jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada należy wpisać np. „TAK” i potwierdzić umieszczając wymagany opis - odpowiednio.  Jeśli wymaganego parametru oferowane urządzenie nie posiada należy wpisać ”NIE”.   Tak sporządzony opis traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy. 

Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia  o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

Za nie odpowiadającą  treści SIWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub opisów,  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie - na taką okoliczność, prawo zażądania od wykonawcy dostarczenia stosownego dokumentu lub  oświadczenia  producenta oferowanego urządzenia, które będzie potwierdzało, że urządzenie taki parametr lub funkcje rzeczywiście posiada. 

2)  Do oferty należy dołączyć instrukcje testów i odczynników oraz dokumenty dopuszczające analizatory, odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE. W przypadku gdy np. oferowane odczynniki  (takie same) występują w części dot. OIOM i ZDL, wystarczy załączyć do oferty jeden dokument.
Miejscowość, data i podpis wykonawcy ……………………………………….

   Załącznik nr 3

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odczynniki laboratoryjne gazometrii wraz z dzierżawą analizatorów  (nr spr. SZP-332-19PN/2022), prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………
(podpis)
                                                                                                                       Załącznik nr 4
UMOWA  NR SZP/20/…./2022/PW                                              

Umowa została zawarta w Olsztynie  dnia ...............2022r.   pomiędzy:

       Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof.  Stanisława Popowskiego  w Olsztynie     
adres siedziby:  10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a 

NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580
reprezentowanym przez:
1.     Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
             ..........................................................................................

            NIP                                



       Regon  


reprezentowanym przez:
1.   ......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie podstawowym na dostawę Odczynników laboratoryjnych do oznaczeń gazometrii wraz z dzierżawą analizatorów, dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 09-03-2022r.  (znak sprawy: SZP-332-19PN/2022), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019 w ramach zamówienia została wybrana oferta w/w Firmy.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy.

2. Za wykonanie Umowy - odczynniki laboratoryjne - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ………. zł 

3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ……. zł 

4. Razem brutto poz. nr 2 i 3: ………………. zł.

5. Za wykonanie Umowy - dzierżawa aparatów – 2 szt. - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ………… zł 

6. Do wymienionej w ust. 5 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ………….. zł 

7. Razem brutto ust.. nr 5 i 6: ………………… zł.






              § 2
1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego jednak nie więcej niż o  20% ilości zamawianych.

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych produktów i opłat za dzierżawę, określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie  będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania (przegrupowanie w ramach  pozycji zadania) objętych niniejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej.
§ 3
1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub email.

2. Dostawy przedmiotu umowy (odczynniki) realizowane będą w terminie do 4  dni roboczych (za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2. 

4. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego – na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca. 

6. Termin dostawy aparatu/analizatora do dzierżawy  oraz doposażenia pracowni w wymagane urządzenia -  do 10 dni  od daty udzielenia zamówienia. Wykonawca dostarczy i zamontuje aparat/analizator  i urządzenia w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu pracy oraz przeprowadzi szkolenie personelu przygotowujące  do pracy na aparacie/analizatorze. Wszelkie koszty -  dostawy aparatu/analizatora i  urządzeń, ich montażu wraz z  uruchomieniem oraz przeszkolenia ponosi Wykonawca.

7. Za termin dostawy odczynników rozumie się datę podpisania dokumentu WZ lub datę potwierdzenia dostawy przedmiotu zamówienia  na fakturze.  

8. Za termin dostawy aparatu/analizatora, jego  montażu i przeszkolenia pracowników  rozumie się datę podpisania przez strony protokołu odbioru. Przeszkolenie personelu może odbywać się sukcesywnie i  w  terminie dłuższym niż określony w ust. 6, i nie będzie miało wpływu na podpisanie protokołu odbioru dostaw i montażu sprzętu ww.  

9. Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinkowe, mają być zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia -  po dostawie, oraz ilość wyspecyfikowanych badań.

10.  Informacja dotycząca numeru serii, warunków przechowywania oraz okresu ważności odczynników muszą znajdować się na etykiecie każdego jednostkowego dostarczanego w okresie trwania umowy opakowania

11. Wymagane jest dołączenie polskojęzycznych technik wykonywanych badań (po udzieleniu zamówienia, przy realizacji pierwszej dostawy odczynników).

§ 4
1.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy (odczynniki, aparatura) będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe, techniczne i terminy ważności dostarczanego towaru w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

2.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych (odczynniki) Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:

- braki ilościowe w ciągu 4 dni roboczych,

- wady jakościowe w ciągu  14 dni.

3. 
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych (odczynniki) Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania  reklamacji Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 24 godzin) zamienną  partię towaru zgodną z zamówieniem.

4. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego. 

5.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy (odczynniki) w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu. 

6. 
W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym, które powstały nie z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej naprawy aparatów lub wymiany wadliwych urządzeń na wolne od wad, na własny koszt – w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia usterki.

§ 5
1. Strony ustalają,  że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w załączniku do oferty w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania  faktury/rachunku, przy czym Zamawiający zapłaci za dostarczone odczynniki po każdej dostawie. Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie na podstawie faktur wystawianych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej produktu ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy (dotyczy nazw odczynników i typu dzierżawionego aparatu).

6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy

8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów/odczynników objętych umową w przypadku: zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta,  z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

9. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej.

10. Wszelkie ewentualne żądania zmiany cen wymagają udokumentowania przez Wykonawcę (kopia dokumentu, który stanowi podstawę do żądania zmiany cen) oraz akceptacji Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą  przedmiotu zamówienia.

12. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.
§ 6
1.Zamawiający działając w oparciu o art. 455  ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia  

1.4  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy jeżeli  nie są istotne  niezależnie od ich wartości, 

1.5 zmian razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu 
1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1.1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1.1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie, na podstawie której udzielono zamówienia.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b. zmiany danych teleadresowych,;

5. Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.
§ 7
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.
§ 8
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonej partii towaru (odczynniki) - z winy wykonawcy, w wysokości 1 % wartości brutto tejże partii,  za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionych, a nie dostarczonej partii towaru. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a niedostarczonego lub niezamontowanego w terminie analizatora, o którym mowa w par. 3 ust. 6 lub   zaniechania prowadzenia szkolenia personelu  w ustalonym uprzednio z Zamawiającym  terminie - z winy wykonawcy, w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku  odstąpienia od umowy z winy lub przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 9,99% wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.
6. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto.
§ 9
1.    Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy tj. od ……….-2022r. do …………-2024r. przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za rozwiązaną  z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4 i 7. 

2.     Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3,  a także w przypadku określonym w § 3 ust. 5.

3.     Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyn z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
§10

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks cywilny.

§ 12
Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

                                                                                        § 13
Umowa wchodzi w życie z dniem ……………….-2022r.
        WYKONAWCA



                                         ZAMAWIAJĄCY

……………………….………



                      …………………………….
        SZP-332-19PN-2022                            Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        2

