                                                                              Załącznik Nr 1                    
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................
Województwo ……………………..

Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*


Numer faksu:


0 (....  ) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................

Nr rachunku rozliczeniowego  ................................................................... 


Godziny urzędowania            ...................................................

Jestem:   osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą działalności…/  mikro /   małym   / średnim / dużym /innym    - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe) 

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych –angiografia (postępowanie powtórkowe( :  - nr sprawy: SZP-332-34PN-2022, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
 3.1  Cena oferty
	Zadanie nr 
	Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zł

	1
	
	
	
	

	2 


	
	
	
	


/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/
4.Oświadczam, że:
4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie. 

4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... .......... 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.1.
Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.
Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 
7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

       obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 

       zadania i pozycje w zadaniu) 

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Dokumenty

       Informujemy, że :  

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……………………………… 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………………… 

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd. 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy)................................................................................................. (brak wpisu oznacza brak udziału podwykonawców)

___________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

Załącznik nr 3
Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych –angiografia (postępowanioe powtórkowe),  prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-34PN-2022), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

UMOWA -projekt NR  SZP/34/…/2022/PW    Zał. nr   4.    

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2022r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 

adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a 


NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.................................................................

            NIP .................  



Regon.................................... 


reprezentowanym przez:

1.   ........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie podstawowym na dostawę: Synoptofor,  osprzęt do napędu chirurgicznego Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych -angiografia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 22-04-2022r.  (znak sprawy: SZP-332-34PN/2022), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019 w ramach zamówienia zadanie nr ……… została wybrana oferta w/w Firmy.








    § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia .....2022r, która stanowi załącznik do umowy (bez załączania do umowy)

2. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ….. zł.

3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł. 

4.  Razem brutto ust. nr  2 i 3 ....................zł.

§ 2

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10% wartości przedmiotów umowy brutto, stosownie do rzeczywistych  potrzeb Zamawiającego. 

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych,  określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie  będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych niniejszą umową w ramach jej wartości, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej. 

§ 3

1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie, faxem lub email.

2. Zamówienie będzie realizowane w okresie 24  miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 
3. Dostawy sukcesywne będą realizowane  w terminie do 5  dni  od daty przesłania zamówienia do wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2. 

5. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego -  loco Magazyn Ogólny Szpitala  na koszt  i ryzyko Wykonawcy.   

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminu/ów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca. 
§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku wyrobów medycznych - spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.).  Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:

- braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych ,

- wady jakościowe w ciągu 7 dni od daty przesłania wadliwego towaru do wykonawcy – wysyłka na koszt wykonawcy.

4.   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania  reklamacji Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 3 dni roboczych) zamienną  partię towaru zgodną z zamówieniem.

5.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego. 

6.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu.

§ 5

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………..należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania  faktury.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Wykonawcy. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.
6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy.

8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

9. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej. 

10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą  przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.

§ 6

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia  

1.4 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania

1.5 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu 

1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian,  

2. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego   akceptacji przez Strony.

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 ppkt 1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli cena produktu zamiennego będzie wyższa niż ofertowa, produkt zostanie wyłączony z umowy, kara nie zostanie wówczas naliczona. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej umowy.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych.

§ 7
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.

§ 8

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo  odstąpienia od umowy,  strony mogą żądać  zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.

3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart. 455 ustawy PZP

4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego  zapłaty ustawowych odsetek.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających  z realizacji niniejszej umowy.

7. Wysokość łączna kar nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy dla każdej części /zadania przedmiotu umowy.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na okres od …2022r. do …...2024r.  przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyn z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa  w § 3 ust. 5.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks cywilny.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

     WYKONAWCA



                                  ZAMAWIAJĄCY

……………………….………



             …………………….








Opis Przedmiotu Zmówienia   załącznik nr  2
Zadanie nr 1. 
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena całkowita netto
	Podatek VAT zł.
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1.
	Syntetyczny klej o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci płynu gotowego do użycia, do zastosowań wewnątrznaczyniowych – wymagana rejestracja w UE, start polimeryzacji po 1-2 sek, temperatura polimeryzacji 45stC, objętość 1 ml, 1 opakowanie = 6 amp x 1 ml
	opakow.
	3
	
	
	
	
	
	


Zadanie nr 2. 

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena całkowita netto
	Podatek VAT zł.
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy


	1
	Spirale embolizacyjne  pokrywane, odczepiane elektromechanicznie  

Spirale platynowe z hydrożelowym rdzeniem. Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ;  0,018 ‘’ Spirale o różnych wymiarach średnic 1-20 mm i długości 1-68 mm


	szt
	1
	
	
	
	
	

	2
	Spirale platynowe  do embolizacji tętniaków  odczepiane elektromechanicznie Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’    Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Soft, Regular


	szt
	1
	
	
	
	
	

	3
	System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną – zielona / czerwona dioda  sygnalizująca informację o odczepieniu  spirali. Czas odczepienia spirali 3 sekundy.  
	szt
	1
	
	
	
	
	

	4
	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych Prowadnik o budowie hybrydowej  Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej  oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej  Rdzeń prowadnika wykonany ze stali  w części dystalnej wykonany z nitynolu Prowadnik o długości 200 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm, końcówka cieniująca 3 cm, dostępna wersja dająca mocne podparcie
	szt
	1
	
	
	
	
	

	5
	Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów dla dł 150 cm i 8 segmentów dla dł 156 cm. Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający uształtowanie końcówki nad parą wodną. Jeden lub dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali. Mikrocewnik o profilu proksymalnym/dystalnym:  

2.1/1.6F długość 156 cm,  2.1/1.3 F długość 167 cm, 2.4/1.7F – średnica wewnętrzna 0,017’’; 2.5/2.0F , średnica wewnętrzna 0,021’’; 3.1/2.6F średnica wewnętrzna 0,027”


	szt
	1
	
	
	
	
	

	6
	Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony drutem stalowym w postaci siatki, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika. Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie  : część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’, 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm, dystalna końcówka  7 cm. - cześć wewnętrzna – cewnik o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm, dystalna końcówka 15 cm miękka, bez zbrojenia, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm. Cewnik o różnym kształcie końcówki.
	szt
	1
	
	
	
	
	

	7
	Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy, stent pleciony z 12 lub 16 drutów wykonanych z nitinolu, dostępny stent wykonany z nitinolu z platynowym rdzeniem, konstrukcja zamkniętokomórkowa, flary na obu końcach stentu: 3 lub 4

długość flarów min. 0,5 mm, max. 2,5 mm . 3 lub 4 markery tantalowe w części proksymalnej i dystalnej   

posiada wplecione 2 nici tantalowe, cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii, rdzeń popychacza wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinolu lub hybrydowy nitinolowo-stalowy, materiał radiocieniującej końcówki dystalnej - platyna. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,017” lub 0,021’’                


	szt
	1
	
	
	
	
	

	8
	Cewnik balonowy o budowie 2 kanałowej: 1 kanał dla prowadnika, 2 kanał do inflacji i deflacji balonu, szaft zbrojony oplotem, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, pokrycie hydrofilne na balonie. Kompatybilny z DMSO, max ciśnienie 700 psi, średnice balonu/długości balonu: 4mm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; 4mm/11 mm, średnica robocza balonu 2-6 mm, średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej: 2,1F i w części proksymalnej 2,0 F
	szt
	1
	
	
	
	
	

	9
	Zastawka hemostatyczna Y-konektor 

Światło wewnętrzne 9 F Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika

Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat

Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu


	szt
	1
	
	
	
	
	

	10
	Zastawka hemostatyczna Podwójny Y-konektor 

Podwójne światło wewnętrzne 9 F

Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”

Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika

Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy

Materiał: polikarbonat

Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu


	szt
	1
	
	
	
	
	

	11
	Stent  modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka  Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo  stentów nitynolowych Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury plecionki stentu Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’ Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy:2,5-4,0mm Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego:13/7 – 62/56mm
	szt
	1
	
	
	
	
	

	12
	Cewnik umożliwiający dostęp  dystalny do zabiegów neuroradiologicznych, 

Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” 

Cewnik zbrojony hybrydowo, atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną 

Średnica zewnętrzna 5F, średnica wewnętrzna na całej długości 0,055"                               

Długość cewnika  115cm i 125 cm, odcinek dystalny pokryty hydrofilnie na dł 60 cm

Dostępny rozmiar cewnika 6F o długości 115 cm                
	szt
	1
	
	
	
	
	

	13
	Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym. Cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie), atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą, dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie, marker cieniujący na dystalnym odcinku, długość dystalnej końcówki 19 cm. Rozmiar cewnika - 6F, proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0825(2,1mm)/0.070", dystalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0815(2,1mm)/0.070", długość cewnika: 125, 131 cm
	szt
	1
	
	
	
	
	

	14
	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych, prowadnik o budowie hybrydowej, prowadnik o średnicy .007’’ w części dystalnej oraz .014’’ w części proksymalnej, rdzeń prowadnika w części dystalnej wykonany z nitynolu w części proksymalnej wykonany ze stali, prowadnik o długości 210 cm, kształtowalna końcówka prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 158 cm
	szt
	1
	
	
	
	
	

	15
	Balon okluzyjny, szaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej: 2.8 F; średnica zewnętrzna części dystalnej: 1.6 F, szaft balonu: średnica wewnętrzna części proksymalnej: 0.015”; średnica wewnętrzna części dystalnej: 0.010, długość robocza cewnika: 165 cm, szaft balonu o budowie 2 kanałowej, kompatybilny z DMSO, pokrycie hydrofilne, średnica balonu: 2.2 mm, długość balonu: 9 mm, średnica robocza balonu: 1.7-2.7 mm, długość tipu: 2.5 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0.008”, wytrzymałość ciśnieniowa kanału prowadnika -700 psi
	szt
	1
	
	
	
	
	

	16
	Materiał embolizacyjny 

do embolizacji malformacji naczyniowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer PLGA, rozpuszczalny w DMSO, zawiera jod jako środek cieniujący, dostępny w czterech stężeniach  LV, 25%, 30%, 35%., w zestawie: 1 szklana strzykawka z 1 ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1 ml DMSO, 1 uniwersalny adapter odpowiedni do wszystkich mikrocewników.  
	szt
	1
	
	
	
	
	

	17
	Cewnik diagnostyczny:

- szeroka gama krzywizn, powyżej 10

- dostępne rozmiary 4F i 5F

- materiał szaftu zapewniający elastyczność i eliminujący ryzyko złamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki

- końcówkę cieniującą

- cewniki zbrojone stalowym oplotem

- duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ

- kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”

- długości cewników 40cm – 125cm

- taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

- także cewniki do przetok o długości 30cm ikrzywiznach: Pigtail, Cobra 1 Modified, RIM, KA2, Straight, Berenstein


	szt
	1
	
	
	
	
	

	18
	Cewnik diagnostyczny hydrofilny

- szeroka gama krzywizn, powyżej 10

- pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie

- dostępne rozmiary: 4F i 5F

- materiał szaftu zapewniający elastyczność  i eliminujący ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki

- posiadać mają  końcówkę cieniującą

- cewniki zbrojone stalowym oplotem

- duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ

- kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”

- długości cewników 40cm – 100cm

- taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

- kompatybilne z prtowadnikiem 0,021” - 0,038”


	szt
	1
	
	
	
	
	

	19
	Zastawka hemostatyczna Y-konektor 

Światło wewnętrzne 9 F Posiadać ma  silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika.  Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy. Materiał: polikarbonat.  Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu
	szt
	30
	
	
	
	
	

	20
	Zastawka hemostatyczna Podwójny Y-konektor 

Podwójne światło wewnętrzne 9 F Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” . Posiadać ma  silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat.  Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	21
	Strzykawki Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml.  Przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu.  Gumowe zakończenie tłoka.  Nakręcane końcówki męskie Dostępne z różnymi kolorami tłoków do wyboru operatora. 


	Szt.
	200
	
	
	
	
	

	22
	Strzykawki Pojemność 8 ml i 10 ml. Przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu.  Dostępność z męską końcówką stałą albo obrotową.  Zakończenie tłoka w postaci obręczy albo rączki.  Uchwyty w postaci obręczy.  Gumowe zakończenie tłoka. Przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko wprowadzenia pęcherzyków powietrza.  Wąski korpus pozwalający na uzyskanie wysokiego ciśnienia injekcji przy małym wysiłku, co umożliwia oszczędność kontrastu przy takich samych efektach.  Nie zawierać ma lateksu


	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	23
	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem 

- strzykawka o pojemności 20 ml 

- wykonana z przeźroczystego materiału

- ergonomiczna „pistoletowa” rękojeść 

- maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 30 atmosfer

- z ruchomą męską końcówką

- zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją

- tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną umożliwiającą generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu


	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	24
	Cewniki diagnostyczne pediatryczne 
Gama krzywizn: JL (1,5 – 3,0); JR (1,5 – 3,0); Pigtail
Dostępne rozmiary: cewniki JL i JR: 4F i 5F / Pigtail: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F
Materiał: nylon Pebax cewniki JL i JR; FEP (Teflon®) cewniki Pigtail
Specjalna atraumatyczna końcówka.
Duża odporność na załamanie; gładka powierzchnia; 
Widoczne w skopii – posiadać mają końcówkę cieniującą
Cewniki zbrojone
Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność
Duża wytrzymałość ciśnieniowa
Wysoki przepływ
Kompatybilne z prowadnikiem 0,021” - 0,038”
Długości cewników: JL i JR 70 cm / Pigtail 40 cm – 100 cm

	Szt.
	50
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	


 SZP-332-34PN-2022       Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        1

