

.

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2
Zadanie nr 1
	Producent nazwa:

	Nazwa i typ aparatu:
	Processor dźwięku Cochlear Nucleus 7 lub Kanso 2

	Kraj pochodzenia:
	

	Rok produkcji (wymagany:  2022 )
	2022


	L.p.
	Nazwa przedmiotu
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Kwota VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Procesor dźwięku 
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	


	L             lp.
	FUNKCJA/PARAMETR

/kol/ 1/
	WYMAGALNOŚĆ

/kol. 2/
	OFEROWANY PARAMETR

/kol. 3/

	1.
	Procesor dźwięku w pełni kompatybilny i  współpracujący z implantami ślimakowymi, CI24M, CI24R, CI24E, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632
	Tak opis
	

	2.
	  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga możliwości wyboru procesora (wraz z komponentem akustycznym) realizującego łączoną stymulację elektryczno-akustyczną w jednym urządzeniu
	Tak
	

	3.
	  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga  dostarczenia procesora           mowy w różnych opcjach kolorystycznych
	Tak/podać kolorystykę
	

	4.
	Procesor ma mieć możliwość zasilania akumulatorowego
	Tak
	

	5.


	Zmiana ustawień procesora dźwięku z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania zawartego w zestawie lub aplikacji dostępnej na smartfonach z systemem Android lub iOS
	Tak


	

	6.
	  Procesor dźwięku ma być odporny na wnikanie pyłu i zachlapanie wodą: stopień ochrony minimum IP54 
	Tak/podać
	

	7.
	Procesor dźwięku ma posiadać możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem, a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny Ios lub Android
	Tak
	

	8.
	W ramach zamówienia wymagane jest zapewnienie możliwości wyboru jednomodułowego procesora dźwięku
	Tak/podać/ opisać
	

	9.
	Gwarancja producenta  udzielana na procesor dźwięku- minimum 36 miesięcy
	Tak podać ilość miesięcy

	

	10.
	Instrukcja użytkowania procesora dźwięku dla pacjenta w j. polskim (wersja papierowa lub elektroniczna)
	 Tak/ instrukcję dostarczyć po zawarciu umowy
	

	11.
	SERWIS.

Bezpośredni telefoniczny  kontakt z serwisem,  w okresie trwania gwarancji.

(Uwaga. Kontakt ma być aktualny od dnia otwarcia ofert)
	Tak/ podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu
	

	12.
	Adres strony internetowej, na której dostępne są informacje i opisy w j. polskim na temat oferowanego modelu procesora do implantu
	Tak podać
	

	13.
	Deklaracja zgodności CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	


W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia jeżeli w kolumnach nr 2 „Wymagalne” jest słowo „TAK” lub „TAK/podać lub opisać itp.” wykonawca ma obowiązek w kolumnie nr 3 /odpowiednio w wierszach/ wpisać  słowo „TAK” lub „TAK” i zamieścić  wymagany opis, dane itp. jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada.  

W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru procesora dźwięku, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany/ dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie, jako niezgodna opisem przedmiotu zamówienia. Za nie odpowiadającą treści SWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabeli oświadczeń „TAK” lub opisów, zaoferuje procesor, który danego parametru technicznego, funkcji itd. nie będzie w rzeczywistości posiadał,  i nie będzie jej opisanej w dokumentach  ww załączonych do oferty tj. katalogach, instrukcjach itp.   

Dotyczy wymogów innych niż parametry techniczne  -  Za nie odpowiadającą treści SWZ uznana będzie również taka oferta, w której wykonawca    w odniesieniu do wymogów nie poda wymaganych informacji lub nie potwierdzi spełnienia postawionego warunku/wymogu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 INNE. Oferowany przedmiot zamówienia   opisany w  ma być fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji   2022  kompletny i  gotowy do   użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji dokonywanych przez Zamawiającego.


