# Opis przedmiotu zamówienia                            zał. Nr 5

# Rozbudowa i przebudowa poziomu 0 bryła A2 w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

- Przebudowa  II piętra bryła A1 w celu Poprawy Dostępności do działu Diagnostyki Obrazowej.

Przebudowa  części pomieszczeń poziomu 1  bryły A1 wraz z rozbudową o strefę wejścia bryły A2.

Zadanie nr 1.     WYKAZ  MEBLI zaprojektuj i wykonaj.

| Lp | Nr pomieszczenia/komórka | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | cena jedn. brutto | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8 sierpień | Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 130 x 70 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 3 szufladami | 1 |  |  |  |
| 2 | Anes. sierpień | Półka wys x szer x gł 47 x 190 x 28 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Półka wys x szer x gł 47 x 130 x 28 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Półka wys x szer x gł 47 x 110 x 28 cm | 1 |  |  |  |
| 3 | 125A sierpień | Stolik podłużny zaokrąglony na metalowych nogach wys x szer x gł 75 x 120 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Biurko w kształcie litery L z dostawką półokrągłą z 2 kontenerami wys x szer x gł 75 x 140/215 x 65/50 cm; kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 cm, zamykany na zamek centralny z 3 szufladami; kontener z 1 szufladą wys x szer x gł 45 x 40 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa dwudrzwiowa ubraniowo/biurowa z pólkami wys x szer x gł 214 x 37/37 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Blat roboczy w kształcie litery L z miejscem na umywalke z 2 kontenerkami i szafką zamykaną wys x szer x gł 85 x 175/102 x 50 cm; kontenerki z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny wys x szer x gł 80 x 35 x 45 cm; szafka zamykana wys x szer x gł 85 x 100 x 50 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Front do szafy zamykany wys x szer 136 x 51 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Front szafki wys x szer 37 x 122 cm | 1 |  |  |  |
| 4 | 2.11 Poradnia gastro styczeń | Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca zamykana na zamek wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa 1,8 m -3 części /aktowa zamykana na zamek wys x szer x gł 220 x 60 x 40 cm | 1 |  |  |  |
| 5 | 2.15 styczeń | szafka wisząca zamykana na zamek z półką, wys x szer x gł 60 x 100 x 35 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod zlew / wanienkę 100 cm | 1 |  |  |  |
| 6 | 2.13 styczeń | Zabudowa meblowa o dł. 300 cm – 3 x Szafa aktowa zamykana na zamki, wys x szer x gł 260 x 100 x 40 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | zabudowa biurowa meblowa składająca się z blatu wys x szer x gł 75 x 290 x 60 cm ; kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami ; szafka zamykana na zamek wys x szer x gł 60 x 80 x 60 | 1 |  |  |  |
|  |  | Półka wisząca szer x gł 60 x 40 cm montowana na wspornikach | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa z półkami zamykana na zamek wys x szer x gł 260 x 100 x 50 cm |  |  |  |  |
| 7 | 2.12 styczeń | Zabudowa meblowa o dł. 200 cm 2x Szafy kartotekowe zamykane na zamki wys x szer x gł 260 x 100 x 40 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca zamykana na zamek wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 130 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 3 szufladami | 2 |  |  |  |
| 8 | 2.09 styczeń | Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75 x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa ubraniowa zamykana na zamek z pólka i drążkiem wys x szer x gł 200 x 60 x 70 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca zamykana na zamek z pólkami wys x szer x gł 80 x 150 x 70 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka pod drukarke wys x szer x gł 60 x 80 x 60 cm | 1 |  |  |  |
| 9 | 2.10 styczeń | Szafka stojąca zamykana na zamek z pólkami wys x szer x gł 80 x 150 x 70 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana z umywalką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka pod drukarke wys x szer x gł 60 x 80 x 60 cm | 1 |  |  |  |
| 10 | 2.07 rejestracja styczeń | Lada wykonana z płyty meblowej o długości blatu 3m i wysokości od strony frontowej 1,1 m od strony zaplecza ( część robocza) wysokość 0,75 m i głębokość 0,75m. Podzielona na 2 stanowiska wyposażone w: - 3 kontenery na kółkach podzielone na 3 równe szuflady zamykane na zamek centralny - 2 szuflady na klawiaturę Lada wyposażona ( na całej długości) profilem aluminiowym ( kolor do uzgodnienia). Wypełniona szkłem bezpiecznym o gr. min. 4mm i roletą antywłamaniową. Lady należy wykonać na wzór lady z bryły D1 |  |  |  |  |
|  |  | Stolik kawowy na nogach wys x szer x gł 65 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka pod drukarke zamykana z pólką wys x szer x gł 75 x 140 x 75 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa na segregatory z 3 półkami, zamykana na zamek wys x szer x gł 130 x 90 x 60 cm | 1 |  |  |  |
| 11 | 2.25 opisownia styczeń | Szafa aktowa z półkami zamykana na zamek wys x szer x gł 200 x 80 x 50 cm | 5 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa ubraniowa zamykana na zamek z pólka i drążkiem wys x szer x gł 200 x 80 x 70 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75 x 120 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 3 |  |  |  |
|  |  | Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 2 |  |  |  |
|  |  | Stolik kawowy na nogach wys x szer x gł 65 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
| 12 | 2.26 styczeń | Biurko na nogach metalowych z szufladą na klawiaturę, z kontenerem wys x szer x gł 75 x 150 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 1 |  |  |  |
|  |  | Stolik kawowy na nogach wys x szer x gł 65 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa na dokumenty czterodrzwiowa z półkami zamykana na zamek wys x szer x gł 200 x 80 x 70 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafa ubraniowa zamykana na zamek z pólka i drążkiem wys x szer x gł 200 x 90 x 70 cm | 1 |  |  |  |
| 13 | 2.27 styczeń | Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 110 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę z drzwiami i jedną półką wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa na dokumenty z półkami zamykana na zamek wys x szer x gł 200 x 80 x 40 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa z półkami zamykana na zamek wys x szer x gł 130 x 90 x 40 cm | 1 |  |  |  |
| 14 | 2.23 styczeń | Szafka RTV wys x szer x gł 60 x 100 x 45 cm, z drzwiami, 1 półka, zamykana na zamek |  |  |  |  |
|  |  | Szafka skrytkowa podzielona na 8 część z drzwiczkami zamykanymi na zamek wys x szer x gł 150 x 100 x 50 cm (+- 10 cm) | 1 |  |  |  |
|  |  | Stół na 4 nogach wys x szer x gł 75 x 90 x 70 cm | 1 |  |  |  |
| 15 | 2.24 styczeń | Szafa ubraniowa zamykana na zamek z pólka i drążkiem wys x szer x gł 200 x 90 x 70 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa na książki z półkami zamykana na zamek wys x szer x gł 200 x 60 x 70 cm | 5 |  |  |  |
|  |  | Stolik kawowy na nogach wys x szer x gł 65 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
| 16 | 104 Punkt pobrań | Lada wykonana z płyty meblowej o długości blatu 3m i wysokości od strony frontowej 1,1 m od strony zaplecza ( część robocza) wysokość 0,75 m i głębokość 0,60m. Podzielona na 3 stanowiska wyposażone w: - 3 kontenery na kółkach podzielone na 3 równe szuflady zamykane na zamek centralny - 2 szuflady na klawiaturę Lada wyposażona ( na całej długości) profilem aluminiowym ( kolor do uzgodnienia). Wypełniona szkłem bezpiecznym o gr. min. 4mm. Lady należy wykonać na wzór lady z bryły D1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa 4 drzwi przesuwane na powierzchni wys x szer x gł 210 x 375 x 60 cm srodek podzielony na 4 częsci z półkami /4 szafki zamykane z półkami na powierzchni wys x szer x gł 70 x 375 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 110 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca zamykana wys x szer x gł 50 x 110 x 40 | 1 |  |  |  |
| 17 | 6 rejestracja przychodnia | Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 140 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafa aktowa wys x szer x gł 180 x 60 x 40 cm trzydrzwiowa zamykana na zamki | 1 |  |  |  |
|  |  | Aneks kuchenny wys x szer x gł 90 x 260 x 60 cm w tym szafka z 5 szufladami szer 40 cm i 4 szafki zamykane z półkami szer 55 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Zabudowa skrytkowa wys x szer x gł 180 x 240 x 40 cm podzielona na 36 szafeczek zamykanych na zamki | 1 |  |  |  |
|  |  | Stolik na nogach wys x szer x gł 75 x 80 x 80 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Pólka szer x gł 120 x 30 cm | 4 |  |  |  |
|  |  | Blat na nogach z kontenerami wys x szer x gł 80 x 190 x 60 cm; 2 kontenery z 3 szufladami zamykane na zamek centralny kontener wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka aktowa wys x szer x gł 90 x 30 x 40 cm z pólkami zamykana na zamek | 2 |  |  |  |
|  |  | Pólka wys x szer x gł 40 x 150 x 40 cm | 1 |  |  |  |
| 18 | 13 pokój karmień | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 50 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Blat roboczy pod zlewozmywak wys x szer x gł 100 x 120 x 60 cm z szafką zamykaną na zamek z półką wys x szer x gł 100 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
| 19 | 10 Gabinet badań EKG | Biurko na nogach metalowych w kształcie litery L z kontenerem na kółeczkach wys x szer x gł 75 x 130/140 x 60/30 cm/kontener wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm, zamykany na zamek centralny z 3 szufladami | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca z 2 szufladami zamykana na zamek wys x szer x gł 85 x 170 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca 3-drzwiowa zamykana na zamek wys x szer x gł 60 x 170 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca wys x szer x gł 210 x 80 x 60 cm z 2 szuflady i 6 częsci zamykanych na zamek | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
| 20 | Szatnia | Stolik na nogach wys x szer x gł 50 x 50 x 80 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka skrytkowa 6 części zamykana na zamek wys x szer x gł 180 x 100 x 50 cm | 1 |  |  |  |
| 21 | Bryła A | Lada rejestracyjna w literę L wykonana z płyty meblowej o długości blatu 2,1m (bok 1: 2,1 m, bok 2: 1,48 m wymiar zewnętrzny) i wysokości od strony frontowej 1,1 m od strony zaplecza (część robocza) wysokość 0,75 m i głębokość 0,65 m. Podzielona na 1 stanowisko wyposażone w: - 2 kontenery na kółkach podzielone na 3 równe szuflady zamykane na zamek centralny - 1 szufladę na klawiaturę Lada wyposażona ( na całej długości) profilem aluminiowym ( kolor do uzgodnienia). Wypełniona szkłem bezpiecznym o gr. Min. 4mm. Lady należy wykonać na wzór lady z bryły D1 | 1 |  |  |  |
| 22 | 20 poradnia urazowo-ortopedyczna |  |  |  |  |  |
| 23 | 16 preluksacja | Biurko na nogach metalowych z kontenerem na kółkach wys x szer x gł 75 x 120 x 70 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka aktowa 3-drzwiowa wys x szer x gł 200 x 160 x 40 cm z pólkami zamykana na zamek | 1 |  |  |  |
| 24 | 18 gipsownia | Blat roboczy wys x szer x gł 85 x 120 x 40 cm z 2 szafkami z półkami zamykanymi wys x szer x gł 85 x 40/80 x 40 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod zlew wys x szer x gł 85 x 80 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 85 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca z półkami zamykana wys x szer x gł 85 x 80 x 60 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Blat roboczy wys x szer x gł 85 x 220 x 40 cm z :2 szafki z półkami zamykanymi wys x szer x gł 85 x 80 x 40 cm; 1 szafka z półkami zamykana wys x szer x gł 85 x 60 x 40 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka wisząca z półkami zamykana wys x szer x gł 60 x 80 x 40 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafa 2 drzwiowa stojąca wys x szer x gł 190 x 90 x 50 cm podzielona na część z wieszakiem / półki zamykana na zamek | 1 |  |  |  |
| 25 | Rez. toaleta dla pacjenta | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Lada wykonana z płyty meblowej o długości blatu 2,7m i wysokości od strony frontowej 1,1 m od strony zaplecza ( część robocza) wysokość 0,80 m i głębokość 0,60m. Podzielona na 2 stanowiska wyposażone w: - 3 kontenery na kółkach podzielone na 3 równe szuflady zamykane na zamek centralny - 2 szuflady na klawiaturę Lada wyposażona ( na całej długości) profilem aluminiowym ( kolor do uzgodnienia). Wypełniona szkłem bezpiecznym o gr. min. 4mm i roletą antywłamaniową. Lady należy wykonać na wzór lady z bryły D1 | 1 |  |  |  |
|  | 15 pokój socjalny | Aneks kuchenny blat roboczy z wbudowanym zlewem i umywalką wys x szer x gł 85 x 360 x 60 cm/ wnęka na lodówke szer 60 cm szafki zamykane z pólkami wys x szer x gł 85 x 275 x 60 cm/ szafki wiszące zamykane w tym jedna z ociekaczem szer x wys x gł 60 x 275 x 40 | 1 |  |  |  |
|  |  | Stolik na nogach wys x szer x gł 60 x 60 x 75 cm | 1 |  |  |  |
|  | 14 Opisownia | Biurko na nogach metalowych z kontenerem wys x szer x gł 75 x 140 x 90 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami biurka przedzielone 3 /3 przegrodą z płyty na wysokość 60 cm dł 420 cm powyżej plexi przezroczysta wysokość 80 cm dł 420 | 6 |  |  |  |
|  |  | Szafka aktowa wys x szer x gł 260 x 80 x 40 cm podzielona na 3 częsci w tym dwie części z 2 półkami zamykane na zamek jedna część z 1 półką otwarta | 6 |  |  |  |
|  |  | Szafka pod drukarkę z 3 szufladami na kółkach wys x szer x gł 58 x 45 x 42 cm | 1 |  |  |  |
|  | Punkt pielęgniarski | Biurko na nogach metalowych z kontenerem na kółkach wys x szer x gł 75 x 120 x 60 cm / kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 60 zamykany na zamek centralny z 4 szufladami | 1 |  |  |  |
|  | Toaleta dla personelu/toaleta dla pacjentów | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 2 |  |  |  |
|  | 9 pokój przygotowawczy | Aneks kuchenny góra 3 szafki z półką zamykane na zamek wys x szer x gł 70 x 200 x 40 cm/ dół 3 szuflady zamykane na zamek centralny wys x szer x gł 85 x 80 x 60 cm; 2 szafki z półką zamykane na zamek wys x szer x gł 85 x 120 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  | 10 Sterownia | kontener wys x szer x gł 60 x 35 x 90 zamykany na zamek centralny z 3 szufladami | 1 |  |  |  |
| 26 | 102 gabinet zabiegowy | Biurko na nogach metalowych w kształcie litery L z 2 kontenerkam na kółeczkach 3 szufladowymi wys x szer x gł 80 x 130/90 x 60/45 cm/kontener wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm, zamykany na zamek centralny z 3 szufladami | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa aktowa czterodrzwiowa z półkami zamykana na zamek wys x szer x gł 200 x 90 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Aneks kuchenny o wys x szer x gł 90 x 180 x 60 cm w tym jedna z umywalką 50 cm , dwie szafki zamykane z półką wys x szer x gł 90 x 65 x 60 cm szafka wisząca zamykana z pólką wys x szer x gł 60 x 55 x 40 cm dwudrzwiowa; słupek stojący dwudrzwiowy zamykany z półkami wys x szer x gł 200 x 60 x 40 cm | 1 |  |  |  |
| 27 | 103 gabinet zabiegowy | Biurko na nogach metalowych w kształcie litery L z 2 kontenerkam na kółeczkach 3 szufladowymi wys x szer x gł 80 x 130/150 x 60/40 cm/kontener wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm, zamykany na zamek centralny z 3 szufladami | 1 |  |  |  |
|  |  | Aneks kuchenny z umywalką wys x szer x gł 90 x 170 x 70 cm; dwie szafki zamykane w tym jedna z pólką | 1 |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa z blatem roboczym wys x szer x gł 90 x 180 x 60 cm podzielona na 3 częsci w tym dwie części po 3 szuflady; góra wys x szer x gł 60 x 180 x 40 cm podzielona na 3 szafki z pólkami zamykane | 1 |  |  |  |
| 28 | Rez. | Zabudowa meblowa wys x szer x gł 130 x 140 x 50 cm podzielona na 2 cześci góra przegródki na segregatory otwarta wys 30 cm szer przegródki 10 cm/ dół szafki zamykane na zamek z półkami | 1 |  |  |  |
| 29 | 9 gabinet badań echo | Blat meblowy wys x szer x gł 85 x 370 x 75 cm w tym 3 szuflady zamykane na zamek wys x szer x gł 85 x 60 x 40 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Biurko obudowane z kontenerkiem wys x szer x gł 85 x 100 x 60 cm/ kontenerek 3 szufladowy zamykany na zamek wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafa aktowo / ubraniowa wys x szer x gł 250 x 45/45 x 50 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Półka socjalna kontener wys x szer x gł 100 x 40 x 50 cm jedna półka ruchoma jedna część zamykana | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa aktowa zamykana na zamki częściowo otwarta z jedną półką kontener wys x szer x gł 250 x 110 x 37 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Półka na telewizor z półeczką na dekoder kontener wys x szer x gł 20 x 50 x 20 cm | 1 |  |  |  |
| 30 | 11 gabinet badań próba | Szafka zamykana na zamek wys x szer x gł 80 x 80 x 40 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana pod umywalkę wys x szer x gł 80 x 60 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Biurko na metalowych nogach z kontenerkiem wys x szer x gł 75 x 120 x 70 cm/ kontener z 3 szufladami wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Stolik do sprzętu na kółeczkach z dolną półką wys x szer x gł 75 x 80 x 50 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Komoda z 3 szufladami wys x szer x gł 80 x 80 x 50 cm | 1 |  |  |  |
| 31 | 8 gabinet badań echo | Zabudowa meblowa z wbudowaną umywalką z szafeczkami z półkami zamykanymi na zamki wys x szer x gł 80 x 335 x 450 cm z uwzględnieniem uskoku | 1 |  |  |  |
|  |  | Biurko na metalowych nogach z kontenerkiem wys x szer x gł 75 x 130 x 60 cm/ kontener z 3 szufladami wys x szer x gł 60 x 40 x 60 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafka zamykana na zamek z pólkami wys x szer x gł 80 x 60 x 40 cm | 2 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca z 3 szufladami zamykanymi na zamek centralny wys x szer x gł 60 x 40 x 40 cm | 1 |  |  |  |
| 32 | Opisownia EEG | Blat roboczy na dwóch kontenerach z półką na stojący komputer wys x szer x gł 90 x 280 x 55 cm/ kontenery z 4 1szufladami różnej głębokości wys x szer x gł 70 x 45 x 55 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Pólka wys x szer x gł 35 x 280 x 40 cm podzielona na: 3 częsci otwarte, 2 części zamykane, 1 część z przegródkami na dokumenty | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa aktowa trzydrzwiowa zamykana na zamki z pólkami, wys x szer x gł 270 x 63 x 55 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafa aktowa zamykana na zamki z pólkami podzielona na część górną i dolną: góra szafka dwudrzwiowa zamykana z pólką , wys x szer x gł 83 x 90 x 55 cm; dolna część podzielona na 3 szafeczki z pólkami zamykane na zamki wys x szer x gł 187 x 90 x 55 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Szafka stojąca zamykana z półkami wys x szer x gł 11 x 80 x 35 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Asystor na kólkach z 4 szufladami wys x szer x gł 85 x 40 x 45 cm | 1 |  |  |  |
|  |  | Zabudowa kuchenna z wpuszczoną umywalką i zlewem jednokomorowym część dolna podzielona na 5 szafek o różnej szerokości plus 4 szuflady o wymiarach wys x szer x gł 75 x 55 x 60 cm; część górna trzy szafki zamykane z pólkami wys x szer x gł 60 x 155 x 40 cm plus z płytą maskującą wystające elementy sciany | 1 |  |  |  |
|  |  | Zabudowa kuchenna z wpuszczoną umywalką i zlewem jednokomorowym część dolna podzielona na 4 szafki o jednakowej szerokości zamykane z pólką plus 2 szafki z pięcioma szufladami wys x szer x gł 75 x 338 x 60 cm; część górna sześć szafek zamykanych z pólkami wys x szer x gł 60 x 338 x 40 cm | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2. Wyposażenie

| Lp | Asortyment | Ilość szt. | Cena jed. netto | Wartość netto | VAT zł | Wartość brutto | Nazwa handlowa, typ, nr kat. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanapa 200 cm z funkcja rozkładania materiał - nie ecoskóra Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanapa 180 cm z funkcją spania rozkładana materiał- nie ecoskóra Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KRZESŁO KONFERENCYJNE ISO Siedzisko i oparcie :miękkie, siedzisko i oparcie pokryte ekoskórą/materiał Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Rama - kolor chrom Atest: Badane Wytrzymałościowo Atest: Ocen Ergonomiczna Instytutu Medycyny Pracy WYMIARY wysokość siedziska: 45-47 cm wysokość oparcia: 30 - 35 cm głębokość siedziska:40-42 cm szerokość siedziska: 47 -50 cm (tolerancja +/- 2 cm) | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KRZESŁO obrotowe Z REGULOWANYMI PODŁOKIETNIKAMI Wys. siedziska [cm]; 43-55 cm. Wys. krzesła [cm]; 95-112 cm. Głębokość siedziska [cm]; 47 cm. Szerokość siedziska [cm]; 48 cm. Wys. podłokietnika [cm]; 19-27 cm. (tolerancja +/- 2 cm) Szerokie, wyprofilowane siedzisko i oparcie pokryte ekoskórą/materiał Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Mechanizm TILT. Możliwość swobodnego “kołysania się”. Oparcie odchyla się łącznie z siedziskiem. Możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy. Podłokietniki regulowane. Podstawa krzesła chromowana | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FOTEL KUBEŁKOWY Fotel, w pełni tapicerowany ekoskóra/materiał ze zintegrowanymi podłokietnikami Szkielet konstrukcji wykonany z drewna obity płytą pilśniową. Elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami. Siedzisko: Szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o grubości 18-20 mm, oklejony 8-10-warstwową sklejka liściastą o grubości 10-12 mm oraz gąbką o gęstości nie gorszej niż 35 kg/m3 i grubości 40-50 mm. Oparcie: Oklejone gąbką o gęstości minimum 25 kg/m3 i grubości 20-22 mm (przednia strona) oraz gąbką o gęstości minimum 20 kg/m3 oraz grubości 10-12mm ( tylna strona) Podłokietniki: Zintegrowane z siedziskiem i oparciem Nogi stalowe chromowane i zakończone stopkami z polipropylenu. Podstawowe wymiary: Całkowita wysokość: 76 cm Całkowita szerokość: 70 cm Całkowita głębokość: 60 cm Wysokość siedziska: 45 cm (tolerancja +/- 3cm) Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 3.  Wyposażenie medyczne

| Lp | Asortyment | Ilość szt. | Cena jed. netto | Wartość netto | VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa handlowa, typ, nr kat. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV: - Szerokość całkowita 55 cm -Długość całkowita: 188 cm - wysokość całkowita 51 cm (tolerancja +/- 3cm) - Bez regulowanego podgłówka. - Leże tapicerowane bezszwowo - Dopuszczalne obciążenie do 200 kg - Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. -Wyposażona w rolkę prześcieradła jednorazowego Pełna 24 miesięczna gwarancja | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewijak dla osoby dorosłej leże mocowane do ściany, upuszczane z podparciem podłogowym leże tapicerowane ekoskóra kolor do wyboru wymiary wys 45 cm x szer 70 cm x dł 200 cm (tolerancja +/- 3cm) /udżwig do 200 kg Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewijak przeznaczony do przewijania niemowląt, ubierania, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawa stolika, wykonana ze stalowych rur zapewnia wytrzymałość, stabilność oraz estetykę. stół wyposażony w stopkę umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni. Stolik znajduje zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej tj. poczekalniach, gabinetach lekarskich, przychodniach. Parametry techniczne: -Wysokość całkowita:91 cm -Wysokość leża:80 cm -Głębokość:68 cm -Szerokość:86 cm (tolerancja +/- 3cm) Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stół do badania niemowlaków nogi metalowe tapicerowany ekoskóra wys 95 cm/ szer 60 cm / dł 120 cm (tolerancja +/- 3cm) Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kozetka do badań na metalowych nogach tapicerowane leże ekoskóra wymiary wys 68 cm x szer 55 cm x dł 140 cm (tolerancja +/- 3cm)/ udżwig do 150 kg Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Waga kolumnowa medyczna z wzrostomierzem oraz funkcją pomiaru BMI; Dane techniczne wagi Klasa dokładności: III (3) - Nośność: 200 kg - Podziałka (g):100 g < 150 kg > 200 g - Zasilanie: Zasilacz (opcjonalnie), baterie - Wymiary (SxWxG): 29 x 83 x 41cm (tolerancja +/- 2cm) Funkcje: automatyczne wyłączanie, rolki transportowe, TARA, HOLD, przełączanie zakresów ważenia. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TABORET OBROTOWY Z OPARCIEM Stabilny, na kółkach jezdnych samohamownych, stabilna podstawa 5-cio ramienna chromowana, siedzisko okrągłe o średnicy min. 34cm, wypełnione elastyczną pianką PU, tapicerka zmywalna o grubość 0,85 ±0,15 mm, wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 2,5 daN, odporność powłoki na ścieranie ≥ 40.000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2(lub równoważnej), i ≥ 150.000 wg PN-EN ISO 12947-4 (lub równoważnej), wysokość siedziska regulowana 60-75 cm (tolerancja +/- 3cm) za pomocą dźwigni pod siedziskiem, pneumatyczna regulacja wysokości sprężyną gazową, chromowana obręcz pod stopy (podnóżek) z regulacją wysokości. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stół Zabiegowy z leżem 4-częściowym; Szerokość: w przedziale od 62 cm do 65 cm; Długość: 200 cm; Elektromechaniczna regulacja wysokości w przedziale od 65 do 95 cm; Sterowanie: pilot ręczny; Wieszak na podkład lub prześcieradło; Dopuszczalne obciążenie: 150 kg; Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej; Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego. Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wózek wielofunkcyjny przeznaczony do przechowywania oraz transportu materiałów Taca wózka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego. Korpus wózka wykonany z płyty wiórowej zaś fronty z płyty MDF. Całość pokryta okleiną PCV. Wózek osadzony na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem. Szuflady wózka wyłożone są matą antypoślizgową.  Wysokość szuflady: 2 szuflady - 7 -8 cm / 2 szuflady - 12.5 -14 cm / 1 szuflada – 19-22 cm  Szerokość szuflady: 54 cm  Głębokość szuflady: 42 cm  Szerokość całkowita: 73 cm  Wysokość całkowita: 101 cm  Głębokość całkowita: 53 cm (tolerancja +/- 2cm) Pełna 24 miesięczna gwarancja | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | # Taboret obrotowy tapicerowany materiałem zmywalnym z regulowaną wysokością pneumatycznie DANE TECHNICZNE: - Wysokość: 57-69 cm - Średnica podstawy: 55 cm - Średnica siedziska: 35 cm (tolerancja +/- 2cm) Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 6 |  |  |  |  |  |  |
| # Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 4.  Metalowe szafy

| Lp | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa handlowa, typ, nr kat. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafy kartotekowe metalowe, wys x szer x głeb 170 x 62 x 60 cm, (tolerancja +/- 2cm) zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad, min 6 szuflad przystosowanych do teczek. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafa kartotekowa metalowa, wys x szer x głeb 130 x 45 x 40 cm, (tolerancja +/- 2cm) zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad, min 5 szuflad przystosowanych do teczek. Pełna 24 miesięczna gwarancja | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 5.  Asortyment mieszany/ lustra, kosze, dozowniki, podajnik

| Lp | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa handlowa, typ, nr kat. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lustro Ukryte uchwyty - Do montażu na szerokość i wysokość - Szlifowane i fazowane na 2 cm wysokość 200 cm szerokość 80 cm (tolerancja +/- 2cm) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kosz pedałowy z wkładem pojemność 60l kolor biały tworzywo sztuczne wymiary: 29x45x61 cm(tolerancja +/- 10 %) | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kosz z wkładem 30 l tworzywo sztuczne kolor biały wymiary 30 x 40 x 55 cm/(tolerancja +/- 10 %) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | # Podajnik na ręcznik papierowy ZZ wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, posiadający okienko do kontroli ilości ręczników (poj. 200szt listków ZZ) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podajnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, posiadający okienko do kontroli, na dwie rolki papieru Jambo | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PARAWANY CICHOBIEŻNE Wymagany jest system cichobieżny z możliwością łatwej wymiany elementów. Prowadnice PVC w kolorze białym, łuki 90 stopni. Haczyki systemowe jezdne na kółkach – nie ślizgowe. System parawanów podwieszonych do stropu za pomocą sztywnych wieszaków aluminiowych mocowanych co max. 100 cm. w kolorze białym. System zapobiegający samookaleczeniom, zabezpieczony przed oderwaniem od stropu. Prowadnice zawieszone na wysokości 220 cm od posadzki. Zasłony uszyte na wymiar o długości około 8,6m (+-20cm). Materiał atestowany poliestrowo-bawełniany o gęstości minimum 190 gr/m2 Siatka doświetlająca szerokości 30 cm lub pełne bez siatki do wyboru użytkownika. Możliwość prania w temperaturze 90 stopni. System zasłon zawieszony na haczykach za pomocą stalowych przelotek średnicy 10 mm. Kolory zasłon i poszczególne wymiary do ustalenia z zamawiającym. Gwarancja na system prowadnic min. 60 miesięcy. Gwarancja na zasłony min. 24 miesiące. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 6.  Ławki-siedziska

| Lp | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Warość netto | VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa handlowa, typ, nr kat. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁAWKO-KRZESŁA # Siedziska 5 osobowe wykonana z polipropylenu o antypoślizgowej powierzchni siedziska na atestowanej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Ławka posiada wygodne podłokietniki. Wymiary - Całkowita wysokość: 84 cm - Całkowita szerokość: 269 cm - Całkowita głębokość zestawu: 64 cm - Wysokość siedziska: 69 cm - Szerokość siedziska: 46 cm - Głębokość siedziska: 46 cm (tolerancja +/- 2cm). Właściwości: » Ławki do poczekalni na mocnej, wytrzymałej, metalowej konstrukcji dostępnej w 2 kolorach ( czarny i srebrny) » Kubełek siedziska wykonany z mocnego polipropylenu, » Antypoślizgowa powierzchnia siedziska ławki do poczekalni, » Solidna, metalowa, malowana proszkowo rama, » Stopki z regulacją do wypoziomowania, niwelują nierówności podłoża, Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁAWKO-KRZESŁA # Siedziska 4 osobowe wykonana z polipropylenu o antypoślizgowej powierzchni siedziska na atestowanej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Ławka posiada wygodne podłokietniki. Wymiary - Całkowita wysokość: 84 cm - Całkowita szerokość: 217 cm - Całkowita głębokość zestawu: 64 cm - Wysokość siedziska: 69 cm - Szerokość siedziska: 46 cm - Głębokość siedziska: 46 cm (tolerancja +/- 2cm). Właściwości: » Ławki do poczekalni na mocnej, wytrzymałej, metalowej konstrukcji dostępnej w 2 kolorach ( czarny i srebrny) » Kubełek siedziska wykonany z mocnego polipropylenu, » Antypoślizgowa powierzchnia siedziska ławki do poczekalni, » Solidna, metalowa, malowana proszkowo rama, » Stopki z regulacją do wypoziomowania, niwelują nierówności podłoża, Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ŁAWKO-KRZESŁA Siedziska 3 osobowe wykonana z polipropylenu o antypoślizgowej powierzchni siedziska na atestowanej, metalowej, malowanej proszkowo ramie. Ławka posiada wygodne podłokietniki. Wymiary - Całkowita wysokość: 84 cm - Całkowita szerokość: 165 cm - Całkowita głębokość zestawu: 64 cm - Wysokość siedziska: 69 cm - Szerokość siedziska: 46 cm - Głębokość siedziska: 46 cm (tolerancja +/- 5cm). Właściwości: » Ławki do poczekalni na mocnej, wytrzymałej, metalowej konstrukcji dostępnej w 2 kolorach ( czarny i srebrny) » Kubełek siedziska wykonany z mocnego polipropylenu, » Antypoślizgowa powierzchnia siedziska ławki do poczekalni, » Solidna, metalowa, malowana proszkowo rama, » Stopki z regulacją do wypoziomowania, niwelują nierówności podłoża, Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. | 7 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania i informacje dot. przedmiotu zamówienia

Dot. Zad. Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Z uwagi na różne źródła finansowania przedmiotu zamówienia wykonawca wystawi  odrębne faktury. Zamawiający wskaże Wykonawcy zakres ilościowy i asortymentowy do poszczególnych faktur po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia w zad. nr .

Na dostarczony przedmiot zamówienia odn. Zad. Nr od 1 do 6 – wymagane jest udzielenie gwarancji min. na okres  24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotów zamówienia.

Terminy dostaw mebli do:

31.08.2022 – zad1:lp 1,2,3,16,17,18 ,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

Styczeń 2023 - zad1:lp 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Terminy dostaw wyposażenia i asortymentu medycznego do:

31.08.2022 – zad2:lp 1,2,3-16szt,4-28szt,5-4szt,6;

Styczeń 2023 – zad2:lp 3-11szt,4-17szt,5-8szt;

31.08.2022 - zad 3:lp 1-4szt,2-5szt,3,4-3szt,5,6,7,10,11,12,13,14

Styczeń 2023 - zad 3 :lp 1-5szt,2-2szt,4-1szt,8,9,

31.08.2022 - zad 4:lp 3

Styczeń 2023 - zad 4:lp 1,2

31.08.2022- zad 5:lp1-13szt,2,3,4,5,6,7

Styczeń 2023 - zad 5:lp 1-8szt,

31.08.2022- zad 6:lp 1-11szt,2 -7 szt,3-7szt,4

Styczeń 2023 - zad 6:lp 1-2szt,2-2 szt,3-3szt,

Zad1. Meble

Poradnia logopedyczna i anestezjologia - kolor należy dopasować do istniejącego koloru (tonacja jasna)

Kontenery na kółkach, zamykane na zamek centralny

Szafki na metalowych ( satynowych) nóżkach 10 cm

Szuflady na klawiaturę do biurek z blokadą szuflady

Przelotki przewodów w biurkach i blatach wykonane pod użytkownika

Podstawki do komputerów na kółkach do każdego biurka

Szafki  pod drukarki na kołkach

Lady recepcyjne – Wymagana jest obecność na miejscu w celu usytuowania lad. Obligatoryjne wykonanie pomiarów z natury. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przynajmniej dwa projekty do zaakceptowania.

Biurka na nogach metalowych - satynowych

Szafy ubraniowe – zamontowany drążek na wieszaki

Uchwyty do mebli do wyboru przez Zamawiającego

Dotyczy zadania nr 1.

Wynagrodzenie w zadaniu nr 1 ma charakter ryczałtu. Ilość mebli i ich charakter oraz przeznaczenie  mają być zachowane jak w opisie przedmiotu zamówienia w  zał. nr 5. Dopuszcza się  w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (za zgodą  lub na wniosek Zamawiającego) drobne korekty w meblach np. w szczególności które dotyczą ilości szuflad lub półek w szafkach, kierunku otwierania drzwi, koloru mebli, zamiany rodzaju mebla lub ilości na inny w ramach ceny,  korekty wymiarów  w tolerancji +/- do 15% itp.

Dotyczy zad. nr 1.  Łączną cenę ryczałtową  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i zał. Nr 5. Jeżeli w jakiejkolwiek pozycji załącznika wykonawca wpisze wartość lub cenę za mebel „0 zł” lub 0 szt. przyjmie się,  że cena lub ilość  z tej pozycji została wkalkulowana lub wliczona w inna pozycję,  i w przypadku niewykonania przez wykonawcę całego przedmiotu zamówienia -  na skutek np. rozwiązania umowy przed zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia,  nie będzie ona s1anowić podstawy do zapłaty za ten zakres lub ilość.

Dotyczy zadania nr 1. Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowy oraz załączników do umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca jest zatem zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na określone w niniejszym paragrafie wynagrodzenie.

Inne wymogi. Dotyczy zadania nr 2, 3, 4, 5, 6.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. oferowanych produktów w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia na etapie badania i oceny  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego produktu,  przedmiotu zamówienia, produktu datę, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp.

- Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W ofercie należy podać nazwę producenta, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego produktu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.

- Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru,  zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

- Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta,  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem postępowania.