                                                                              Załącznik Nr 1                    
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................
Województwo ……………………..

Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*


Numer faksu:


0 (....  ) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................

Nr rachunku rozliczeniowego  ................................................................... 


Godziny urzędowania            ...................................................

Jestem:   osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą działalności…/  mikro /   małym   / średnim / dużym /innym    - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe) 

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych -angiografia :  - nr sprawy: SZP-332-54PN-2022, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji  Warunków Zamówienia za cenę:
 3.1  Cena oferty
	Zadanie nr 
	Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zł

	1
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/
4.Oświadczam, że:
4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie. 

4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... .......... 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

7.1.
Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją  warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.
Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

7.3.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji  warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 
7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

       obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 

       zadania i pozycje w zadaniu) 

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Dokumenty

       Informujemy, że :  

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……………………………… 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………………… 

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd. 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy)................................................................................................. (brak wpisu oznacza brak udziału podwykonawców)

___________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

Załącznik nr 3
Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych -angiografia,  prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-54PN-2022), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.
· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

UMOWA -projekt NR  SZP/54/…/2022/PW    Zał. nr   4.    

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2022r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 

adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a 


NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.................................................................

            NIP .................  



Regon.................................... 


reprezentowanym przez:

1.   ........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie podstawowym na dostawę: Sprzęt jednorazowy do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych -angiografia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 05-08-2022r.  (znak sprawy: SZP-332-54PN/2022), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019 w ramach zamówienia zadanie nr ……… została wybrana oferta w/w Firmy.








    § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu w ilościach i po cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia .....2022r, która stanowi załącznik do umowy (bez załączania do umowy)

2. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do ….. zł.

3. Do wymienionej w ust. 2 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł. 

4.  Razem brutto ust. nr  2 i 3 ....................zł.

§ 2

1. Ustalona ilość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o 10% wartości przedmiotów umowy brutto, stosownie do rzeczywistych  potrzeb Zamawiającego. 

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia cen jednostkowych,  określonych w zał. nr 1 do niniejszej umowy, a w przypadku zmniejszenia ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, nie  będą służyć Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych niniejszą umową w ramach jej wartości, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany  te nie wymagać będą formy pisemnej. 

5. Realizacja każdego z zadań  ma charakter samodzielnego zobowiązania stron, ze wszystkimi płynącymi z tego tytułu  konsekwencjami prawnymi.

§ 3

1. Rodzaj i ilość przedmiotu umowy uzależniony będzie od bieżących zamówień, składanych przez Zamawiającego pisemnie email.

2. Zamówienie będzie realizowane w okresie 18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 
3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie „komisu” u Zamawiającego. Pierwsza dostawa (asortyment komisu zostanie uzgodniony z Wykonawcą po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia)  ma być dostarczona do Zamawiającego  w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Dostawy częściowe -  uzupełniające „komis” w terminie do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Rozlicznie za zużyte przez Zamawiającego do zabiegu przedmioty umowy odbywać się będzie na podstawie protokołu zużycia, który stanowić będzie podstawę dla wykonawcy do wystawienia faktury obciążającej Zamawiającemu tyt. zużytego przedmiotu zamówienia oraz uzupełnienia stanu „komisu”. Całkowity koszt dostaw zamawianych produktów do siedziby Zamawiającego ponosi wykonawca. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę,  wyłącznie w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację  - protokoły zużycia przedmiotów zamówienia, szczegółowo opisujące ilość i ich rodzaj. Niewykorzystane podczas operacji elementy z  będą zwrócone Wykonawcy, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy – w terminie do 7 dni.” 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia, pisemnie, faksem lub emailem Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają mu dostawę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2. 

5. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego -  loco Apteka Szpitalna  na koszt  i ryzyko Wykonawcy.   

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminu/ów dostaw określonych w ust 2, z zastrzeżeniem, iż będzie to co najmniej czwarta zwłoka w okresie jednego miesiąca. 
§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj.: w przypadku wyrobów medycznych - spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 07-04-2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974.).  Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe i terminy ważności dostarczanego towaru, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, faksem lub emailem. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w następującym terminie:

- braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych ,

- wady jakościowe w ciągu 7 dni od daty przesłania wadliwego towaru do wykonawcy – wysyłka na koszt wykonawcy.

4.   W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający otrzyma towar wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, na okres rozpatrywania  reklamacji Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie (do 2 dni roboczych) zamienną  partię towaru zgodną z zamówieniem.

5.    Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy, który nie został zamówiony przez Zamawiającego, niezgodnego z umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użytkowania, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej VAT w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, telefonicznie, faksem, emailem przez Zamawiającego. 

6.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 lub naruszenia postanowień § 4 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia nie dostarczonego przedmiotu umowy u osób trzecich, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie stosownego dokumentu.

§ 5

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………..należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych określonych w ofercie, w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania  faktury.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania należności na rachunku Wykonawcy. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.

5. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do umowy.
6. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych, w ofercie przetargowej przez okres trwania umowy.

8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

9. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy z zachowaniem formy pisemnej. 

10. Aneks o korekcie cenowej powinien być złożony najpóźniej z następną dostawą  przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego zamówienia.

§ 6

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia  

1.4 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania

1.5 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu 

1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian,  

2. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego   akceptacji przez Strony.

3. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej  obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.

4. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie producenta. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 ppkt 1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje produkt równoważny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli cena produktu zamiennego będzie wyższa niż ofertowa, produkt zostanie wyłączony z umowy, kara nie zostanie wówczas naliczona. Cena jednostkowa proponowanego produktu nie może być wyższa niż produktu oferowanego w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej umowy.
5. W przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

d) stawki podatku od towarów i usług,

Wysokość należnego wynagrodzenia wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, jeśli zmiany te będą miały  wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 5 a), b) c), d).

6. Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 5, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany tej wysokości, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Zmiana przepisów nie będzie powodować automatycznej zmiany kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7.   W zgłoszeniu Wykonawcy, Wykonawca umowy obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian opisanych w ust. 5 na koszt wykonania zamówienia, która dostosowywać będzie wprost proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych na realizacje zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawa wymienionych w ust. 5 z zastrzeżeniem, że zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może również ulec zmniejszeniu na tych samych zasadach i w przypadkach wprowadzenia zmiany przepisów prawa. 

8. W przypadku zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 5 Zamawiający będzie uprawniony do zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie postulowanej zmiany należnego wynagrodzenia. Wnioskowana zimna wynagrodzenia należnego Wykonawcy dotycząca zmiany przepisów prawa w szczególności w przypadku, o którym mowa w ust. 5 ppkt a) powinna być poparta odwołaniem się do stosownych udokumentowanych wyliczeń zawierających kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy.

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. d) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

10.W przypadku zmiany, o której mowa w ust 5 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

11. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu lub obniżenia całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

12.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 – jeśli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian umowy złoży pisemny wniosek,  w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny.  

13. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 a), b), c), d) mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron umowy i  będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem. W ramach negocjacji nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy kosztem ograniczenia zakresu dostaw.

14.  W przypadku wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 w trakcie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne podstawy naliczenia wynagrodzenia.

15. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych.

§ 7
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku których, doszłoby do zmiany Stron umowy.

§ 8

I. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania albo  odstąpienia od umowy,  strony mogą żądać  zapłacenia sobie nawzajem tytułem odszkodowania kar umownych:

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę zamówionego, a nie dostarczonego towaru - z winy wykonawcy, w wysokości 1,00 % wartości brutto brakującej ilości - za każdy dzień zwłoki. W przypadku odmowy wykonania dostawy towaru Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru.
2. Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1 wykazując, że zwłoka w dostawie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.

3. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, może być podstawą do żądania przez drugą stronę kary umownej w wysokości 9,99% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart. 455 ustawy PZP

4. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy, o czym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca może żądać od Zamawiającego  zapłaty ustawowych odsetek.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających  z realizacji niniejszej umowy.

7. Wysokość łączna kar nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy dla każdej części /zadania przedmiotu umowy.
§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na okres od …2022r. do …...2024r.  przy czym Strony ustalają, że umowę uważa się za zrealizowaną z chwilą upłynięcia wyżej określonej daty lub po zrealizowaniu dostaw na kwotę określoną w § 1 ust. 4. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyn z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku zgłoszenia przez niego, co najmniej czterech reklamacji, o których mowa  w § 3 ust. 5.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks cywilny.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

     WYKONAWCA



                                  ZAMAWIAJĄCY

……………………….………



             …………………….








Opis Przedmiotu Zmówienia   -  załącznik nr  2
Zadanie nr 1.  

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena całkowita netto
	Podatek VAT zł
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1.
	Prowadnik hydrofilny średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm,  regular = 3 cm oraz long = 5 cm, 8 cm końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu , dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką, długości 50, 80, 120 ,150, 180,220,260,300 cm   
	Szt.
	25 szt dł 50-180 cm

25 szt dł 220-300 cm
	
	
	
	
	

	2.
	Prowadnik interwencyjny\

 prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE 
oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną, długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm, proksymalna część prowadnika extra sztywna, dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035, dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018”, wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018”
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	3.
	Zestaw transradialny do nakłuć ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła)

krótka koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm, w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018”  o długości 45 cm z prostą końcówką, w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką, atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza,  boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie  introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik, silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką), ucho do szwu chirurgicznego, Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	4.
	Zestaw do dostępu udowego w tym ZESTAWY pediatryczne (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła), koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm, miniprowadnik o średnicy:  0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą, w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką, atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza , boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie  introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik, silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką), ucho do szwu chirurgicznego
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	5.
	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej 
z cieńką koszulką hydrofilną 
 - Zestaw z koszulką hydrofilną o długości 10 lub 16 cm, W zestawie prowadnik 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021”,0,018”  lub 0,025” oraz igłą 20G , 21G lub 22G, Prowadnik stalowy lub nitinolowy. Zestaw ze zredukowaną, pomniejszoną ścianą koszulki – grubość ściany koszulki 0,12 mm. Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr. 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr :  2,13 mm koszulki 6 Fr: 2,46 mm koszulki 7 Fr: 2,79 mm, Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm koszulki 6 Fr: 2,22 mm koszulki 7Fr: 2,55 mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	6.
	Cewnik diagnostyczny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych, cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr, długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm, dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem, zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej, miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia), duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: dla 4 Fr = 0,041”/ 1.05 mm i dla 5 Fr = 0,047” / 1.22 mm, dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek, odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi, z otworami bocznymi lub bez, duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych.
	szt
	10
	
	
	
	
	

	7.
	Cewnik diagnostyczny: średnica  4F,  zewnętrzna ściana zbudowana z nylonu i elastomeru, bardziej miękka, a warstwa wewnętrzna z nylonu, sztywniejsza i twardsza, zbrojony podwójnym oplotem stalowym, przy czym gęstość oplotu zmienia się wraz z długością cewnika, cewnik jest proksymalnie sztywniejszy, dystalnie bardziej elastyczny, zakończony 2 cm miękką, poliuretanową końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia przepływ kontrastu 15 ml/sek. odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1200 psi, średnica wewnętrzna dla 4 F – 1,05 mm, zakres długości 65, 90, 100 lub 110 cm, duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu  promieniowego, typu TIG, TIG II oraz BLK, możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicywieńcowej przez prawy lub lewy dostęp promieniowy, wymagane są krzywizny do cewnikowania by-passów
	szt
	10
	
	
	
	
	

	8.
	Cewnik diagnostyczny: średnica  5F zewnętrzna i wewnętrzna ściana zbudowana z poliamidu wewnętrznie - oplot z siatki metalowej, zakończony miękką, okrągłą końcówką, atraumatyczną dla ściany naczynia
odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi, średnica wewnętrzna dla 5 F – 1,10 mm (0,043”), zakres długości 65, 80 lub 100 cm, duży wybór krzywizn: renal, visceral (m. in. Sheperd Hook) i cerebral (m. in. Bentson-Hanafee), dostępny z 0, 2 lub 6 otworami bocznymi, kompatybilny z prowadnikiem max 0,038”

	szt
	10
	
	
	
	
	

	9.
	Koszula naczyniowa zbrojona/prowadząca: koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm lub 65 cm lub 90 cm, kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, duża średnica wewnętrzna: 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr, 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr, 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr, 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr, pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm , zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu, cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego, atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik, silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalny, lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)


	szt
	5 dł 45, 65 cm

5 szt. Dł. 90 cm
	
	
	
	
	

	10.
	Cewnik hydrofilny, selektywny, obwodowy: średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038”, długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,038”,  duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr, atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia), dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe, kontrola trakcji 1:1 , duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi, dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza,  4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi), 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi)
	szt
	10
	
	
	
	
	

	11.
	Mikrocewnik obwodowy, syperselektywny: trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer, z powłoką hydrofilną wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm, atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem,  przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi)  do 4,2 ml/sek, szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi,  takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, 
płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO, długości 110, 130, 150 cm, duża średnica wewnętrzna:
- 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”)- 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”)- 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	12.
	Mikrocewnik obwodowy super selektywny: trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester elastomer, z powłoką hydrofilną, kształty końcówek: prosta, zagięta i potrójnie zagięta, końcówka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm,kompatybilny z prowadnikiem max. 0.016”, asymetrycznie i gęsto pleciony wolframowy oplot w warstwie środkowe: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność,  bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 900 psi),  szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA do 500 mikronów, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery do 500 mikronów, różne środki kontrastowe oraz DMSO, środki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina, Miriplatina, Doxorubicina), długości 130, 150, 175 cm, duża średnica wewnętrzna:
- 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”)- 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”)

	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	13.
	Mikroprowadnik ( małe naczynia obwodowe, naczynia mózgowe), średnice 0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm, długość elastycznej końcówki  25 cm (standard) lub 35 cm (flexible), końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm, złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka –  dobra widoczność w skopii, wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie, hydrofilna otoczka „M-coat”, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka
	Szt
	10
	
	
	
	
	

	14
	Cząstki embolizacyjne, mikrosfery: zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej, precyzyjnie kalibrowane, wielkości mikrosfer: 75 µm ± 30 µm; 200 µm ±75 µm; 400 µm ± 75 µm; 
600 µm ± 75 µm; 800 µm ±75 µm; 1100 µm ± 75 µm, pakowane w strzykawki a 20 ml, strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej, kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer, termin użycia 36 miesięcy
	Szt
	20
	
	
	
	
	

	15
	Cząstki embolizacyjne, mkrosfery przeznaczone do emboqizacji i chemoembolizacji: zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego  modyfikowanego grupami sulfonowymi,  obciążane chmioterapeutykiem: irinotekan  lub doxorubicyna, ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej, precyzyjnie kalibrowane, 3 wielkości mikrosfer: 100 µm ± 25 µm; 200 µm ±50 µm; 400 µm ± 50 µm, pakowane w strzykawki a 20 ml, strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej, kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer, termin użycia minimum 24 miesiące

	Szt
	3
	
	
	
	
	

	16
	Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki, materiał wchłaniający się do 90 dni
	Szt
	5
	
	
	
	
	

	17
	Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 F, biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią, materiał wchłaniajacy się do 90 dni
	Szt
	5
	
	
	
	
	

	
	Razem


	
	
	


Zadanie nr 2.

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena całkowita netto
	Podatek VAT zł.
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1.
	Spirale embolizacyjne  pokrywane, odczepiane elektromechanicznie  

Spirale platynowe z hydrożelowym rdzeniem. Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ;  0,018 ‘’ Spirale o różnych wymiarach średnic 1-20 mm i długości 1-68 mm
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Spirale platynowe  do embolizacji tętniaków  odczepiane elektromechanicznie Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’    Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Soft, Regular
	szt
	80
	
	
	
	
	
	

	3
	System odczepiania elektromechaniczny – gwarantujący wizualną – zielona / czerwona dioda  sygnalizująca informację o odczepieniu  spirali. Czas odczepienia spirali 3-4 sekundy.  
	szt
	40
	
	
	
	
	
	

	4
	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych Prowadnik o budowie hybrydowej  Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej  oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej  Rdzeń prowadnika wykonany ze stali  w części dystalnej wykonany z nitynolu Prowadnik o długości 200 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm, końcówka cieniująca 3 cm, dostępna wersja dająca mocne podparcie
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 segmentów dla dł 150 cm i 8 segmentów dla dł 156 cm. Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający uształtowanie końcówki nad parą wodną. Jeden lub dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali. Mikrocewnik o profilu proksymalnym/dystalnym:  2.1/1.6F długość 156 cm,  2.1/1.3 F długość 167 cm, 2.4/1.7F – średnica wewnętrzna 0,017’’; 2.5/2.0F , średnica wewnętrzna 0,021’’; 3.1/2.6F średnica wewnętrzna 0,027”
	szt
	40
	
	
	
	
	
	

	6
	Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony drutem stalowym w postaci siatki, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika. Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie  : część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F – średnica wewnętrzna 0,059 ‘’, 6 F – średnica wewnętrzna 0,071 ‘’ długość cewnika 95 cm, dystalna końcówka  7 cm. - cześć wewnętrzna – cewnik o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041 ‘’ , 5 F – średnica wewnętrzna 0,048 ‘’ , długość cewnika 117 cm, dystalna końcówka 15 cm miękka, bez zbrojenia, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm. Cewnik o różnym kształcie końcówki.
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	7
	Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy, stent pleciony z 12 lub 16 drutów wykonanych z nitinolu, dostępny stent wykonany z nitinolu z platynowym rdzeniem, konstrukcja zamkniętokomórkowa, flary na obu końcach stentu: 3 lub 4 długość flarów min. 0,5 mm, max. 2,5 mm . 3 lub 4 markery tantalowe w części proksymalnej i dystalnej  posiadać ma wplecione 2 nici tantalowe, cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii, rdzeń popychacza wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinolu lub hybrydowy nitinolowo-stalowy, materiał radiocieniującej końcówki dystalnej - platyna. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,017” lub 0,021’’                

	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	Cewnik balonowy o budowie 2 kanałowej: 1 kanał dla prowadnika, 2 kanał do inflacji i deflacji balonu, szaft zbrojony oplotem, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, pokrycie hydrofilne na balonie. Kompatybilny z DMSO, max ciśnienie 700 psi, średnice balonu/długości balonu: 4mm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; 4mm/11 mm, średnica robocza balonu 2-6 mm, średnica zewnętrzna szaftu w części dystalnej: 2,1F i w części proksymalnej 2,0 F
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Zastawka hemostatyczna Y-konektor

Światło wewnętrzne 9 F Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika. Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat. Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	10
	Zastawka hemostatyczna Podwójny Y-konektor

Podwójne światło wewnętrzne 9 F

Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”

Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika

Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy

Materiał: polikarbonat

Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	11
	Stent  modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka  Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo  stentów nitynolowych Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury plecionki stentu Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’ 

Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy:2,5-4,0mm. Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego:13/7 – 62/56mm
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	Cewnik umożliwiający dostęp  dystalny do zabiegów neuroradiologicznych,

Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”

Cewnik zbrojony hybrydowo, atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną

Średnica zewnętrzna 5F, średnica wewnętrzna na całej długości 0,055"                               

Długość cewnika  115cm i 125 cm, odcinek dystalny pokryty hydrofilnie na dł 60 cm Dostępny rozmiar cewnika 6F o długości 115 cm                
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	13
	Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym. Cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (spiralny oplot i plecione wzmocnienie), atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą, dystalny odcinek 60 cm pokryty hydrofilnie, marker cieniujący na dystalnym odcinku, długość dystalnej końcówki 19 cm. Rozmiar cewnika - 6F, proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0825(2,1mm)/0.070", dystalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0815(2,1mm)/0.070", długość cewnika: 125, 131 cm
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	14
	Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych, prowadnik o budowie hybrydowej, prowadnik o średnicy .007’’ w części dystalnej oraz .014’’ w części proksymalnej, rdzeń prowadnika w części dystalnej wykonany z nitynolu w części proksymalnej wykonany ze stali, prowadnik o długości 210 cm, kształtowalna końcówka prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 158 cm
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	15
	Balon okluzyjny, szaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej: 2.8 F; średnica zewnętrzna części dystalnej: 1.6 F, szaft balonu: średnica wewnętrzna części proksymalnej: 0.015”; średnica wewnętrzna części dystalnej: 0.010, długość robocza cewnika: 165 cm, szaft balonu o budowie 2 kanałowej, kompatybilny z DMSO, pokrycie hydrofilne, średnica balonu: 2.2 mm, długość balonu: 9 mm, średnica robocza balonu: 1.7-2.7 mm, długość tipu: 2.5 mm, kompatybilny z prowadnikiem 0.008”, wytrzymałość ciśnieniowa kanału prowadnika -700 psi
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	16
	Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer PLGA, rozpuszczalny w DMSO, zawierać ma  jod jako środek cieniujący, dostępny w czterech stężeniach  LV, 25%, 30%, 35%., w zestawie: 1 szklana strzykawka z 1 ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1 ml DMSO, 1 uniwersalny adapter odpowiedni do wszystkich mikrocewników.  
	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	17
	Cewnik diagnostyczny:

-  gama krzywizn, powyżej 10

- dostępne rozmiary 4F i 5F

- materiał szaftu zapewniający elastyczność i eliminujący ryzyko złamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki

- końcówkę cieniującą

- cewniki zbrojone stalowym oplotem

- duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ

- kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”

- długości cewników 40cm – 125cm

- taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

- także cewniki do przetok o długości 30cm ikrzywiznach: Pigtail, Cobra 1 Modified, RIM, KA2, Straight, Berenstein


	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	18
	Cewnik diagnostyczny hydrofilny

- gama krzywizn, powyżej 10
- pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie

-  rozmiary: 4F i 5F

- materiał szaftu zapewniający elastyczność  i eliminujący ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki

- posiadać ma  końcówkę cieniującą
- cewniki zbrojone stalowym oplotem

- duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ

- kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”

- długości cewników 40cm – 100cm

- taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

- kompatybilne z prtowadnikiem 0,021” - 0,038”


	szt
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	Zastawka hemostatyczna Y-konektor

Światło wewnętrzne 9 F Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika. Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy Materiał: polikarbonat. Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	20
	Zastawka hemostatyczna Podwójny Y-konektor

Podwójne światło wewnętrzne 9 F

Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon”

Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika

Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy

Materiał: polikarbonat. Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	21
	Strzykawki pojemności: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml, przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu. Gumowe zakończenie tłoka. Nakręcane końcówki męskie. Dostepne z różnymi kolorami tłoków do wyboru operatora.
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	22
	Strzykawki pojemności: 8ml; 10ml

przezroczysty korpus wykonany z polikarbonatu. Dostępność z męską końcówką stałą albo obrotową. Zakończenie tłoka w postaci obręczy albo rączki. Uchwyty w postaci obręczy. Gumowe zakończenie tłoka. Przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko wprowadzenia pęcherzyków powietrza. Wąski krpus pozwalający na uzyskanie wysokiego ciśnienia iniekcji przy małym wysiłku, co umozliwia oszczędność kontrastu przy takich samych efektach. Nie zawierająca lateksu.
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	23
	Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

· pojemnośc 20ml

· wykonana z przezroczystego materiału

· ergonomiczna pistoletowa rękojeść

· maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 30 atmosfer

· ruchoma męska końcówka

· zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją

· tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną
	szt
	20
	
	
	
	
	
	

	24
	Cewniki diagnostyczne pediatryczne, gama krzywizn: JL (1,5-3,0); JR (1,5-3,0); Pigtail, dostępne rozmiary: JL i JR: 4F i 5 F/Pigtail: 3F; 4F; 5F; 6F; 7F
materiał:nylon Pebax cewniki JL i JR; FEP (Teflon) cewniki Pigtail

specjalna atraumatyczna końcówka, odporność na załamanie; gładka powierzchnia, widoczne w skopii- mają posiadać końcówkę cieniującą
Cewniki zbrojone: maja posiadać dobrą popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność, duża wytrzymałośc ciśnieniowa, wysoki przepływ, kompatybilne z prowadnikiem0,021-0,038, dlugość cewników: JL i JR 70cm/ Pigtail 40-100cm
	szt
	50
	
	
	
	
	
	


Zadanie nr 3.

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena całkowita netto
	Podatek VAT zł.
	Wartość brutto
	Nazwa producenta/nr katalogowy

	1.
	Stent do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych , urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek, Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia, Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 180 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu, Dostępne średnice: 4 i 6 mm; dostępne długości: 20, 24, 40 mm, na obwodzie urządzenia umieszczone 3 lub 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końca, Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm. System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” (dla 4mm) lub 0,027” (dla 6mm) Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego


	szt
	1
	
	
	
	
	

	2.
	System do dostarczania stentu:  Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych, Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika, Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika, Średnice zewnętrzne 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości oraz 0,030”/0,034” dist/prox, światło 0,021” na całej długości, długość robocza 150cm i 160cm.


	szt
	1
	
	
	
	
	

	3.
	Cewnik aspiracyjny do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych:  Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowym i helikalnym coilem nitynolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji, Cewnik o świetle wewnętrznym 0.068” lub 0.071” i długości roboczej 132 cm, Maksymalna średnica zewnętrzna: 0.083” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.068” i 0.0855” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.071” Miękka, atraumatyczna, fazowana końcówka, cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm, Wskazanie do stosowania: do usuwania/odsysania skrzeplin z naczyń krwionośnych w układzie tętniczym

	szt
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Przewód aspiracyjne łączące cewnik z pompą aspiracyjną rurki łączące cewnik aspiracyjny z kanistrem i pompą aspiracyjną, rurki o świetle wewnętrznym 1,1” i długości 110”, odcinek dystalny o długości 7”
	szt
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Kanister aspiracyjny pojemność 1200 ml.
	szt
	1
	
	
	
	
	

	6.
	Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii mechanicznej
	szt
	1
	
	
	
	
	

	7.
	Mikrocewnik do dostarczania spiral Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym o min. św. wewn. 0,05” (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035” (0,89mm) dla rozmiaru 10. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewęntrzna warstwa wykonana z PTFE Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od  sekcji proksymalnej do dystalnej Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 450/2,5mm, 900/5mm Pokrycie hydrofilne.

	szt
	20
	
	
	
	
	

	8
	Mikrocewnik do dostarczania spiral Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz Średnice zewnętrzne 0,024”/0,029” dist/prox, światło 0,017” na całej długości, długość robocza 150cm Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, kształt J, 450, 900

	szt
	1
	
	
	
	
	

	9
	Spirale embjlizacyjne Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny  Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery.  Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali. Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza.  Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm długości 6-50cm Spirale o zmiennej sztywności: od sztywych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmairy) i ultramiękkich (najmiejsze rozmiary)

	szt
	120
	
	
	
	
	

	10
	Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral pakowane po 5 szt
	op
	4
	
	
	
	
	

	11.
	Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym  Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności  Dostępne długości : 95 cm , 105 cm  , 115 cm i 125 cm i 130 cm , miękka część dystalna o długości 8 cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058” , 6F/0,072” Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii Wewnętrzne światło pokryte teflonem.  Różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25°  Pokrycie hydrofilne na całej długości  Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038”

	szt
	1
	
	
	
	
	

	12
	Mikroprowadnik do zabiegów neuroraditlogicznych:  Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 i 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 i 10cm. Prowadnik miękki, atraumatyczny Średnica prowadnika 0,010” i  0,014” na całej długości. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera
	szt
	25
	
	
	
	
	

	13
	Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2 ; 2,5 i 3,0F Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm.  Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. Cewnik o długości 150 cm. Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń

	szt
	1
	
	
	
	
	

	14
	Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F.  Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. Cewnik o długości 150cm. Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm
	szt
	1
	
	
	
	
	

	15
	Strzykawka inflacyjna kalibrowa do napełniania balonów do remodelingu, pojemność 1 ml, pakowane po 5 sztuk
	szt
	1
	
	
	
	
	

	16
	System do dostarczania stentu. Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

	szt
	1
	
	
	
	
	

	17
	Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłe radialną   oraz platynowo-wolframowych zapewniających widocznośc w skopi Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka Rozmiary 2,5-5,0mm co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-6 mm.  Możliwość repozycji po częściowym uwolnieniu (nie można przekroczyć „znacznika ponownego umieszczania w koszulce” którego dystalna część jest oddalona od „ogranicznika proksymalnego” o 3 mm). Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem, który jest chemicznie związany z powierzchnią,  w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter” Kompatybilny z mikrocewnikiem o śr. wewn. 0,69mm (0,027”) i długości przynajmiej 135 cm.

	szt
	1
	
	
	
	
	

	18
	System do dostaracznia urządzenia. Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm.

	Szt
	1
	
	
	
	
	

	19
	Materiał do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu: Kopolimer EVOH – etylen z alkoholem winylowym DMSO – sulfotlenek dimetylowy jako rozpuszczalnik do EVOH. Zawierać ma rozdrobniony proszek tantalu, celem wizualizacji we fluoroskopie. Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34. W zestawie 1 ampułka EVOH 1,5ml, 1 ampułka ze środkiem DMSO 1,5ml i trzy strzykawki 1 ml.

	szt
	1
	
	
	
	
	

	20
	Mikrocewnik infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym powyżej Mikrocewnik o długości całkowitej  170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”. Mikrocewnik o zmiennej charekterystyce sztywności od największej do najmniejszej Pokrycie hydrofilne na całej długości. Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego

	szt
	1
	
	
	
	
	

	21
	Mikrocewnik infuzyjny z odczepianą końcówką, kompatybilny z materiałem embolizactyjnym powyżej.  Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm. Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera

	Szt
	1
	
	
	
	
	

	22
	Mikroprowadnik do zabiegów Mikrocewnik o długości całkowitej 200 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm. Średnica prowadnika 0,008” na całej długości Pokrycie hydrofilne w części dystalnej

	Szt
	1
	
	
	
	
	

	23
	Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego. Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093")  i średnicy wewnętrznej 0,079” .Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm

	Szt
	1
	
	
	
	
	

	24
	Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego. Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040” Dostępne długości: 120 i 130 cm.  Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein

	Szt
	1
	
	
	
	
	

	                       Razem
	
	
	
	


 SZP-332-54PN-2022       Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        1

