## formularz cenowy
|  | SZP-332-73PN-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Zamawiającego.
Aparatura i sprzęt medyczny został podzielony na zadania
Czas trwania umowy – od dnia podpisania, do dnia 03-01-2025
UWAGA - Kolumna o nazwie "Przegąd I" określa datę ostatniego wykonanego przeglądu, bądź datę najbliższego przeglądu do wykonania.
Zadanie nr 1
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Centrala Intensywnego Nadzoru BeneVision CMS | BeneVision CMS | 12 miesięcy | 1Q9TT23 | 2023-08-02 | 2
| 2 | Defibrylator Cardio-Aid 100 | Cardio-Aid 100 | 12 miesięcy | 12110568 | 2023-01-12 | 2
| 3 | Kardiomonitor BeneVision N12 | BeneVision N12 | 12 miesięcy | F8-04019498/2020 | 2023-06-28 | 2
| 4 | Kardiomonitor BeneVision N12 | BeneVision N12 | 12 miesięcy | F8-04019447/2020 | 2023-06-28 | 2
| 5 | Kardiomonitor BeneVision N12 | BeneVision N12 | 12 miesięcy | F8-04019493/2020 | 2023-06-28 | 2
| 6 | Kardiomonitor BeneVision N12 | BeneVision N12 | 12 miesięcy | F8-04019368/2020 | 2023-08-25 | 2
| 7 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000149 | 2024-03-04 | 1
| 8 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000307 | 2024-03-04 | 1
| 9 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000134 | 2024-03-04 | 1
| 10 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000135 | 2024-03-04 | 1
| 11 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000178 | 2024-03-04 | 1
| 12 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000180 | 2024-03-04 | 1
| 13 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000124 | 2024-03-04 | 1
| 14 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-81000193 | 2024-03-04 | 1
| 15 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-8A000540 | 2024-12-07 | 1
| 16 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-8A000594 | 2024-12-07 | 1
| 17 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-04002958/2020 | 2023-08-02 | 2
| 18 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-04002961/2020 | 2023-08-02 | 2
| 19 | Kardiomonitor uMEC 15 | uMEC 15 | 12 miesięcy | KR-04002960/2020 | 2023-08-02 | 2
| 20 | Monitor kompaktowo-modułowy BV-T8 | BV-T8 | 12 miesięcy | CF-74-0675 | 2023-06-28 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: poz. 1,3-20 Mindray, poz. 2 Medico Technik
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 2
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Aparat RTG ITX 560 | ITX 560 | 12 miesięcy | 200610005 | 2023-08-08 | 2
| 2 | Aparat RTG Punktowy CS 2100 | CS 2100 | 12 miesięcy | ELYU074/760627 | 2023-07-06 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Oswiadczenie o wykonywaniu usługi z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medyczncyh
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 3
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Zestaw endoskopowo-laparoskopowy PVM 2MD - monitor | PVM 2MD - monitor | 12 miesięcy | 208491 | 2022-11-08 | 3
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producent: Stema
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 4
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Inkubator Dual Incu I | Dual Incu i | 12 miesięcy | 2310907 | 2023-01-18 | 2
| 2 | Inkubator transportowy Air Incu I | Air Incu I | 12 miesięcy | 171201029 | 2024-06-28 | 1
| 3 | Inkubator zamknięty ATOM 2100G | ATOM 2100G | 12 miesięcy | 1628920 | 2023-03-30 | 2
| 4 | Lampa do fototerapii SPOT TYPE | SPOT TYPE | 12 miesięcy | 180700177 | 2024-09-21 | 1
| 5 | Nawilżacz oddechowy Aquavent | Aquavent | 12 miesięcy | AGD23EU1711121 | 2024-06-28 | 1
| 6 | Precision Flow Precision Flow Plus | Precision Flow Plus | 12 miesięcy | PFP00002528-E | 2023-05-10 | 2
| 7 | Precision Flow Precision Flow Plus | Precision Flow Plus | 12 miesięcy | PFP00002572-E | 2023-05-10 | 2
| 8 | Precision Flow Precision Flow Plus | Precision Flow Plus | 12 miesięcy | PFP00002539-E | 2023-03-09 | 2
| 9 | Stanowisko resuscytacyjne Sunflower Warmer | Sunflower Warmer | 12 miesięcy | 2320665 | 2023-01-18 | 2
| 10 | System do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Fabian Therapy | Fabian Therapy | 12 miesięcy | AT-03018 | 2024-06-28 | 1
| 11 | System do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Fabian Therapy | Fabian Therapy | 12 miesięcy | AT-04222 | 2023-05-10 | 2
| 12 | System do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Infant Flow Advanse | Infant Flow Advanse | 12 miesięcy | LES00397 | 2023-05-10 | 2
| 13 | System do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Infant Flow SIPAP | Infant Flow SIPAP | 12 miesięcy | AFN01596 | 2022-11-05 | 3
| 14 | System do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Infant Flow SIPAP | Infant Flow SIPAP | 12 miesięcy | BEN01806 | 2023-09-08 | 2
| 15 | System do nieinwazyjnego wspomagania oddechu Infant Flow SIPAP | Infant Flow SIPAP | 12 miesięcy | BDN01096 | 2023-09-08 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: Poz. 1-4, 9 ATOM, Poz. 5 ARMSTRONG Medical, Poz. 6-8 VAPOTHERM, Poz. 10-11 ACUTRONIC, Poz. 12-15 BIRD
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 5
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Aparat do terapii nerkozastępczej Multifiltrat CiCa | Multifiltrat CiCa | 24 miesiące | 9MUG4550 | 2024-07-18 | 1
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producent: Fresenius Medical
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 6
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Cystometr - system do badań urodyn. Ellipse-Chair | Ellipse-Chair | 12 miesięcy | 12010910 | 2023-06-06 | 2
| 2 | Uroflowmetr PicoFlow - 2 | PicoFlow - 2 | 12 miesięcy | XC0141 | 2023-06-06 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: Poz. 1 ANDROMEDA, Poz. 2 MENFIS
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 7
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Parapodium Zestaw Balance Trainer | Balance Trainer | 12 miesięcy | 13161046 | 2022-12-20 | 3
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producent: Medica
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 8
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Autorefraktometr Speedy | Speedy | 12 miesięcy | 3300311 | 2023-09-13 | 2
| 2 | Autorefraktometr Speedy | Speedy | 12 miesięcy | 30448 | 2023-09-13 | 2
| 3 | Oftalmoskop obuoczny Vantage Plus | Vantage Plus | 12 miesięcy | 83684 | 2023-05-21 | 2
| 4 | Refraktometr Retinomax 3 | Retinomax 3 | 12 miesięcy | 2102552 | 2023-03-24 | 2
| 5 | Tomograf komputerowy Rtvue 100 FD OCT | Rtvue 100 FD OCT | 12 miesięcy | 11530 | 2023-09-13 | 2
| 6 | Tonometr aplanacyjny ACCU PEN | ACCU PEN | 12 miesięcy | 13E1035 | 2023-09-13 | 2
| 7 | Ultrasonograf okulistyczny 4SIGHT AB | 4SIGHT AB | 12 miesiące | 20E8011 | 2023-09-13 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: Poz. 1-2 NICON, Poz. 3 KEELER, Poz. 4 RIGHTON, Poz. 5 OPTOVUE, Poz. 6-7 ACCUTOME
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 9
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Aparat RTG jezdny SFT Canon ! M1 | ! M1 | 12 miesięcy | C36D201267 | 2024-03-17 | 1
| 2 | Ultrasonograf F31 | F31 | 12 miesięcy | V0003723 | 2022-12-08 | 3
| 3 | Ultrasonograf Prosound SSD-3500SX | Prosound SSD-3500SX | 12 miesięcy | X0035756 | 2023-01-26 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: Poz. 1 CANON, Poz. 2-3 ALOKA
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 10
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Lampa bezcieniowa HyLED 9700/9500 | HyLED 9700/9500 | 12 miesięcy | L4-98002506 | 2023-11-05 | 2
| 2 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 21205433 | 2023-02-01 | 2
| 3 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 21205407 | 2023-05-04 | 2
| 4 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 21205520 | 2022-11-05 | 3
| 5 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 21205411 | 2022-11-05 | 3
| 6 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 21205483 | 2022-11-05 | 3
| 7 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 21205531 | 2023-02-01 | 2
| 8 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42405832 | 2023-03-21 | 2
| 9 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407113 | 2023-01-11 | 2
| 10 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407005 | 2023-06-10 | 2
| 11 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407088 | 2023-06-10 | 2
| 12 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407095 | 2023-06-10 | 2
| 13 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407100 | 2023-06-10 | 2
| 14 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407117 | 2023-06-10 | 2
| 15 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407119 | 2023-06-10 | 2
| 16 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407126 | 2023-06-10 | 2
| 17 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407133 | 2023-06-10 | 2
| 18 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42407422 | 2023-06-10 | 2
| 19 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417924 | 2023-06-10 | 2
| 20 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417930 | 2023-06-10 | 2
| 21 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417932 | 2023-06-10 | 2
| 22 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417935 | 2023-06-10 | 2
| 23 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417936 | 2023-06-10 | 2
| 24 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417941 | 2023-06-10 | 2
| 25 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417944 | 2023-06-10 | 2
| 26 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 42417952 | 2022-11-05 | 3
| 27 | Pompa infuzyjna objętościowa Plum 360 | Plum 360 | 12 miesięcy | 41417953 | 2022-11-05 | 3
| 28 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703092 | 2023-08-11 | 2
| 29 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703066 | 2023-07-28 | 2
| 30 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703065 | 2023-06-10 | 2
| 31 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703208 | 2023-09-09 | 2
| 32 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703209 | 2023-07-28 | 2
| 33 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703210 | 2023-07-28 | 2
| 34 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703069 | 2022-11-05 | 3
| 35 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703042 | 2023-04-11 | 2
| 36 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16703099 | 2023-05-04 | 2
| 37 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 99948365 | 2022-11-04 | 3
| 38 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 99948333 | 2023-06-10 | 2
| 39 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 99948226 | 2023-09-09 | 2
| 40 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 99947462 | 2023-07-28 | 2
| 41 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 99947461 | 2023-07-28 | 2
| 42 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702303 | 2023-04-11 | 2
| 43 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702301 | 2022-11-05 | 3
| 44 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702300 | 2022-11-05 | 3
| 45 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702302 | 2023-07-28 | 2
| 46 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702581 | 2023-07-28 | 2
| 47 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702577 | 2023-02-01 | 2
| 48 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702580 | 2022-11-05 | 3
| 49 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702578 | 2023-04-11 | 2
| 50 | Pompa infuzyjna objętościowa PLUM A+ | PLUM A+ | 12 miesięcy | 16702579 | 2023-02-01 | 2
| 51 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 24064284GSP | 2023-04-11 | 2
| 52 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 24064285GSP | 2023-04-11 | 2
| 53 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 24064286GSP | 2023-04-11 | 2
| 54 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 24064293GSP | 2023-04-11 | 2
| 55 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 17062916GSP | 2023-06-10 | 2
| 56 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 18113627GSP | 2022-11-17 | 3
| 57 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 18113629GSP | 2022-11-05 | 3
| 58 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Aitecs 2015 | Aitecs 2015 | 12 miesięcy | 15122392GSP | 2023-06-10 | 2
| 59 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62124931 | 2023-04-11 | 2
| 60 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101582 | 2023-06-10 | 2
| 61 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101574 | 2022-11-05 | 3
| 62 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101580 | 2023-06-10 | 2
| 63 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101575 | 2023-04-20 | 2
| 64 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101577 | 2023-04-11 | 2
| 65 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101578 | 2023-04-11 | 2
| 66 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101579 | 2023-06-10 | 2
| 67 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101576 | 2023-04-20 | 2
| 68 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101581 | 2023-04-11 | 2
| 69 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101583 | 2023-04-11 | 2
| 70 | Pompa infuzyjna strzykawkowa AITECS 2016 | AITECS 2016 | 12 miesięcy | A62101584 | 2023-06-10 | 2
| 71 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SEP-21S | SEP-21S | 12 miesięcy | 11904 | 2023-04-11 | 2
| 72 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP12S Pro | SP12S Pro | 12 miesięcy | 75307 | 2023-02-01 | 2
| 73 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP12S Pro | SP12S Pro | 12 miesięcy | 75107 | 2023-04-11 | 2
| 74 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP12S Pro | SP12S Pro | 12 miesięcy | 215707 | 2023-04-11 | 2
| 75 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP12S Pro | SP12S Pro | 12 miesięcy | 215607 | 2023-04-11 | 2
| 76 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005081 | 2023-06-10 | 2
| 77 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005084 | 2023-06-10 | 2
| 78 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005087 | 2023-06-10 | 3
| 79 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005091 | 2023-06-10 | 2
| 80 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005094 | 2023-06-10 | 2
| 81 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005093 | 2023-06-10 | 2
| 82 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005092 | 2023-06-10 | 2
| 83 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005096 | 2023-06-10 | 2
| 84 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005095 | 2023-06-10 | 2
| 85 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005090 | 2023-06-10 | 2
| 86 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005089 | 2023-06-10 | 2
| 87 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005088 | 2023-06-10 | 2
| 88 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005086 | 2023-06-10 | 2
| 89 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005085 | 2023-06-10 | 2
| 90 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005082 | 2023-06-10 | 2
| 91 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK91005083 | 2023-06-10 | 2
| 92 | Pompa infuzyjna strzykawkowa SP5 | SP5 | 12 miesięcy | SK00317952 | 2023-06-10 | 2
| 93 | Pulsoksymetr palc MightySat Rx | MightySat Rx | 12 miesięcy | 4000130583 | 2023-04-11 | 2
| 94 | Pulsoksymetr palcowy MightySat Rx | MightySat Rx | 12 miesięcy | 4000130589 | 2023-06-10 | 2
| 95 | Pulsoksymetr RAD 5 | RAD 5 | 12 miesięcy | N188666 | 2022-11-04 | 3
| 96 | Pulsoksymetr RAD 5 | RAD 5 | 12 miesięcy | N188640 | 2022-11-04 | 3
| 97 | Pulsoksymetr RAD 5 | RAD 5 | 12 miesięcy | N188639 | 2022-11-04 | 3
| 98 | Pulsoksymetr RAD 5 | RAD 5 | 12 miesięcy | N188660 | 2022-11-04 | 3
| 99 | Pulsoksymetr RAD 97 | RAD 97 | 12 miesięcy | 3000035810 | 2023-07-27 | 2
| 100 | Pulsoksymetr RAD 97 | RAD 97 | 12 miesięcy | 3000035814 | 2023-07-27 | 2
| 101 | Pulsoksymetr RAD 97 | RAD 97 | 12 miesięcy | 3000048486 | 2022-11-04 | 3
| 102 | Pulsoksymetr RAD 97 | RAD 97 | 12 miesięcy | 3000048481 | 2022-11-04 | 3
| 103 | Pulsoksymetr RAD 97 | RAD 97 | 12 miesięcy | 3000048638 | 2022-11-04 | 3
| 104 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000033162 | 2022-11-04 | 3
| 105 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000031709 | 2022-11-04 | 3
| 106 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000031820 | 2022-11-04 | 3
| 107 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000054571 | 2023-06-10 | 2
| 108 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000054568 | 2023-06-10 | 2
| 109 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000054261 | 2023-06-10 | 2
| 110 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000054258 | 2023-06-10 | 2
| 111 | Pulsoksymetr RAD 97 NIBP | RAD 97 NIBP | 12 miesięcy | 3000103760 | 2023-01-31 | 2
| 112 | Pulsoksymetr RAD57 | RAD57 | 12 miesięcy | 708364 | 2023-06-10 | 2
| 113 | Pulsoksymetr Radical | Radical | 12 miesięcy | G06476/108425 | 2023-06-10 | 2
| 114 | Stacja dokująca Standard na 6 pomp | Standard | 12 miesięcy | SK00404251 | 2022-11-05 | 3
| 115 | Stacja dokująca Standard na 6 pomp | Standard | 12 miesięcy | SK00404252 | 2022-11-05 | 3
| 116 | Stacja dokująca Standard na 6 pomp | Standard | 12 miesięcy | SK00404253 | 2022-11-05 | 3
| 117 | Stacja dokująca Standard na 6 pomp | Standard | 12 miesięcy | SK00507599 | 2022-11-05 | 3
| 118 | Stół operacyjny HyBase 8300 | HyBase 8300 | 12 miesięcy | 24-97000743 | 2023-11-05 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: Poz. 1,76-92, 114-118 MINDRAY, Poz. 2-27 ICU MEDICAL, Poz. 28-50 HOSPIRA, Poz. 51-75 VILTECHMEDA LITWA, Poz. 93-113 MASIMO
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 11
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Mikrotom | HYRAX S 30 | 12 miesięcy | 46999 | 2022-11-17 | 3
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Oswiadczenie o wykonywaniu usługi z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medyczncyh
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.