Znak sprawy SZP-332-92KO-2022                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy*

Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 (..) ......................................   (GSM) ................................... 


Numer faksu:


0 (..) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................
Godziny urzędowania.....................................................


Nr rachunku bankowego ........................................................................................

2. Dane dotyczące zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. prof. dr  Stanisława Popowskiego w Olsztynie

adres siedziby:  ul. Żołnierska 18a ; 10-561 Olsztyn

NIP 7392954843                                                          Regon 000295580

 Wykonawca lub osoba upoważniona do prowadzenia negocjacji cenowych w imieniu Wykonawcy ............................nr telefonu.................... adres e-mail………….*.

3. Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do  zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa Urządzenia VAC Ulta-do terapii podciśnieniowej z instalacją i pakietem startowym akcesoriów jednorazowych (nr sprawy: Znak sprawy SZP-332-92KO-2022)  oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zamówienia  za cenę:
3.1 Cena oferty*
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy
urzadzenia 

	VAC Ulta-do terapii podciśnieniowej z instalacją i pakietem startowym akcesoriów jednorazowych
	kpl
	1
	
	
	
	
	


4. Oświadczam, że* : 

1) Wykonam zamówienie  w  wymaganym w SWZ okresie
2) Akceptuję termin płatności: do 30 dni od daty wystawienia faktury.  

3) Oświadczam, iż wszelkie usterki i wady  dot. przedmiotu zamówienia  będą usuwane w terminie wymaganych przez Zamawiającego w Specyfikacji przedmiotowego postępowania.  Wnioski i zgłoszenia należy kierować na adres: Nazwa i adres oraz nr tel. i fax lub e-mail..................................................................................................................................................

4) Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu zamówienia jest  ....................................nr tel,...................fax ..........................*

5) Termin związania ofertą – 30 dni.

6) Na oferowany przedmiot zamówienia   udzielam gwarancji w ilości: Urządzenie główne ………………..miesięcy. 
(Brak wpisu traktowany będzie jako udzielenie gwarancji w ilości miesięcy wymaganych w zał. nr 2 do SWZ).
5. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji zamówienia.

5.1.Oświadczamy, że pozyskaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje dot.  wykonania przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5.2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w pkt. 4 ppkt 5) ww.

5.3 . Oświadczamy, że załączone do warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia  zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 

5.4 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

5.5 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę*:

Do oferty załączam

(wymienić) - ........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... itd.

7. Zastrzeżenie wykonawcy*
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*: /podać jeśli dotyczy/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Inne informacje wykonawcy*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Wymagane jest w całości wykonanie przedmiot zamówienia bez  udziału podwykonawców,   

10. Oferta zawiera razem ....................stron*.

Miejscowość i data ...................................

______________________________                                        _____________________________

Imiona i nazwiska osób wykonawcy  do   reprezentowania wykonawcy



*podać żądane informacje lub niepotrzebne skreślić  

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwot

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   Zał. nr 2
*Nazwa i typ/model urządzenia (podać):  ………………….. 

*Producent (podać): ………………………..

*Rok produkcji (podać): ……………………..

	I.
	Wymagane parametry techniczne i inne urządzenia VAC Ulta
	Parametry urządzenia oferowanego (potwierdzić parametr wpisując poprzez wpisanie słowa „TAK” i zamieszczając opis parametru i  podanie wymaganych informacji)

	1
	Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran , wytwarzające ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości od 25-200mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. Urządzenie przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej
	

	2
	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 do 200 mm/HG. Zasilanie sieciowe 230 v 50 Hz
	

	3
	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej z regulacją czasu pracy i przerwy w zależności od leczonej rany
	

	4
	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie (prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie)
	

	5
	Możliwość wyboru funkcji VAC lub VAC VeraFlo
	

	6
	Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie(namaczanie opatrunku) można regulować od 1 sekundy do 30 minut. Czas stosowania podciśnienia pomiędzy instalacjami od 3 min. do 12 godz. Objętość podawanego płynu od 6 ml do 500 ml z odstępem o różnych wartościach
	

	7
	Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu
	

	8
	Wskaźnik naładowania baterii
	

	9
	Prowadzenie terapii przez 24 godziny. Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez minimum  4 godziny
	

	10
	Urządzenie ma posiadać budowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony  opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, akumulatora:

- ostrz. o niskim naładowaniu akumulatora

- alarm krytycznego stanu akumulatora

- akumulator rozładowany

- alarm dot. pełnego zbiornika, pustego worka/butelki z roztworem, braku podłączenia VeraLink Casette

-braku aktywności systemu terapeutycznego

- alarm błędu systemu

- alarm temperatury wewnętrznej,

- alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii,

- alarm niskiego ciśnienia

- brak płynu do płukania, maksymalnego napełnienia zbiornika,

- nieszczelności w systemie ter. VAC lub przerwanie terapii

- niedrożności syst. VAC i VAC VeraFlo

- terminu serwisowania i kontroli urządzenia
	

	11
	Ekran dotykowy z językiem polskim umożliwiający sterowanie urządzeniem z instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość ustawienia blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów lub wyłączeniem.
	

	12
	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany 
	

	13
	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta
	

	14
	System kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie dzięki systemowi Sensa TRAC Pad
	

	15
	Funkcja dziennik -   rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika
	

	16
	Funkcja Seal Check -  wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia
	

	17
	Funkcja kontroli napełniania, cyklu i nasiąkania. 
	

	18
	Funkcja obrazowania ran ułatwiające rejestrowanie pacjenta
	

	19
	Funkcja trybu nocnego - przyciemnienie ekranu, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu 
	

	20
	Funkcja blokady ekranu
	

	21
	Uchwyt na powieszenie zbiornika, worka lub kroplówki  z płynem do płukania

Uchwyt do przenoszenia

Uchwyt do mocowania na stojaku lub łóżku
	

	22
	Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka
	

	23
	Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml
	

	24
	Urządzenie ma posiadać aktualny certyfikat sprawności technicznej  i być zgodne z wymaganiami Dyrektywy Rady dotyczącej urządzeń medycznych (93/42/EWG) CE
	

	25
	Urządzenie ma być dopuszczone do używania na terenie Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych – dokument załączyć do oferty
	

	26
	Autoryzowany serwis z terminem reakcji do 48 godzin od zgłoszenia  - podać nazwę, adres i dane kontaktowe
	

	27
	Okres gwarancji producenckiej  minimum 24 miesiące wraz z minimum 2 przeglądami serwisowymi w okresie gwarancji z zastrzeżeniem, że ostatni przegląd ma być przeprowadzony w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji   – podać ilość miesięcy gwarancji
	


Urządzenie i wyposażenie ma być fabrycznie nowe i nieużywanie. 
Akcesoria jednorazowe wchodzące w skład zamawianego zestawu. 

	Lp. 
	 jedn. miary
	Nazwa asortymentu
	Cena
Jedn. za 1 szt 
	Wartość Netto za 1 opakowanie
	Vat zł.
	Wartość brutto za 1 opakowanie

	1
	1 opakowanie = 5 szt
	Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu
	
	
	
	

	2
	1 opakowanie = 5 szt
	Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu
	
	
	
	

	3
	1 opakowanie = 5 szt
	Jednorazowy element ,który łączy  urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany
	
	
	
	

	4
	1 opakowanie = 5 szt
	Zestaw opatrunkowy  składający się z 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach  11x8x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach, do wspomagania tworzenia tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów  400-600 mikronów umożliwiać ma podanie płynu do dna rany, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwiać ma  odsysanie  i płukanie rany. Zestaw zawierać ma  2 folie samoprzylepne.
	
	
	
	

	5
	1 opakowanie = 5 szt
	Zestaw opatrunkowy składający się z 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 17x15x1,8 cm wykonanych z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach, do wspomagania tworzenia tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów  400-600 mikronów umożliwiać ma podanie płynu do dna rany, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwiać ma  odsysanie  i płukanie rany. Zestaw zawierać ma  2 folie samoprzylepne.
	
	
	
	

	6
	1 opakowanie = 5 szt
	Zestaw opatrunkowy  składający się z 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 26x15x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach, do wspomagania tworzenia tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów  400-600 mikronów umożliwiać ma podanie płynu do dna rany, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwiać ma  odsysanie  i płukanie rany. Zestaw zawierać ma  5 folie samoprzylepne.
	
	
	
	

	7
	1 opakowanie = 10 szt
	Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach minimum 10x7,5cmx1cm.
	
	
	
	

	8
	1 opakowanie = 5 szt
	Jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,2cm,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, do stosowania w ranach  zakażonych, dren o przekroju  pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna  do opatrunku
	
	
	
	

	9
	1 opakowanie = 5 szt
	Jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18x12,5x3,2, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach  zakażonych, dren o przekroju  pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna  do opatrunku     2 szt
	
	
	
	

	10
	1 opakowanie = 5 szt
	Jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 25,6x15x3,2 ,wykonany z siatkowego poliuretanu(PE),o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach  zakażonych, dren o przekroju  pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna  do opatrunku     2 szt
	
	
	
	

	
	
	
	


Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022.  Nr 107 poz. 974) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , Zamawiający wymaga  załączenia  do oferty odpowiedniej Deklaracji zgodności CE  lub  Certyfikatu zgodności CE.
Załącznik nr 3

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn., urządzenie VAC Ulta-do terapii podciśnieniowej z instalacją i pakietem startowym akcesoriów jednorazowych prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-92KO-2022), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

·  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

         UMOWA NR SZP/92/2022/PW                Zał. nr 4

Umowa została zawarta  dnia ..............2022r.   pomiędzy :
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof.  Stanisława Popowskiego 
adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a 


NIP  739-29-54-843 



Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1.      Dyrektora Szpitala dr n. med.  Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

adres siedziby: ul.

            NIP 
       

                          Regon 

reprezentowanym przez:

1.  ................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie Zapytania ofertowego na dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego Urządzenie VAC Ulta-do terapii podciśnieniowej z instalacją i pakietem startowym akcesoriów jednorazowych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia 06-10-2022r. (znak sprawy: SZP-332-92KO-2022), opartego na przepisach Regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień poniżej wartości 130 tyś. złotych  w ramach  zamówienia  została wybrana oferta w/w Firmy.





     § 1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą do magazynu ogólnego Zamawiającego   urządzenia /zestawu................... typ nazwa, rok produkcji, producent ......................, o parametrach technicznych szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 oferty Wykonawcy z dnia................., która stanowi integralną część niniejszej umowy (bez załączania jej do umowy).
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1

     § 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – dostawa  przedmiotu zamówienia do  Zamawiającego –Magazyn ogólny nie później niż w terminie  do 14 dni od daty niniejszej umowy. 
2. Za termin dostawy rozumie się datę podpisania dokumentu WZ lub datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego sprawnego urządzenia bez uwag.
3. Szczegółowe warunki gwarancji  - na zasadach ogólnych wg przepisów obowiązujących na terenie RP. Zgłoszenia przesyłane będą faksem lub e-mail  na nr: tel .................................... adres e-mail .......................... 
4. Całkowity koszt dostawy i związany z dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego  ponosi Wykonawca.
§ 3 Cena i warunki płatności

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi  ............ zł. netto  

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......................zł. 

3. Razem brutto ust. nr 1 i 2:   ..........................zł.

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.  W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia.

8. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT.

10. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego, jako sprawny technicznie i bez wad. 

11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto nr ……………………………………………………., w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

12. Rachunek/Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 4 Dostawa, instalacja i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 1 § 2 umowy.

2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

a) dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

b) rozładunek, ustawienie  w Magazynie Ogólnym szpitala
3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 9.00-14.00 po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

4. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ...........................................................

5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: …………….......
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny i pozbawiony wad. Odbiór sprawnych technicznie urządzeń odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
7. Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi szkolenie wskazanego personelu Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony niniejszej umowy. Szkolenie nie wpływu na termin określony w  § 2 ust. 1 umowy.
8. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony umowy.

9. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

10. Za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca. 

§ 5 Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym oraz bez dodatkowych opłat za transport, dojazd oraz wymienione części.

2. Termin gwarancji ustala się na urządzenie ………………. miesięcy od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru całego zakresu dostaw objętego niniejszą umową. W ramach wynagrodzenia z tyt. niniejszej umowy Wykonawca zapewnia minimum 2 bezpłatne, kompleksowe  przeglądy serwisowe przez autoryzowany serwis w okresie trwania gwarancji z zastrzeżeniem, że ostatni przegląd ma być wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji z terminem ważności na kolejne minimum 12 miesięcy od daty upływu gwarancji.  
3. Gwarancję przedłuża się o czas spowodowany naprawą gwarancyjną.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia.

§ 6 Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, z winy Wykonawcy,  w formie kar umownych.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych:                                                                                      

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 3  za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie zakresu przedmiotu umowy.
d) 50 złotych za każdy dzień zwłoki w usunięciu niesprawności lub braków lub wymiany dostarczonego do Szpitala, do  odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku gdy zwłoka przekroczy 7 dni od daty przesłania Wykonawcy notatki wzywającej do usunięcia wymienionych powyżej niezgodności  

e) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji w wysokości 5% ceny usterkowego przedmiotu  za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na usuniecie usterki.

3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3.

4.
Kary umowne mogą zostać potrącone z należności określonej w § 3 ust. 3 na podstawie noty księgowej

5.
Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7 Warunki odstąpienia od umowy

1.
Zamawiający odstąpi od umowy:

a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy odebranego protokolarnie jako zgodne z zamówieniem.

§ 8 Zmiany do umowy
1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

1.4 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: zakończenia produkcji oferowanego produktu

1.5 zmiany nazwy Zamawiającego

1.6 łączna wartość zmian  jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

2 Zmiany o których mowa w ust. 2  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

3.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Nie stanowi zmiany umowy :

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych,;

§ 9 Inne postanowienia umowy
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wybrane przepisy ustawy Kodeks cywilny 
2. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą  osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy. 

4. Umowa obowiązuje od daty.................2022r.

5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy, będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku takiego rozwiązania, właściwym  sądem do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

…………………………………..…

                        ………………………………………




        WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY











        SZP-332-92KO/2022                           Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        1

