## formularz cenowy
|  | SZP-332-88PN-2022 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Zamawiającego.
Aparatura i sprzęt medyczny został podzielony na zadania
UWAGA - Kolumna o nazwie "Przegąd I" określa datę ostatniego wykonanego przeglądu, bądź datę najbliższego przeglądu do wykonania.
Zadanie nr 1
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Aparat RTG ITX 560 | ITX 560 | 12 miesięcy | 200610005 | 2023-08-08 | 2
| 2 | Aparat RTG Punktowy CS 2100 | CS 2100 | 12 miesięcy | ELYU074/760627 | 2023-07-06 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Oswiadczenie o wykonywaniu usługi z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medyczncyh
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 2
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Parapodium Zestaw Balance Trainer | Balance Trainer | 12 miesięcy | 13161046 | 2022-12-20 | 3
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producent: Medica
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 3
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Autorefraktometr Speedy | Speedy | 12 miesięcy | 3300311 | 2023-09-13 | 2
| 2 | Autorefraktometr Speedy | Speedy | 12 miesięcy | 30448 | 2023-09-13 | 2
| 3 | Oftalmoskop obuoczny Vantage Plus | Vantage Plus | 12 miesięcy | 83684 | 2023-05-21 | 2
| 4 | Refraktometr Retinomax 3 | Retinomax 3 | 12 miesięcy | 2102552 | 2023-03-24 | 2
| 5 | Tomograf komputerowy Rtvue 100 FD OCT | Rtvue 100 FD OCT | 12 miesięcy | 11530 | 2023-09-13 | 2
| 6 | Tonometr aplanacyjny ACCU PEN | ACCU PEN | 12 miesięcy | 13E1035 | 2023-09-13 | 2
| 7 | Ultrasonograf okulistyczny 4SIGHT AB | 4SIGHT AB | 12 miesiące | 20E8011 | 2023-09-13 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: Poz. 1-2 NICON, Poz. 3 KEELER, Poz. 4 RIGHTON, Poz. 5 OPTOVUE, Poz. 6-7 ACCUTOME
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 4
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Aparat RTG jezdny SFT Canon ! M1 | ! M1 | 12 miesięcy | C36D201267 | 2024-03-17 | 1
| 2 | Ultrasonograf F31 | F31 | 12 miesięcy | V0003723 | 2022-12-08 | 3
| 3 | Ultrasonograf Prosound SSD-3500SX | Prosound SSD-3500SX | 12 miesięcy | X0035756 | 2023-01-26 | 2
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producenci: Poz. 1 CANON, Poz. 2-3 ALOKA
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 5
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Akumulator GA 666 | GA 666 | 12 miesięcy | 18724 | 2024-01-05
| 2 | Akumulator GA 666 | GA 666 | 12 miesięcy | 18520 | 2023-11-23
| 3 | Akumulator GA 666 | GA 666 | 12 miesięcy | 13542 | 2023-08-11
| 4 | Akumulator GA 666 | GA 666 | 12 miesięcy | 13543 | 2024-01-17
| 5 | Akumulator GA 666 | GA 666 | 12 miesięcy | 13668 | 2023-11-23
| 6 | Dermatom GA670 | ACCULAN 3TI | 12 miesięcy | 3215 | 2023-03-30
| 7 | Konsola GA 877 | GA 877 | 12 miesięcy | 1775 | 2023-03-30
| 8 | Konsola GD 670 | GD 670 | 12 miesięcy | 5115 | 2023-08-11
| 9 | Kraniotom | GB 740R | 12 miesięcy | 4105 | 2023-08-11
| 10 | Ładowarka GA 677 | GA 677 | 12 miesięcy | 8629 | 2023-03-30
| 11 | Mikrosilnik GD675 | GD675 | 12 miesięcy | 3106 | 2023-08-18
| 12 | Mikrosilnik GD678 | GD678 | 12 miesięcy | 3710 | 2023-08-11
| 13 | Mikrosilnik GD678 | GD678 | 12 miesięcy | 3715 | 2023-08-11
| 14 | Mikrosilnik GD678 | GD678 | 12 miesięcy | 3716 | 2023-08-11
| 15 | Napędy szybko i wolnoobrotowe GD670 | GD670 | 12 miesięcy | 5115 | 2023-08-11
| 16 | Nasadka drutu szpikowego GB 643R | GB 643R | 12 miesięcy | 4615 | 2024-01-05
| 17 | Nasadka drutu szpikowego GB 643R | GB 643R | 12 miesięcy | 4617 | 2023-03-30
| 18 | Nasadka piły strzałkowa GB 660R | GB 660R | 12 miesięcy | 2009 | 2023-03-30
| 19 | Nasadka wiertnicza AO mała GB 635R | GB 635R | 12 miesięcy | 5575 | 2024-01-05
| 20 | Nasadka wiertnicza AO mała GB 635R | GB 635R | 12 miesięcy | 5577 | 2023-03-30
| 21 | Nasadka wiertnicza frezu AO duża GB 655R | GB 655R | 12 miesięcy | 3689 | 2023-03-30
| 22 | Nasadka wiertnicza trójszczękowa duża GB 638R | GB 638R | 12 miesięcy | 7965 | 2023-03-30
| 23 | Osłona opony twardej GB 742R | GB 742R | 12 miesięcy | 3414 | 2023-08-11
| 24 | Piła GB 130 | GB 130 | 12 miesięcy | 5683 | 2023-08-11
| 25 | Piła GB 130R | GB 130R | 12 miesięcy | 5680 | 2023-08-11
| 26 | Piła GB 130R | GB 130R | 12 miesięcy | 5681 | 2023-08-11
| 27 | Prostnica GB 109 | GB 109 | 12 miesięcy | 12-1001218 | 2023-08-11
| 28 | Prostnica GB 109 | GB 109 | 12 miesięcy | 12-1001203 | 2023-08-11
| 29 | Prostnica GB 109 | GB 109 | 12 miesięcy | 12-1001219 | 2023-08-11
| 30 | Prostnica GB 752R szybkoobrotowa | GB 752R szybkoobrotowa | 12 miesięcy | 2672 | 2023-08-11
| 31 | Prostnica GD 450M wolnoobrotowa | GD 450M wolnoobrotowa | 12 miesięcy | 12-1003897 | 2023-08-11
| 32 | Prostnica GD 450M wolnoobrotowa | GD 450M wolnoobrotowa | 12 miesięcy | 12-1003899 | 2023-08-11
| 33 | Prostnica GD 450M wolnoobrotowa | GD 450M wolnoobrotowa | 12 miesięcy | 12-1003922 | 2023-05-04
| 34 | Przewód do mikrosilnika GD 672 | GD 672 | 12 miesięcy | 6076 | 2023-08-11
| 35 | Przewód do mikrosilnika GD 672 | GD 672 | 12 miesięcy | 6059 | 2023-08-11
| 36 | Przewód do mikrosilnika GD 672 | GD 672 | 12 miesięcy | 6055 | 2023-08-11
| 37 | Sterownik nożny | GD 668 | 12 miesięcy | 2038 | 2023-08-11
| 38 | Wiertarka akumulatorowa GA 671 | GA 671 | 12 miesięcy | 1838 | 2023-03-30
| 39 | Wiertarka akumulatorowa GA 671 | GA 671 | 12 miesięcy | 1839 | 2024-01-05
| 40 | Wiertarka chirurgiczna ACCULAN 4 GA344 z napędem | ACCULAN 4 GA344 | 12 miesięcy | 000716 | 2023-11-30
| 41 | Wiertarka chirurgiczna ACCULAN 4 GA344 z napędem | ACCULAN 4 GA344 | 12 miesięcy | 000717 | 2023-11-30
| 42 | Zestaw laparoskopowy Eistein Vision 3.0 | Eistein Vision 3.0 | 12 miesięcy | 820900 | 2024-01-12
| 43 | ACCULAN 3TI ELECTRO ADAPTER | GA876 | 12 miesięcy | 5886 | 2023-01-22
| 44 | HI-LINE XS UCHWYT PROSTY I | GB751R | 12 miesięcy | 2798 | 2023-08-11
| 45 | MICRO-LINE GŁOWKA CZEŚCI KATOWY 2:1 | GB119 | 12 miesięcy | 10-1000914 | 2023-08-11
| 46 | MICRO-LINE GŁOWKA CZEŚCI KATOWY 2:1 | GB119 | 12 miesięcy | 10-1000913 | 2023-08-11
| 47 | MICRO-LINE UCHWYT KĄTOWY 30:1 DO ŁOŻ.IMP | GB113 | 12 miesięcy | 11-1000542 | 2023-08-11
| 48 | MICRO-LINE UCHWYT KĄTOWY 1:2 DO ŁOŻ.IMP. | GB114R | 12 miesięcy | 10-1000061 | 2023-08-11
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producent: Aesculap
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 6
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Aparat do znieczulania Primus | Primus | 6 miesięcy | ARUF 0133 | 2023-02-09
| 2 | Bilirubinometr JM-105 | JM-105 | 12 miesięcy | B3701346 | 2023-10-10
| 3 | Inkubator otwarty Babytherm 8004 | Babytherm 8004 | 12 miesięcy | ARTB0045 | 2024-01-04
| 4 | Inkubator otwarty Babytherm 8010 | Babytherm 8010 | 12 miesięcy | ASDN-0021 | 2023-10-28
| 5 | Inkubator otwarty Babytherm 8010 | Babytherm 8010 | 12 miesięcy | ASPF-0062 | 2024-08-11
| 6 | Inkubator zamknięty Babyleo TN500 | Babyleo TN500 | 12 miesięcy | ASME-0070 | 2023-08-11
| 7 | Inkubator zamknięty Babyleo TN500 | Babyleo TN500 | 12 miesięcy | ASME-0071 | 2023-08-11
| 8 | Inkubator zamknięty Caleo | Caleo | 6 miesięcy | ARRN0074 | 2023-02-11
| 9 | Inkubator zamknięty Caleo | Caleo | 6 miesięcy | ARRN0077 | 2023-02-11
| 10 | Inkubator zamknięty Caleo | Caleo | 6 miesięcy | ARUA 0034 | 2023-02-11
| 11 | Inkubator zamknięty ISOLETTE 8000 | ISOLETTE 8000 | 12 miesięcy | HR07955 | 2023-12-07
| 12 | Kardiomonitor Delta | Delta | 24 miesiące | 5395587452 | 2024-08-09
| 13 | Lampa diagnostyczna VarioLux |  | 12 miesięcy | 1098318A | 2023-08-11
| 14 | Lampa diagnostyczna VarioLux |  | 12 miesięcy | 1098318B | 2023-08-11
| 15 | Lampa do fototerapii Bililux |  | 12 miesięcy | 1100439024 | 2023-08-11
| 16 | Monitor Anestetyczny VAMOS/AGAS | VAMOS/AGAS | 6 miesięcy | ASBC0027 | 2023-02-09
| 17 | Monitor wielofunkcyjny Delta | Delta | 24 miesiące | 6005247174 | 2023-10-14
| 18 | Respirator Babylog 8000 | Babylog 8000 Noworod | 6 miesięcy | ARTA 0084 | 2023-11-05
| 19 | Respirator OXYLOG 3000 | OXYLOG 3000 | 24 miesiące | SRYK 0214 | 2024-08-10
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producent: Drager
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.
Zadanie nr 7
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Częstotliwość przeglądów | Numer seryjny | Przegląd I | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Aparat do barwienia ST 5020 | ST 5020 | 12 miesięcy | 1847/08.2012 | 2023-12-20
| 2 | Karuzelowy procesor tkankowy z podciśnieniem TP 1020 | TP 1020 | 12 miesięcy | 5271/09.2012 | 2023-12-20
| 3 | Mikrotom SM2010R | SM2010R | 12 miesięcy | 1343/03/2014 | 2023-12-20
| 4 | Stacja do zatapiania w parafinie EG 1150H | EG 1150H | 12 miesięcy | 8885/09.2012 | 2023-12-20
| 5 | Zimna płyta EG 1150C | EG 1150C | 12 miesięcy | 9021/09.2012 | 2023-12-20
| UWAGI |  |  |  |  | Razem:
Wymagania:
Usługa wykonywana w siedzibie szpitala lub zapewnienie urządzenia zastępczego na czas przeglądu w sytuacji wykonywania przeglądu w siedzibie serwisu
Zaświadczenia o autoryzacji producenta na wszystkie urządzenia. Producent: Leica
| Orzekanie o stanie technicznym urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wystawianie orzeczeń technicznych i raportów serwisowych. | [6 empty] | pieczątka i podpis Oferenta
Usługa wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji w czasie trwania umowy
Zapewnienie niezbędnych materiałow oraz części niezbędnych do wykonania przeglądu okresowego, konserwacji
W cenę przeglądu należy wliczyć wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu wykonania zamówienia (w tym między innymi koszty dojazdu, koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz wszystkie inne koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usługi).
W przypadku konieczności wymiany części zamiennych nie wchodzących w koszt przeglądu technicznego, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys naprawy do akceptacji.
Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, a następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie trwania umowy.