        Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2

Zadanie nr 1. Panele do analizy sekwencji kodującej genów
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość / Reakcji, prób	Cena neto	Wartość netto	Podatek VAT zł.	Wartość brutto	Nr katalogowy producent
1	Niepełnosprawności intelektualne / Autyzm. Panel do analizy sekwencji kodującej genów powiązanych z AUTYZMEM i Niepełnosprawnością intelektualną dla mutacji germinalnych. Zestaw dla 96 prób. / Zestaw odczynników przeznaczony do bibliotek NGS, kompatybilnych z sekwenatorem MiSeqDx Illumina pozwalający na przygotowanie panelu autorskiego dla 96 prób. / Zestaw ma zwierać następujące moduły: a) Odczynniki do przygotowania biblioteki NGS metodą wzbogacania sondami zawierający m.in. enzym pozwalający na fragmentacje DNA genomowego oraz pulę indeksów do unikalnego wyznakowania nie miej niż 96 prób / b) Pulę projektowanych na zamówienie Zamawiającego sond molekularnych dla wszystkich eksonów badanych genów z obszaru co najmniej 199 genów człowieka uznawanych na podstawie literatury naukowej za powiązane z rozwojem autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej, w tym genów Nazwa genu: ANKRD17, GRIK2, ACSL4, ADNP, ADSL, AFF2, AHDC1, ALDH5A1, ALG12, ALG6, ANK2, ANKRD11, AP1S2, AP4B1, AP4E1, AP4M1, ARID1A, ARID1B, ARID2, ARX, ASXL1, ASXL2, ASXL3, ATP13A2, ATP6AP2, ATP7A, ATRX, AUTS2, BCL11A, BPTF, BRD4, BRSK2, BRWD3, CASK, CC2D1A, CDK13, CHD3, CHD8, CLCN4, CNKSR2, CNOT3, CRADD, CREBBP, CSNK2A1, CTCF, CTNNB1, CUL3, CUL4B, DDX3X, DHCR7, DKC1, DLG3, DYRK1A, EBP, EFTUD2, EHMT1, EIF2S3, EZH2, FGD1, FLNA, FMR1, FOLR1, FOXP1, FOXP2, FRMPD4, FTSJ1, GATAD2B, GNAI1, GPC3, GRIA3, HCFC1, HDAC8, HNRNPK, HNRNPU, HOXA1, HPRT1, HUWE1, IDS, IL1RAPL1, IQSEC2, ITPR1, KANSL1, KAT6A, KAT6B, KCNH1, KDM5C, KDM6B, KIF1A, KMT2B, KMT2C, KMT2E, L1CAM, LINS1, MAGEL2, MAN1B1, MAOA ,MBD5, MBTPS2, MED12, MED13, MED13L, MEF2C, MEIS2, MID1, MSL3, MYT1L, NAA10, NAA15, NBEA, NDP, NEXMIF, NHS, NIPBL, NLGN4X, NR2F1, NR4A2, NRXN1, NSD1, NSD2, OCRL, OFD1, PACS1, PAK3, PHF21A, PHF6, PHF8, PHIP, PIGL, PIGN, PLP1, POGZ, PORCN, PPM1D, PPP2R1A, PPP2R5D, PQBP1, PTCHD1, PUF60, QRICH1, RAB39B, RAD21, RAI1, RERE, RPS6KA3, SATB2, SET, SETBP1, SHANK2,SHANK3, SIN3A, SLC16A2, CHD2, DSCAM, GRIN2B, KATNAL2, KMT2A,, KMT5B, PTEN, SLC2A1, SMAD4, SMARCA2, SMARCA4, SMARCC2, SMC1A, SMC3, SMS, SNAP25, TANC2, TAOK1, TBL1XR1, TBR1, TCF7L2, TELO2, TNRC6B, TRAPPC9, TRIM8, TRIO, TRIP12, TRRAP, TUSC3, UBE2A, UPF3B, USP9X, VPS13B, WAC, WDFY3, ZC4H2, ZDHHC9, ZEB2, ZMIZ1, ZNF292, ZNF711, ASH1L. / c)Zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji wzbogacania sekwencji oraz kulki magnetyczne wykorzystywane w oczyszczaniu. / d) produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiSeq Illumina, co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowania w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu, które umożliwi wykonanie analizy w w/w urządzeniu. Ponadto wymagane jest podanie zawartości zestawu (produkt, ilość, cena jednostkowa). / e) Odczynniki do przygotowania biblioteki NGS kompatybilne z ekstraktami DNA pełnej krwi płynnej biopsji oraz utrwalonej tkanki, a minimalna wymagana ilość wyjściowego materiału DNA nie przekracza 1 ng (lub 10 ng dla materiału FFPE). f) Okres przydatności odczynników do użycia – minimum 12 miesięcy od dnia produkcji. / g) Sprzedający zobowiązany jest – w ramach zamówienia do przeprowadzenia szkolenia praktycznego z badania w/w panelu genów wraz z jego analizą bioinformatyczną. / Zamawianych: 1 opakowanie na 96 reakcji	Zestaw / Opakowanie	Do 96 prób
2	EPILEPSJA / Panel do analizy sekwencji kodującej genów powiązanych z EPILEPSJĄ, mutacje germinalne. Zestaw dla 96 prób. / Zestaw odczynników przeznaczony do bibliotek NGS, kompatybilnych z sekwenatorem MiSeqDx Illumina pozwalający na przygotowanie panelu autorskiego dla 96 prób. / Zestaw zawierający następujące moduły: a) Odczynniki do przygotowania biblioteki NGS metodą wzbogacania sondami zawierający m.in. enzym pozwalający na fragmentacje DNA genomowego oraz pulę indeksów do unikalnego wyznakowania nie miej niż 96 prób / b) Pulę projektowanych na zamówienie Zamawiającego sond molekularnych dla wszystkich eksonów badanych genów celujących w sekwencje z obszaru co najmniej 121 genów człowieka uznawanych na podstawie literatury za silnie powiązane z rozwojem epilepsji, w tym genów: / ALG13,ARX,ATP1A2,BRAT1,CHD2,CHRNA4,CHRNB2,CLN5,CLN6,CLN8,CNTNAP2,CSTB,CTSD,CTSF,DEPDC5,DNM1,DOCK7,EEF1A2,EPM2A,GABRA1,GABRB3,GABRG2,GNAO1,GRIN1,GRIN2A,GRIN2B,GRIN2D,GRN,KCNA2,KCNB1,PNPO,PRRT2,PURA,ROGDI,SCARB2,SCN1A,SCN1B,SCN2A,SCN3A,SERPINI1,SLC25A22,SLC35A2,SPTAN1,ST3GAL5,STXBP1,SYNGAP1,SYNJ1,SZT2,TPP1,WDR45,NPRL3,ABAT,CSTB,DNAJC5,NECAP1,PIGA,ALDH7A1,ALDH4A1,ABAT,ALPL,GLRA1,GLRB,GPHN,HCN1,HNRNPU,IQSEC2,KCNJ10,KCNQ2,KCNQ3,KCNT1,LIAS,MBD5,MECP2,MEF2C,MOCS1,MOCS2,PGAP2,PHGDH,PHOX2B,PIGV,PMM2,POLG,PROSC,PSAT1,PSPH,SCN8A,SCN9A,SIK1,SLC2A1,SLC6A5,KCNC1,KCNMA1,KCTD7,LGI1,MFSD8,NHLRC1,PCDH19,PIGO,PLCB1,PNKP,AMT,ARHGEF9,BTD,CACNA1A,CASK,CDKL5,FOXG1,FOLR1,GAMT,GATM,GLDC,SLC6A8,SLC9A6,SUOX,TBC1D24,TBL1XR1,TCF4,TSC1,TSC2,UBE3A,ALDH4A1. / c) Zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji wzbogacania sekwencji oraz kulki magnetyczne wykorzystywane w oczyszczaniu. / d) produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiSeq Illumina, co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowania w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu, które umożliwi wykonanie analizy w w/w urządzeniu. Ponadto wymagane jest podanie zawartości zestawu (produkt, ilość, cena jednostkowa). / e) Odczynniki do przygotowania biblioteki NGS kompatybilne z ekstraktami DNA pełnej krwi płynnej biopsji oraz utrwalonej tkanki, a minimalna wymagana ilość wyjściowego materiału DNA nie przekracza 1 ng (lub 10 ng dla materiału FFPE). f) Okres przydatności odczynników do użycia – minimum 12 miesięcy od dnia produkcji. / g) Sprzedający zobowiązany jest w ramach zamówienia do przeprowadzenia szkolenia praktycznego z badania w/w panelu genów wraz z jego analizą bioinformatyczną. / Zamawianych: 1 opakowanie na 96 reakcji	Zestaw / opakowanie	Do 96 prób
3	RASOPATIE / Panel do analizy sekwencji kodującej genów powiązanych z występowaniem Rasopatii, mutacje germinalne. / Zestaw odczynników przeznaczony do bibliotek NGS, kompatybilnych z sekwenatorem MiSeqDx Illumina pozwalający na przygotowanie panelu autorskiego dla 48 prób. / Zestaw zawierający następujące moduły: a) Odczynniki do przygotowania biblioteki NGS metodą wzbogacania sondami zawierający m.in. enzym pozwalający na fragmentacje DNA genomowego oraz pulę indeksów do unikalnego wyznakowania nie miej niż 48 prób. / b) Pulę projektowanych na zamówienie Zamawiającego sond molekularnych dla wszystkich eksonów badanych genów celujących w sekwencje z obszaru co najmniej 25 genów człowieka uznawanych na podstawie literatury za silnie powiązane z rozwojem rasopati, w tym genów : BRAF,CBL,HRAS,KRAS,LZTRI,MAP2K1,MAP2K2,MRAS,NF1,NRAS,PPP1CB,PTPN11,RAF1,RIT1,RRAS2, / SHOC2,SOS1,SOS2,SPRED1,SPRED2,RASA2,RRAS, A2ML1, RREB1, RASA1. / c) Zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji wzbogacania sekwencji oraz kulki magnetyczne wykorzystywane w oczyszczaniu. / d) produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiSeq Illumina, co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowania w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu, które umożliwi wykonanie analizy w w/w urządzeniu. Ponadto wymagane jest podanie zawartości zestawu (produkt, ilość, cena jednostkowa). / e) Odczynniki do przygotowania biblioteki NGS kompatybilne z ekstraktami DNA pełnej krwi płynnej biopsji oraz utrwalonej tkanki, a minimalna wymagana ilość wyjściowego materiału DNA nie przekracza 1 ng (lub 10 ng dla materiału FFPE). f) Okres przydatności odczynników do użycia – minimum 12 miesięcy od dnia produkcji. / g) Sprzedający zobowiąże się do przeprowadzenia szkolenia praktycznego z badania w/w panelu genów wraz z jego analizą bioinformatyczną. / Zamawianych: 1 opakowanie na 48 reakcji	Zestaw / opakowanie	Do 96 prób
4	Oprogramowanie do analizy danych uzyskanych z sekwencjonowania NGS. / 1.Oprogramowanie powinno być dostępne w formie chmurowej. / Moduł umożliwiać ma: / - analizę otwartą na dane z rożnego typu sekwenatorów NGS (niezależnie od modelu i producenta sekwenatora) oraz różnego typu bibliotek NGS (biblioteki paneli genowych, biblioteki egzomowe, biblioteki całogenomowe) platformę do analiz genomicznych DNA człowieka. / - dodawanie adnotacji, udostępnianie i raportowanie danych z analiz NGS. / - wykonanie analizy dla wielu prób jednocześnie. / - rozpoczęcie analiz od plików fastq. / - automatyczną klasyfikację wariantów wg wytycznych ACMG (od ang. American College of Medical Genetics and Genomics); / - interpretację wariantów genetycznych niezależnie od obszaru klinicznego m.in. umożliwia wykonanie analiz typu tumor vs normal tissue, analizę danych z sekwencjonowania bibliotek paneli genowych, całoegzomowego lub/u całogenomowego, prowadzenie badań przesiewowych nosicieli, identyfikacja zmian związanych z chorobami dziedzicznymi (analiza rodzin typu duo lub trio); / - integrację z bazami danych dotyczącymi zarówno germinalnych jak i somatycznych wariantów genetycznych, w tym m.in. : ClinVar, CIViC, HPO, OMIM, Ensembl, OrphaNet, CGC, Reactome; / - filtrowanie danych wg indywidualnych potrzeb. Dane przedstawione są w formie tabelarycznej przedstawionej w 150 kolumnach, pozwalających na ich filtrowanie pod względem rozmaitych parametrów; zapisywanie schematów filtrowania danych wg potrzeb dla określonych typów paneli/prób oraz tworzenie kolejnych nowych schematów filtrowania dla kolejnych nowych typów paneli; / Program ma posiadać certyfikację CE IVD wg dyrektywy IVDD 98/79/EC lub równoważne. / Okres rozliczeniowy: miesięczny lub roczny – do uzgodnienia po zwarciu umowy. / Wykonawca nada uprawnienia Zamawiającemu do logowania i pełny dostęp w celu korzystania z zasobów programu w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.	program	1
5	Oprogramowanie do oceny parametrów jakościowych pochodzących z sekwencjonowania DNA przeprowadzonego w technologii NGS. / Może być zastosowane dla danych pochodzących z dowolnego modelu sekwenatora NGS dowolnego producenta oraz dla różnych typów bibliotek NGS. / Analizuje grupę do 60 parametrów jakościowych dla „surowych” danych NGS, m.in. Q30; równomierność pokrycia sekwencji, zawartość procentową GCi inne. / procesuje informacje pochodzące z plików vcf, bam oraz/lub fastq / Zapewnia przedstawienie wyników jakości danych NGS w sposób przejrzysty i intuicyjny. Możliwość wizualizacji danych jakości sekwencjonowania w postaci: wykresów, diagramów i tabel. / Okres rozliczeniowy: miesięczny lub roczny – do uzgodnienia po zwarciu umowy. / Wykonawca nada uprawnienia Zamawiającemu do logowania i pełny dostęp w celu korzystania z zasobów programu w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.	program	1
6	Odczynniki do przeprowadzenia sekwencjonowania NGS. / MS-103-1002 MiSeq Reagent Micro Kit v2 (300-cykles) lub równoważny. Kartridz z odczynnikami do sekwencjonowania metodą nowej generacji z zastosowaniem sekwenatora MiSeq ILLUMINA. Zestaw powinien zawierać nośnik typu flow cell oraz bufor do hybrydyzacji .	zestaw	24
7	Odczynniki do przeprowadzenia sekwencjonowania NGS. / PhiX controlv3 (FC-110-3001)lub równoważny -kontrola z faga X do sekwencjonowania nowej generacji. Odczynnik kompatybilny z aparatem MiSeq firmy Illumina.	Szt.	3
8	Odczynniki do przeprowadzenia sekwencjonowania NGS. / Target Pure NGS clean-up beads 10 ml, do oczyszczania bibliotek uzyskiwanych w procedurze sekwencjonowania NGS.	Opakowanie	4
RAZEM

Zamówienie na okres 12 miesięcy.

Zadanie nr 2. Odczynniki do badania kariotypu z krwi obwodowej.
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena neto	Wartość netto	Podatek VAT zł.	Wartość brutto	Nr katalogowy producent
1	Podłoże do hodowli limfocytów z krwi obwodowej. / Kompletne podłoże do hodowli limfocytów z krwi obwodowej o pojemności 500 ml. / Podłoże powinno być opracowane w oparciu o podłoże podstawowe RPMI-1640 uzupełnione L-Glutaminą, surowicą płodową bydlęcą, fitohemoaglutyniną i antybiotykiem (gentamycyną). / pH podłoża powinno być w zakresie 7.0-7.7. Osmolarność w zakresie 320-354 mOsm/kg, endotoksyczność <0,005 EU/ml / Termin ważności min. 6 miesięcy od daty otrzymania. / Podłoże powinno posiadać CE/IVD	Opakowanie	6
2	Roztwór Chlorku potasu 0,075M. / Roztwór Kolcemidu o stęż. 0.010 mg/ml w DPBS. Przeznaczony do analizy chromosomów limfocytów krwi obwodowej oraz do synchronizacji komórek w czasie hodowli. Roztwór powinien być dostarczany w ciemnej butelce chroniącej przed światłem. / pH roztworu powinno być 7.2-7.5 / Osmolarność roztworu w zakresie 270-290 mOsm/kg / Opakowanie po 10 ml roztworu. / Termin ważności min. 6 miesięcy od daty otrzymania.	Opakowanie	30
3	Roztwór trypsyny zamawianych: opakowanie po 100 ml. / Roztwór EDTA 0.5M, pH 8.0 wolny od enzymów, chemicznie zdefiniowany, wolny od składników zwierzęcych roztwór nadający do dysocjacji ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych (hESC i hiPSC). / Roztwór w 100 ml opakowaniach. / Termin ważności min. 6 miesięcy od daty otrzymania.	Opakowanie	6
4	Roztwór DPBS bez jonów Ca i Mg. / Roztwór DPBS bez wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) / Roztwór w 500 ml opakowaniach. / Termin ważności min. 6 miesięcy od daty otrzymania.	Opakowanie	3
RAZEM

Zamówienie na okres 12 miesięcy.

Zadanie nr 3. Odczynniki do analizy MLPA

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena neto	Wartość netto	Podatek VAT zł.	Wartość brutto	Nr katalogowy producent
1	Test przeznaczony do identyfikacji delecji/duplikacji w oparciu o technikę MLPA. 1 opakowania na 100 reakcji. / Test powinien zawierać bufor MLPA, bufory do ligacji, ligazę, zestaw starterów znakowanych fluorochromem FAM, polimerazę odpowiednią dla reakcji MLPA. / Test zwalidowany do oznaczania z krwi pełnej. / Test ma posiadać certyfikat CE IVD.	opakowanie	4
2	Zestaw sond do wykrywania delecji/duplikacji w następujących zespołach mikrodelecyjnych/mikroduplikacyjnych. 1 opakowanie na 100 reakcji. / Test posiada zestaw sond do wykrywania delecji/duplikacji w następujących zespołach mikrodelecyjnych/ mikroduplikacyjnych : 1p36 deletion syndrome 1p36 607872, 2p16.1-p15 microdeletion syndrome, 2p16.1-p15 612513 2q23.1 microdeletion/ / microduplication syndrome 2q23.1 156200, Glass syndrome 2q32-q33 612313, 3q29 microdeletion syndrome, 3q29 609425 3q29 microduplication syndrome ,3q29 611936 Wolf-Hirschhorn syndrome, 4p16.3 194190 Cri-du-Chat syndrome, 5p15 123450 Sotos syndrome, 5q35.3 117550 Williams-Beuren syndrome, 7q11.23 194050 Williams-Beuren duplication syndrome ,7q11.23 609757 Langer-Giedion syndrome, 8q24.11-q24.13 150230 9q22.3 microdeletion syndrome, 9q22.3 - DiGeorge syndrome-2, 10p13-p14 601362 Prader-Willi syndrome 15q11.2 176270, Angelman syndrome 15q11.2 105830, Witteveen-Kolk*/15q24 microdeletion syndrome ,15q24 613406 Rubinstein-Taybi syndrome ,16p13.3 180849 Miller-Dieker syndrome, 17p13.3 247200 Lissencephaly,- 17p13.3 607432, Smith-Magenis syndrome 17p11.2 182290, Potocki-Lupski syndrome, 17p11.2 610883 NF1 microdeletion syndrome, 17p11.2 613675 Koolen-de Vries syndrome 17q21.31 610443, 17q21.31 microduplication syndrome, 17q21.31 613533 DiGeorge syndrome ,22q11.21 188400 22q11.2 microduplication syndrome ,22q11.2 608363 Distal 22q11.2 deletion syndrome , 22q11.2 611867 Phelan-McDermid syndrome, 22q13 606232 Rett syndrome, Xq28 312750 MECP2 duplication syndrome. / Test ma posiadać certyfikat CE IVD	Opakowanie	2
3	Odczynniki do analizy MS/MLAPA odpowiadającego za występowanie zespołów Prader-Willi/Angelman. / Test zawierający sondy do identyfikacji delecji/duplikacji oraz sprawdzenia statutu metylacji w regionie 15q11 odpowiadającego za występowanie zespołów Prader-Willi/Angelman. / 1 opakowanie na 100 reakcji. / Test zwalidowany do oznaczania z krwi pełnej. Test ma posiadać certyfikat CE IVD	Opakowanie	2
4	Enzym restrykcyjny Hhal, w opakowania o objętości 115 µl / Metylowrażliwy enzym restrykcyjny Hhal inaktywowany termicznie, właściwy do techniki MS-MLPA.	Opakowanie	2
RAZEM

Zamówienie na okres 12 miesięcy.

Zadanie nr 4. Test Real-Time PCR do diagnostyki obecności genu dla antygenu zgodności tkankowej HLA-B-27.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena neto	Wartość netto	Podatek VAT zł.	Wartość brutto	Nr katalogowy producent
1	Reakcja przeprowadzana tylko w jednej probówce. / Test przeznaczony do oznaczania genu kodującego antygen zgodności tkankowej HLA-B-27. / Test zwalidowany do oznaczania z krwi pełnej. / Test ma zawierać gotową do użycia kontrolę pozytywną oraz negatywną reakcji PCR dostarczaną łącznie z testem. / Test powinien posiadać gotowy do użycia mastermiks zawierający wszystkie niezbędne komponenty do nastawienia reakcji PCR. / Test powinien posiadać być kontrolę wewnętrzna (IC) w postaci genu metabolizmu podstawowego GAPDH. Kontrola wewnętrzna monitoruje prawidłowe wykonanie testu: zarówno procesu izolacji jak i amplifikacji. Kontrola wewnętrzna wykrywana na odrębnym kanale fluorescencji niż gen dla HLA-B-27. / Całkowita objętość reakcyjna: 20 µl. / Test ma być zwalidowany na termocykler CFX-96 firmy Bio-Rad. / 1 opakowanie przeznaczone na 100 reakcji.	opakowanie	4
RAZEM

Zamówienie na okres 12 miesięcy.

###### ZADANIE NR 5
Odczynniki biochemiczne
(na okres 36 miesięcy)

Lp.	Przedmiot, nazwa	Ilość, wielkość oferowanego opakowania, (liczba kaset, zestawów, ml, sztuk)	Cena jedn. Netto	Wartość Netto	VAT / złotych	Wartość Brutto	Nr katalogowy produktu i producent
1	Krew utajona w kale. Czułość 40 ng. Wielkość opakowania 25 testów	400 oznaczeń
2	Kokaina	1 100 ozn.
3	THC	1 200 ozn.
4	Amfetamina	1 200 ozn.
5	Metamfetamina	1 200 ozn.
6	Opiaty	800 ozn.
7	Ekstaza	1 100 ozn.
8	Barbiturany	60 ozn.
9	Benzodwuazepiny	60 ozn.
10	Szybki test immunochromatograficzny 12 parametrowy do wykrywania substancji uzależniających w moczu K2/MDPV/MCAT/LSD//MEP/OXY/ABP/FYL/α-PVP/6-MAM/CLO/EDDP	1 000 ozn.
11	Szybki test do równoczesnego, jakościowego wykrywania substancji i ich metabolitów w ślinie / COC/MET/THC/OPI/AMP/BZO/PCP	3 00 ozn.
12	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii w kale ludzkim. Zestaw ma zawierać aplikatory z buforem do przygotowania próbki. Czułość i swoistość względem metody endoskopowej 100%	480 ozn.
Razem							-

Objaśnienia i wymagania dot. zad. nr 5:
1. Wypełnioną tabelę cenową z odczynnikami należy załączyć do oferty.
2. Ceny odczynników podać w tabeli wg załączonego nw. “Wzoru tabeli cenowej” – objaśnienia*.
3. Kryterium oceny ofert- łączna suma 100% cena odczynników.
4. Zamówienie obejmuje okres 36 miesięcy
5. Testy i odczynniki mają posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP – deklaracje CE
6. Dot. poz. od 1 do 12. Do oferty przetargowej należy dołączyć instrukcje testów i odczynników . Testy i odczynniki mają być dopuszczone do obrotu na terenie RP.
7. Testy immunochromatograficzne mają być pakowane indywidualnie w aluminiowe koperty oznaczone nazwą testu i umieszczone następnie w opakowaniu zbiorczym.
8. Testy na krew utajoną w kale mają występować łącznie z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie i być od jednego producenta
9. Testy narkotykowe maja pochodzić od jednego producenta.

Informacje o wymogach określonych w pkt 7, 8, 9 maja być zawarte w instrukcjach testów i odczynników. W przypadku braku potwierdzeń w ww dokumentach wymagane jest załączenie do oferty stosownego oświadczenia wykonawcy lub producenta oferowanych wyrobów.

Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów po przeliczeniu na opakowania handlowe nie będzie liczba całkowitą należy zaokrąglić je w górę do pełnego opakowania.