OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 2
Urządzenia dźwigowe posiadane przez Szpital:

	lp
	nr ewidencyjny
	nr fabryczny
	typ

	1
	N3115000024
	1164/o/2003
	SF1000C2/C2N

	2
	N3115000025
	1244/o/2004
	SF-1000C2/C2-N

	3
	N3150000825
	598/0/96
	SF1000C2/C2-N

	4
	N3150000826
	2012-129
	SF-1000C2/C2-N

	5
	N3115003181
	103686/1
	elektryczny z napędem ciernym

	6
	N3115003182
	103686/2
	elektryczny z napędem ciernym

	7
	N3150001471
	1228/o/2004
	SE1600

	8
	N3115001617
	1313/O/2006
	OA630C4/C4-N

	9
	N3106016846
	22.0128
	elektryczny

	10
	N3150001866
	P10e1156
	OSOBOWY

	11
	N3150002199
	87544
	BKG300.30/12

	12
	N3150002200
	87545
	BKG300.30/13

	13
	N3150002206
	1455/o/2012
	SH1575-T/T

	14
	N3150002207
	1456/o/2012
	SH1575-T/T

	15
	N3150002208
	1457/o/2012
	SH1575-T/T

	16
	N3150002209
	1458/o/2012
	SH1575-T/T

	17
	N3115001867
	82433
	BKG 300.30/9

	18
	N3115003253
	103686/3
	osobowy


Zakres czynności i obowiązków wymaganych w ramach zamówienia:

1. Konserwowanie dźwigów w zakresie i sposób ustalony z Zamawiającym oraz zgodnie z :

- dokumentacją techniczno – ruchową

- przepisami o dozorze technicznym.
 w terminach i zakresach zgodnie z Rozp. M.P. i T.. z dnia 30.10.2018r.) oraz zgodnie z Instrukcjami producenta urządzenia.
3. Sprawdzanie skuteczności działania instalacji przeciwpożarowej dźwigów, wykonywanie odpowiednich pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.
4. Utrzymanie dźwigów w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezpieczną bezawaryjna eksploatację, przestrzegając przepisów o dozorze technicznym i instrukcji konserwacji.
5. Konserwacja sterowni i instalacji elektrycznych, w tym instalacji w maszynowniach.
6. Prowadzenie dokumentacji  technicznej i wykonywanie konserwacji zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2003.193.1890).
7. Wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji 18szt. urządzeń dźwigowych
8. Stała współpraca z pracownikami Szpitala. Ścisła współpraca z konserwatorami SAP (podłączenie systemów alarmowych  w maszynowni dźwigu).
9. Usuwanie zgłoszonych usterek w  dni robocze i święta przez 365 dni w roku.   Dojazd do dźwigu, który uległ awarii lub w sytuacjach pilnych np. uwięzienie osób w kabinie windy,  w ciągu 15 minut od otrzymania  zgłoszenia za pośrednictwem zdalnego systemu powiadamia GSM lub od przyjęcia zgłoszenia od personelu technicznego Zamawiającego.

12. Każdorazowo, pisemne  powiadamianie  służb technicznych Szpitala o przewidywanym terminie usunięcia usterki, i o usunięciu usterki.  
13. Wykonywanie prac konserwatorskich w godzinach popołudniowych i terminach najmniej uciążliwych dla Zamawiającego (np. soboty, niedziele).
14. Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego UDT o każdym wykonaniu naprawy, które wymagają przeprowadzenia badań nadzwyczajnych dźwigu.
15. Powiadomienie Zamawiającego o  stwierdzonej dewastacji dźwigu, osprzętu,  drzwi lub instrukcji dźwigu i/lub napisów informacyjno-ostrzegawczych. W razie wystąpienia ww – wykonawca sporządzi opis i kosztorys uszkodzeń, w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od sprawców 
16. Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach maszynowni.

17. W ramach przedmiotu zamówienia wymagane jest zamontowanie i uruchomienie zdalnego połączenia GSM we wskazanych urządzeniach dźwigowych ze stanowiskiem dyspozytorskim – dyżurnego pogotowia technicznego wykonawcy (które ma być zlokalizowane na terenie administracyjnym m. Olsztyn, prowadzonego i przyjmującego zgłoszenia 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku), w celu bezpośredniego zgłaszania awarii urządzenia dźwigowego  lub uwięzienia osoby w kabinie windy. 
18. Uczestniczenie w badaniach okresowych przeprowadzanych przez UDT  18szt. urządzeń dźwigowych
19. Przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi codziennej 
dźwigu,  w tym w szczególności np. w zakresie konieczności uwalniania osób uwięzionych w kabinie.

20. Wykonanie prób technicznych, sprawdzanie obwodów bezpieczeństwa 18szt. urządzeń dźwigowych
21. Dysponowanie minimum  2 własnymi mobilnymi, technicznymi grupami interwencyjnymi (do realizacji zakresu określonego m.in. w pkt 10) wykonawcy w dni robocze i święta przez 365 dni w roku, w skład którego maja wchodzić minimum 2 osoby /konserwator i pomocnik/ (nie dopuszcza się podwykonawstwa w zakresie grup) wyposażonymi w pojazd samochodowy.
22.  Zapewnienie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego materiałów eksploatacyjnych w szczególności: smary, styki  w aparaturze kierunkowej, sprężynki w kasetach, śruby i podkładki, nafta, czyściwo, zawleczki, cewki do wyłączników i styczników oraz czynności konserwacji i czyszczenia lin dźwigowych itp. 
23. Nie dopuszcza się podwykonawców do przeprowadzania serwisu, napraw, konserwacji i uczestniczeniu 
w obiorach wykonywanych przez dozór techniczny itp.

