                                                        Opis przedmiotu zamówienia   zał. nr 2

Przedmiot zamówienia: Oprogramowanie do kompleksowego i scentralizowanego przeglądu analizatorów gazometrycznych w ramach POCT
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość

netto
	Podatek

VAT
	Wartość

brutto

	1
	Oprogramowanie do kompleksowego i scentralizowanego przeglądu analizatorów gazometrycznych w ramach POCT
	Oprogramowanie (licencja) 
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
Kol. Nr 1
	Wymagalność
Kol. Nr 2
	Należy potwierdzić wpisując  słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3  * (wpisać, podać poniżej w wierszach)

uwagi

	  -
	Nazwa i typ :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  : ……………………….. 




	1
	Zapewnienie dostępu do systemu zarządzania 
z każdego komputera PC w laboratorium/Szpitalu poprzez przeglądarkę internetową www.
	TAK
	 

	2
	Zapewnienie podłączenia do systemu zarządzania analizatorów:
- 2 szt. x ABL 800
- 1 szt.  x ABL 90
	TAK podać 
	 

	3
	Możliwość dodawania nowych użytkowników systemu, nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom systemu.  
	TAK
	 

	4
	Możliwość tworzenia jednostek Szpitala w systemie zarządzającym (np. lokalizacje, oddziały) i przypisywanie im analizatorów.
	TAK
	 

	5
	Alarmowanie przez system zarządzania konieczności interwencji użytkownika.
	TAK podać sposób alarmu
	 

	6
	Zdalna kontrola w czasie rzeczywistym analizatorów znajdujących się poza laboratorium w zakresie w szczególności:
1) stanu ogólnego;
2) stanu połączenia sieciowego;
3) poziomu odczynników;
4) statusu kalibracji;
5) statusu wewnętrznej kontroli jakości;
6) czyszczenia, płukania 
	TAK opisać
	 

	7
	Przesyłanie informacji o zdarzeniach: opis problemu, dane identyfikujące analizator, godzina zdarzenia, możliwość wprowadzenia informacji o podjętych działaniach naprawczych.
	TAK
	 

	8
	Generowanie raportów z dokonanych działań naprawczych względem zaistniałych zdarzeń  w zadanym przez użytkownika czasie z możliwością wydruku.
	TAK
	 

	9
	Możliwość sprawdzania statusu podłączenia poszczególnych analizatorów.
	TAK opisać 
	 

	10
	Możliwość zdalnego blokowania dokonywanych oznaczeń przez analizator.  
	TAK
	 

	11
	Możliwość sprawdzania stanu odczynników na pokładzie analizatorów.
	TAK
	 

	12
	Możliwość podglądu wyników badań wykonanych na analizatorach.  
	TAK
	 

	13
	Możliwość wymuszania wykonania kalibracji analizatora
	TAK
	 

	14
	Możliwość wymuszenia wykonania kontroli jakości na analizatorze.  
	TAK
	 

	15
	Możliwość generowania raportów z kontroli jakości.
	TAK
	 

	16
	Generowanie raportów z ilości wykonanych badań na poszczególnych analizatorach i dla poszczególnych oddziałów/jednostek Szpitala.
	TAK
	 

	17
	Możliwość wyboru zakresu czasowego dla generowanych raportów.
	TAK
	 

	18
	Możliwość wyszukiwania wyników badań po ID pacjenta i po nazwisku pacjenta
	TAK
	 

	19
	Komunikacja użytkownika z systemem w języku polskim.
	TAK
	 

	20
	Możliwość dodawania urządzeń bez możliwości podłączenia fizycznego
	TAK podać formę dodawania
	 

	21
	Możliwość skonfigurowania widżetów na pulpicie nawigacyjnym zgodnie z potrzebami użytkownika
	TAK
	 

	22
	Możliwość drukowania, dołączenia do wiadomości e-mail lub eksportowania (do różnych formatów pliku) raportów np. dotyczących kalibracji, zdarzeń, kontroli jakości
	TAK
	 

	23
	Zapewnienie licencji i jej aktualizacji na okres trwania umowy (wraz z podaniem Zamawiającemu niezbędnych kodów licencyjnych – jeśli dotyczy)
	TAK
	 

	24
	Wykonawca w ramach umowy dostarczy :
- Microsoft Windows Server 2025 standard ( 16 core )
- Microsoft Windows Server 2022 5 cal dev
- 1 x SQL Server 2022 Standard Edition

	TAK - opisać podstawowe wymagania lub załączyć ich opis w formie oświadczenia do oferty

( Zamawiający udostępni zasoby serwerowe pod maszynę wirtualną zgodnie z wymaganiami Wykonawcy ) 
	 

	25
	Integracja systemu zarządzania POCT z systemem informatycznym Szpitala Clininet – firmy CGM Sp. z o.o. w Lublinie 
	TAK
	 

	26
	Możliwość wysyłania listy uprawnionych operatorów do urządzenia.
	TAK
	 

	27
	Możliwość dodawania / usuwania  operatorów analizatorów, cofania dostępu lub zmiany daty ważności konta operatora.
	TAK
	 

	28
	Możliwość nadawania operatorowi uprawnień do konkretnych analizatorów.
	TAK
	 

	29
	Możliwość przesyłanie danych operatorów ze zmienionym dostępem do urządzeń lub zmienioną nazwą użytkownika, zmienionym hasłem bądź kodem kreskowym do odpowiednich urządzeń.
	TAK
	 

	30
	Możliwość blokowania operatorów.
	TAK
	 

	31
	Zarządzanie kompetencjami operatorów urządzeń.
	TAK
	 

	32
	Możliwość tworzenia przez operatora systemu własnych testów kompetencji i szkoleń, mających na celu weryfikację wiedzy operatorów analizatorów.
	TAK
	 

	33
	Ustawienia certyfikatów w każdym kursie umożliwiające kontrolowanie dostępu operatorów do jednego lub większej liczby typów urządzeń po zaliczeniu testu.
	TAK
	 

	34
	Możliwość dołączenia materiałów szkoleniowych podczas dodawania lub edycji kursu bezpośredniego.
	TAK
	 

	35
	Możliwość przypisania kursu do operatora.
	TAK
	 

	36
	Możliwość cofnięcia dostępu operatora do danego typu urządzenia w przypadku niezaliczenia testu przez operatora.
	TAK
	 

	37
	Wykonawca dostarczy zintegrowane szkolenie do wskazanych w ww opisie urządzeń ABL 800, ABL 90 oraz szkolenie z pre-analityki
	Tak 
	

	
	Inne wymagania dot. przedmiotu zamówienia
	
	 


	38
	Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia.
	TAK
	

	39
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie.
	TAK
	

	40
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego modułu.

Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę wymagana na oprogramowanie/ moduł/sbskrypcję minimum 36 miesięcy  obejmuję w szczególności obsługę serwisową aktualizacyjną i naprawczą itp..
	TAK podać


	

	41
	Każdy dzień przestoju systemu spowodowany niesprawnością oferowanego oprogramowania przedłuża ważność licencji o ten okres.
	TAK
	

	42
	Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	

	43
	W przypadku, gdy okres niesprawności systemu przekracza 1 dzień  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt umieszczenia w systemie wykonanych badań na urządzeniach. 
	TAK
	

	44
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym  dla oferowanego systemu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	

	45
	Program, moduł dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	

	46
	Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022.  Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu – jeśli dotyczy
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu – jeśli jest to wyrób medyczny.
	


Pozostałe objaśnienia i wymagania dot. przedmiotu zamówienia

W tabelach dotyczących oferowanego przedmiotu  należy opisać, potwierdzić, oświadczyć lub zamieścić faktycznie oferowany  parametr  lub funkcję zamawianego  oprogramowania, usługi, modułu, licencji,  (kolumny nr 3)  tj.:  jeśli oferuje program, które dany parametr lub funkcje posiada. Wówczas należy wpisać np. „TAK”  i potwierdzić umieszczając wymagany opis funkcji, wymogu lub parametru – odpowiednio do polecenia.  Jeśli wymaganego parametru, funkcji, usługi, itp. oferowany przedmiot zamówienia  nie posiada należy wpisać ”NIE”.   Tak sporządzony opis traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy. 

1. Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany przedmiot zamówienia. Oferowane przedmioty zamówienia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE”  zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia i podlegać będzie odrzuceniu  na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, . 

2. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” i opisów,  zaoferuje przedmiot zamówienia, który danego parametru technicznego, funkcji opcji, rozwiązania lub innej właściwości itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego produktu, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę informacji dot. parametrów technicznych, za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. lub  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego produktu lub programu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego  oprogramowania itp.  przed rozstrzygnięciem przetargu. 

3. W ofercie należy podać nazwę producenta oprogramowania, licencji, modułów informatycznych, świadczonej usługi, rozwiązania itp. a także typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu, licencji, modułu  itp. umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta (o ile dane o produkcie sa powszednie dostępne i nie są wytwarzane, sporządzane indywidualnie,  wyłącznie na potrzeby Zamawiającego). Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający.

4. W odniesieniu do wymaganej gwarancji producenta  -  określono minimalne terminy, jaki należy zaoferować, podając faktyczny czas w kolumnach nr 3 tabel. W przypadku niewpisania przez wykonawcę żadnego terminu, przyjęty będzie minimalny termin wymagany w SWZ przez Zamawiającego. Termin gwarancji nie może być krótszy niż wymagany w SWZ.  

5. Informacje podane w załączniku nr 2 przez Wykonawcę dot. usług, funkcji, wymogów organizacyjnych i integracyjnych, adresów stron www, okresu gwarancji itp.  mogą podlegały wyjaśnieniu lub uzupełnieniom na etapie badania i oceny ofert
1

